ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 042/2025

Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PEAD PP PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 021/2025

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br

Data de Abertura para lances: 04/09/2025

Horário: 09:00 horas

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE VÁLIDO:

WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

|  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | TOTAL | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL DO LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 01 | 1.1 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade DIAMETRO 20MM, PN 16, Bobina-50,00 metros, coloração azul, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 665 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade,DIAMETRO 25MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 286 |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 32MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 280 |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 40MM, PN 16, Bobina-50,00 metros, coloração azul, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 201 |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 50MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 220 |  |  |  |  |
| LOTE 02 | 2.1 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 63MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul ou preta, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 303 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 75MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul ou preta, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 225 |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 90MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul ou preta, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 240 |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Tubo PEAD polietileno de alta densidade, DIAMETRO 110MM, PN 16, Bobina-50,00 metros , coloração azul ou preta, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) anos e operando nas seguintes condições de pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25º c, tipo a, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. Dimensões e tolerâncias de acordo com a norma da ABNT NBR 15.561 e norma ISO 4427. Os outros ensaios (índice de fluidez, densidade, estabilidade térmica, dispersão de pigmentos, resistência à pressão hidrostática interna de curta duração, estabilidade dimensional, retração circunferencial, resistência ao esmagamento e teste de flexão por inversão de curvatura) deverão seguir a norma da SABESP NTS 048:2006 ou similar | Bobina | 210 |  |  |  |  |
| LOTE 03 | 3.1 | União de compressão - PP DIAMETRO 20MM X 20MM, PN 16 | Pç | 5720 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | União de compressão - PP DIAMETRO 25MM X 25MM, PN 16 | Pç | 1220 |  |  |  |  |
|  | 3.3 | União de compressão - PP DIAMETRO 32MM X 32MM, PN 16 | Pç | 1420 |  |  |  |  |
|  | 3.4 | União de compressão - PP DIAMETRO 40MM X 40MM, PN 16 | Pç | 520 |  |  |  |  |
|  | 3.5 | União de compressão - PP DIAMETRO 50MM X 50MM, PN 16 | Pç | 570 |  |  |  |  |
|  | 3.6 | União de compressão - PP DIAMETRO 63MM X 63MM, PN 16 | Pç | 510 |  |  |  |  |
|  | 3.7 | União de compressão - PP DIAMETRO 75MM X 75MM, PN 16 | Pç | 370 |  |  |  |  |
|  | 3.8 | União de compressão - PP DIAMETRO 90MM X 90MM, PN 16 | Pç | 390 |  |  |  |  |
|  | 3.9 | União de compressão - PP DIAMETRO 110MM X 110MM, PN 16 | Pç | 370 |  |  |  |  |
| LOTE 04 | 4.1 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 20MM, PN 16 | Pç | 820 |  |  |  |  |
|  | 4.2 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 20MM, PN 16 | Pç | 840 |  |  |  |  |
|  | 4.3 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 25MM, PN 16 | Pç | 620 |  |  |  |  |
|  | 4.4 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 20MM, PN 16 | Pç | 720 |  |  |  |  |
|  | 4.5 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 25MM, PN 16 | Pç | 620 |  |  |  |  |
|  | 4.6 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 32MM, PN 16 | PÇ | 570 |  |  |  |  |
|  | 4.7 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 20MM, PN 16 | Pç | 470 |  |  |  |  |
|  | 4.8 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 25MM, PN 16 | Pç | 470 |  |  |  |  |
|  | 4.9 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 32MM, PN 16 | Pç | 470 |  |  |  |  |
|  | 4.10 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 40MM, PN 16 | Pç | 570 |  |  |  |  |
|  | 4.11 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 25MM, PN 16 | Pç | 370 |  |  |  |  |
|  | 4.12 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 32MM, PN 16 | Pç | 390 |  |  |  |  |
|  | 4.13 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 40MM, PN 16 | Pç | 370 |  |  |  |  |
|  | 4.14 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 50MM, PN 16 | Pç | 550 |  |  |  |  |
|  | 4.15 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 50MM, PN 16 | Pç | 340 |  |  |  |  |
|  | 4.16 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 63MM, PN 16 | Pç | 540 |  |  |  |  |
|  | 4.17 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 75MM, PN 16 | Pç | 340 |  |  |  |  |
|  | 4.18 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 63MM, PN 16 | Pç | 340 |  |  |  |  |
|  | 4.19 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 75MM, PN 16 | Pç | 340 |  |  |  |  |
|  | 4.20 | União de compressão com Redução - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 90MM, PN 16 | Pç | 340 |  |  |  |  |
| LOTE 05 | 5.1 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 20MM, PN 16 | Pç | 1085 |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 25MM, PN 16 | Pç | 370 |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 32MM, PN 16 | Pç | 500 |  |  |  |  |
|  | 5.4 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 40MM, PN 16 | Pç | 250 |  |  |  |  |
|  | 5.5 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM, PN 16 | Pç | 290 |  |  |  |  |
|  | 5.6 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM, PN 16 | Pç | 290 |  |  |  |  |
|  | 5.7 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 75MM, PN 16 | Pç | 270 |  |  |  |  |
|  | 5.8 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 90MM, PN 16 | Pç | 260 |  |  |  |  |
|  | 5.9 | Registro de compressão - PP ( Polipropileno) DIAMETRO 110MM, PN 16 | Pç | 270 |  |  |  |  |
| LOTE 06 | 6.1 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 4720 |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç. | 2370 |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç. | 1860 |  |  |  |  |
|  | 6.4 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 1870 |  |  |  |  |
|  | 6.5 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 620 |  |  |  |  |
|  | 6.6 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 770 |  |  |  |  |
|  | 6.7 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 600 |  |  |  |  |
|  | 6.8 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 520 |  |  |  |  |
|  | 6.9 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 6.10 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 6.11 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 6.12 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 6.13 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 6.14 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | UNID | 460 |  |  |  |  |
|  | 6.15 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 1 1/2"MM, PN 16 | UNID | 445 |  |  |  |  |
|  | 6.16 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 445 |  |  |  |  |
|  | 6.17 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 6.18 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 6.19 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 3"MM, PN 16 | PÇ | 335 |  |  |  |  |
|  | 6.20 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | PÇ | 335 |  |  |  |  |
|  | 6.21 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | PÇ | 335 |  |  |  |  |
|  | 6.22 | Adaptador de compressão Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | PÇ | 335 |  |  |  |  |
| LOTE 07 | 7.1 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | PÇ | 4250 |  |  |  |  |
|  | 7.2 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | PÇ | 2370 |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | PÇ | 1860 |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 1"MM, PN 16 | PÇ | 1710 |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | PÇ | 620 |  |  |  |  |
|  | 7.6 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | PÇ | 720 |  |  |  |  |
|  | 7.7 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 520 |  |  |  |  |
|  | 7.8 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 520 |  |  |  |  |
|  | 7.9 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 7.10 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 7.11 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 7.12 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 7.13 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 7.14 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 7.15 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 435 |  |  |  |  |
|  | 7.16 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 435 |  |  |  |  |
|  | 7.17 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 7.18 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 7.19 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 7.20 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 7.21 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 7.22 | Adaptador de compressão Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
| LOTE 08 | 8.1 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 20"MM, PN 16 | Pç | 7290 |  |  |  |  |
|  | 8.2 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 25"MM, PN 16 | Pç | 1710 |  |  |  |  |
|  | 8.3 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 32"MM, PN 16 | Pç | 1460 |  |  |  |  |
|  | 8.4 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 40"MM, PN 16 | Pç | 460 |  |  |  |  |
|  | 8.5 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 50"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 8.6 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 63"MM, PN 16 | Pç | 401 |  |  |  |  |
|  | 8.7 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 75"MM, PN 16 | Pç | 280 |  |  |  |  |
|  | 8.8 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 90"MM, PN 16 | Pç | 280 |  |  |  |  |
|  | 8.9 | Cotovelo de compressão - 90 Graus - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 110"MM, PN 16 | Pç | 280 |  |  |  |  |
| LOTE 09 | 9.1 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 6440 |  |  |  |  |
|  | 9.2 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1410 |  |  |  |  |
|  | 9.3 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1410 |  |  |  |  |
|  | 9.4 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 9.5 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 9.6 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 9.7 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 430 |  |  |  |  |
|  | 9.8 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 9.9 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.10 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.11 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.12 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.13 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.14 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.15 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.16 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.17 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.18 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.19 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 9.20 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 9.21 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 9.22 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Macho - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
| LOTE 10 | 10.1 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 5810 |  |  |  |  |
|  | 10.2 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1410 |  |  |  |  |
|  | 10.3 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 510 |  |  |  |  |
|  | 10.4 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 10.5 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 10.6 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 10.7 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 410 |  |  |  |  |
|  | 10.8 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.9 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.10 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.11 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.12 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.13 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.14 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.15 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.16 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 10.17 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 10.18 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 10.19 | Cotovelo de compressão - 90 Graus com Rosca Fêmea - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
| LOTE 11 | 11.1 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 20MM, PN 16 | Pç | 7040 |  |  |  |  |
|  | 11.2 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 25MM, PN 16 | Pç | 1795 |  |  |  |  |
|  | 11.3 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 32MM, PN 16 | Pç | 895 |  |  |  |  |
|  | 11.4 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 40MM, PN 16 | Pç | 290 |  |  |  |  |
|  | 11.5 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 50MM, PN 16 | Pç | 320 |  |  |  |  |
|  | 11.6 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 63MM, PN 16 | Pç | 350 |  |  |  |  |
|  | 11.7 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 75MM, PN 16 | Pç | 270 |  |  |  |  |
|  | 11.8 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 90MM, PN 16 | Pç | 270 |  |  |  |  |
|  | 11.9 | Cap - Tampão de Compressão para tubo PEAD -PP ( Polipropileno) DIAMETRO 110MM, PN 16 | Pç | 270 |  |  |  |  |
| LOTE 12 | 12.1 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 20MM, PN 16 | Pç | 4870 |  |  |  |  |
|  | 12.2 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 25MM, PN 16 | Pç | 560 |  |  |  |  |
|  | 12.3 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 32MM, PN 16 | Pç | 590 |  |  |  |  |
|  | 12.4 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 40MM, PN 16 | Pç | 385 |  |  |  |  |
|  | 12.5 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 50MM, PN 16 | Pç | 435 |  |  |  |  |
|  | 12.6 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 63MM, PN 16 | Pç | 465 |  |  |  |  |
|  | 12.7 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 75MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 12.8 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 90MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 12.9 | Tê de compressão para tubos Pead - PP ( Polipropieno) DIAMETRO 110MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 12.10 | Te De Servico Integrado Articulado PEAD 63 X 20MM | 0 | 350 |  |  |  |  |
|  | 12.11 | Te De Servico Integrado Articulado PEAD DN- 110 X 20MM | 0 | 150 |  |  |  |  |
|  | 12.12 | Te De Servico Integrado Articulado PEAD 75 X 20MM | 0 | 20 |  |  |  |  |
| LOTE 13 | 13.1 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 2860 |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1330 |  |  |  |  |
|  | 13.3 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 13.4 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 13.5 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 810 |  |  |  |  |
|  | 13.6 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 820 |  |  |  |  |
|  | 13.7 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 810 |  |  |  |  |
|  | 13.8 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 13.9 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 13.10 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 13.11 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 13.12 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 13.13 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 13.14 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 295 |  |  |  |  |
|  | 13.15 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 295 |  |  |  |  |
|  | 13.16 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 13.17 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 13.18 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 13.19 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 13.20 | Tê de compressão Rosca Macho- PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
| LOTE 14 | 14.1 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 2820 |  |  |  |  |
|  | 14.2 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 20MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1320 |  |  |  |  |
|  | 14.3 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 14.4 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 14.5 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 3/4"MM, PN 16 | Pç | 810 |  |  |  |  |
|  | 14.6 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1/2"MM, PN 16 | Pç | 820 |  |  |  |  |
|  | 14.7 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 810 |  |  |  |  |
|  | 14.8 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 810 |  |  |  |  |
|  | 14.9 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.10 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.11 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.12 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/4"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 14.13 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 14.14 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 335 |  |  |  |  |
|  | 14.15 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 1 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.16 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.17 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.18 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 2 1/2"MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 14.19 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 14.20 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 3"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
|  | 14.21 | Tê de compressão Rosca Fêmea- PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 4"MM, PN 16 | Pç | 265 |  |  |  |  |
| LOTE 15 | 15.1 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 25MM X 20MM, PN 16 | Pç | 2810 |  |  |  |  |
|  | 15.2 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 20MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 15.3 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 32MM X 25MM, PN 16 | Pç | 1310 |  |  |  |  |
|  | 15.4 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 20MM, PN 16 | Pç | 1210 |  |  |  |  |
|  | 15.5 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 25MM, PN 16 | Pç | 710 |  |  |  |  |
|  | 15.6 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 40MM X 32MM, PN 16 | Pç | 710 |  |  |  |  |
|  | 15.7 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 32MM, PN 16 | Pç | 760 |  |  |  |  |
|  | 15.8 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 25MM, PN 16 | Pç | 760 |  |  |  |  |
|  | 15.9 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 32MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.10 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 50MM X 40MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.11 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 25MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.12 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 32MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.13 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 40MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.14 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 63MM X 50MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.15 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 50MM, PN 16 | 0 | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.16 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 75MM X 63MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.17 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 90MM X 75MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.18 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 63MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.19 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 75MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
|  | 15.20 | Tê de compressão com Redução - PP (Polipropileno) DIAMETRO 110MM X 90MM, PN 16 | Pç | 285 |  |  |  |  |
| LOTE 16 | 16.1 | Tesoura para corte de tubo PEAD 20 A 75mm Para Tubo Pead - Cabo Emborra - diâmetro atendido 20 à 75 mm | Pç | 98 |  |  |  |  |
|  | 16.2 | Chave de Aperto Conectores de Compressão Pead - diâmetro atendido 40 a 75 mm | Pç | 84 |  |  |  |  |
|  | 16.3 | Chave de Aperto Conectores de Compressão Pead - diâmetro atendido 75 a 110 mm | Pç | 84 |  |  |  |  |
|  | 16.4 | Biselador para Tubo Pead - diâmetro atendido 20 a 32 mm | Pç | 113 |  |  |  |  |
|  | 16.5 | Estrangulador De Vazão Para Tubo Pead - diâmetro atendido 20 a 32 mm | Pç | 96 |  |  |  |  |
|  | 16.6 | Estrangulador De Vazão Para Tubo Pead Tipo Morcinha - diâmetro atendido 20 a 63 mm | Pç | 78 |  |  |  |  |

1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.

3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.

3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________

(Representante legal)