[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 049/2025
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PCV ÁGUA PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2025
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 31/10/2025
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	ITEM LOTE
	DESCRIÇÃO 
	UNIDADE
	TOTAL
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	1.1
	ADAPTADOR PVC   JE  / ROSCA   PBA   DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	10
	
	

	
	1.2
	ADAPTADOR PVC   JE  / ROSCA   PBA   DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	8
	
	

	
	1.3
	ADAPTADOR PVC  JE  /  ROSCA  PBA  DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	15
	
	

	
	1.4
	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL  COM  ANEL 1/2" PARA CAIXA D´ÁGUA INJETADO
	Unidade
	170
	
	

	
	1.5
	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL  COM  ANEL 3/4" PARA CAIXA D´ÁGUA INJETADO
	Unidade
	170
	
	

	
	1.6
	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL 1" PARA CAIXA D´ÁGUA INJETADO
	Unidade
	175
	
	

	
	1.7
	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL E SOLDÁVEL COM FLANGE 1.1/2"X 50MM INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	180
	
	

	
	1.8
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM  FLANGE 25MM X 3/4' PARA CAIXA D’ÁGUA
	Unidade
	170
	
	

	
	1.9
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM  FLANGE 85 MM X 3" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	120
	
	

	
	1.10
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM ANEL E FLANGE  ANEL 32MM X ''1'' PARA CAIXA D´GUA
	Unidade
	192
	
	

	
	1.11
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM ANEL E FLANGE  ANEL 60MM X ''2'' PARA CAIXA D´GUA
	Unidade
	202
	
	

	
	1.12
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES 60MM X 2”, INJETADO NORMAS: BR5648
	Unidade
	142
	
	

	
	1.13
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D’ÁGUA 110MM X 4”, INJETADO NORMAS: BR 5648
	Unidade
	140
	
	

	
	1.14
	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 110MMX4”, INJETADO NORMAS: BR 5648
	Unidade
	160
	
	

	
	1.15
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 20MM X 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	16870
	
	

	
	1.16
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 25MM X 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	8950
	
	

	
	1.17
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 32MM X 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3790
	
	

	
	1.18
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 40MMX1 ¼”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1420
	
	

	
	1.19
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 50MMX1 ½”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1310
	
	

	
	1.20
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 60MMX2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1160
	
	

	
	1.21
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 75MMX2 ½”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	750
	
	

	
	1.22
	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE 85MMX3”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	717
	
	

	
	1.23
	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL COM ANEL 2" PARA CAIXA D´ÁGUA INJETADO
	Unidade
	195
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	2
	2.1
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1 1/2”X 1 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	425
	
	

	
	2.2
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1 1/2”X3/4 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	425
	
	

	
	2.3
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1”X1/2 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	535
	
	

	
	2.4
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1”X3/4 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	485
	
	

	
	2.5
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 2”X1 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	405
	
	

	
	2.6
	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 3/4”X1/2 “, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	585
	
	

	
	2.7
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 110MMX85MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	2.8
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 25MMX20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3975
	
	

	
	2.9
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 32MMX25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3035
	
	

	
	2.10
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 40MMX32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	835
	
	

	
	2.11
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 50MMX40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	850
	
	

	
	2.12
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 60MMX50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	729
	
	

	
	2.13
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 75MMX60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	485
	
	

	
	2.14
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA PVC DE 85MMX75MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	565
	
	

	
	2.15
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 32MMX20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	745
	
	

	
	2.16
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 40MMX25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	385
	
	

	
	2.17
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 50MMX25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	565
	
	

	
	2.18
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 50MMX32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	555
	
	

	
	2.19
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 60MMX25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	755
	
	

	
	2.20
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 60MMX32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648 
	Unidade
	600
	
	

	
	2.21
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 60MMX40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	535
	
	

	
	2.22
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 60MMX50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	590
	
	

	
	2.23
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 75MMX50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	450
	
	

	
	2.24
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC DE 85MMX60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	350
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	3
	3.1
	CAP PP ROSCÁVEL DE 1 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	165
	
	

	
	3.2
	CAP PP ROSCÁVEL DE 1 1/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	135
	
	

	
	3.3
	CAP PP ROSCÁVEL DE 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	270
	
	

	
	3.4
	CAP PP ROSCÁVEL DE 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	135
	
	

	
	3.5
	CAP PP ROSCÁVEL DE 2 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	75
	
	

	
	3.6
	CAP PP ROSCÁVEL DE 2”, INJETADO NORMAS: - NBR 5648
	Unidade
	85
	
	

	
	3.7
	CAP PP ROSCÁVEL DE 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	140
	
	

	
	3.8
	CAP PP ROSCÁVEL DE 3”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	105
	
	

	
	3.9
	CAP PP ROSCÁVEL DE 4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	90
	
	

	
	3.10
	CAP PVC JE PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-
	Unidade
	225
	
	

	
	3.11
	CAP PVC JE PBA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	770
	
	

	
	3.12
	CAP PVC JE PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	638
	
	

	
	3.13
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 110 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	258
	
	

	
	3.14
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 20 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	11200
	
	

	
	3.15
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 25 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3820
	
	

	
	3.16
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 32 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1795
	
	

	
	3.17
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 40 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1200
	
	

	
	3.18
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 50 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1165
	
	

	
	3.19
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 60 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1260
	
	

	
	3.20
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 75MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	640
	
	

	
	3.21
	CAP SOLDÁVEL PVC DE 85 MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	645
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	4
	4.1
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS  110MM X 1"
	Unidade
	340
	
	

	
	4.2
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 110MM X 1/2"
	Unidade
	300
	
	

	
	4.3
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 110MMX3/4
	Unidade
	100
	
	

	
	4.4
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 32MM X 1/2”
	Unidade
	300
	
	

	
	4.5
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 32MM X 3/4”
	Unidade
	100
	
	

	
	4.6
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 40MM X 1/2”
	Unidade
	20
	
	

	
	4.7
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 50MM X 1/2”
	Unidade
	30
	
	

	
	4.8
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 60MM X 1"
	Unidade
	30
	
	

	
	4.9
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 60MM X 1/2”
	Unidade
	400
	
	

	
	4.10
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 60MM X 3/4"
	Unidade
	150
	
	

	
	4.11
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 63MMX 1/2
	Unidade
	20
	
	

	
	4.12
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 85MM X 1"
	Unidade
	20
	
	

	
	4.13
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 85MM X 1/2"
	Unidade
	30
	
	

	
	4.14
	COLAR TOMADA EM PP COM TRAVAS 85MM X 3/4''
	Unidade
	20
	
	

	
	4.15
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 60MM X 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	570
	
	

	
	4.16
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 75MM X 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	300
	
	

	
	4.17
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 75MM X 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	200
	
	

	
	4.18
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 85MM X 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	4.19
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC 85MM X 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	150
	
	

	
	4.20
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC MARROM 110 MM X 1/2" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	10
	
	

	
	4.21
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC MARROM 32 MM X 1/2" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	80
	
	

	
	4.22
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC MARROM 40 MM X 1/2" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	80
	
	

	
	4.23
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC MARROM 50 MM X 1/2" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	20
	
	

	
	4.24
	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS EM PVC MARROM 60 MM X 1/2" INJETADO NBR 5648
	Unidade
	30
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	5
	5.1
	CURVA 22°30' PVC JE PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	140
	
	

	
	5.2
	CURVA 22°30' PVC JE PBA DN50 COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	160
	
	

	
	5.3
	CURVA 22°30' PVC JE PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	140
	
	

	
	5.4
	CURVA 45° PVC JE  PBA DN50 DE60MM COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	50
	
	

	
	5.5
	CURVA 45° PVC JE PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	200
	
	

	
	5.6
	CURVA 45° PVC JE PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	10
	
	

	
	5.7
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC  50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2870
	
	

	
	5.8
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5590
	
	

	
	5.9
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 32MM, INJETADO NORMAS:NBR 5648
	Unidade
	5460
	
	

	
	5.10
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5260
	
	

	
	5.11
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 60MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2950
	
	

	
	5.12
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC DN-100MM, NORMAS:  NBR 5648
	Unidade
	270
	
	

	
	5.13
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC PBA 75MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2780
	
	

	
	5.14
	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC PBA 85MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2670
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	6
	6.1
	CURVA 90° PVC JE PB DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	240
	
	

	
	6.2
	CURVA 90° PVC JE PB PBA DN50 DE60MM , COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	420
	
	

	
	6.3
	CURVA 90° PVC JE PB PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-2
	Unidade
	330
	
	

	
	6.4
	CURVA 90° PVC ROSCÁVEL DE 1”, NORMAS: NBR 5649
	Unidade
	20
	
	

	
	6.5
	CURVA 90° PVC ROSCÁVEL DE 2”, NORMAS: - NBR 5648
	Unidade
	20
	
	

	
	6.6
	CURVA 90º DEFOFO MPVC, 150MM  PONTA/BOLSA JE, COM ANÉIS, NORMAS: NBR 7665/2007
	Unidade
	137
	
	

	
	6.7
	CURVA 90º PVC   ROSCÁVEL   DE   1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	70
	
	

	
	6.8
	CURVA 90º PVC   ROSCÁVEL   DE   3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	70
	
	

	
	6.9
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 110MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	370
	
	

	
	6.10
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	6260
	
	

	
	6.11
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3470
	
	

	
	6.12
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3310
	
	

	
	6.13
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2760
	
	

	
	6.14
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2910
	
	

	
	6.15
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 60MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2845
	
	

	
	6.16
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 75MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1730
	
	

	
	6.17
	CURVA 90º SOLDÁVEL PVC 85MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1670
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	7
	7.1
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 110MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	240
	
	

	
	7.2
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	7270
	
	

	
	7.3
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5880
	
	

	
	7.4
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5620
	
	

	
	7.5
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2830
	
	

	
	7.6
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3080
	
	

	
	7.7
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3020
	
	

	
	7.8
	JOELHO 45º SOLDAVEL PVC DE 85MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2895
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	8
	8.1
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	8.2
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	420
	
	

	
	8.3
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	50
	
	

	
	8.4
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	50
	
	

	
	8.5
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 2”, INJETADO NORMAS: - NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	8.6
	JOELHO 90º EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4”,  INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	120
	
	

	
	8.7
	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 20MMX1/2” COM BUCHA LATÃO, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	9480
	
	

	
	8.8
	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 20MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3840
	
	

	
	8.9
	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 25MMX3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	870
	
	

	
	8.10
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 110MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	284
	
	

	
	8.11
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	22830
	
	

	
	8.12
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS:NBR 5648
	Unidade
	5320
	
	

	
	8.13
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	4260
	
	

	
	8.14
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2940
	
	

	
	8.15
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 50MM, INJETADO NORMAS:NBR 5648
	Unidade
	3490
	
	

	
	8.16
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3455
	
	

	
	8.17
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 75MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1780
	
	

	
	8.18
	JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 85MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1717
	
	

	
	8.19
	JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 25MMX1/2”,INJETADO  NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2260
	
	

	
	8.20
	JOELHO DE REDUÇÃO DE ROSCA 90°  EM PVC 1” X 3/4”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	520
	
	

	
	8.21
	JOELHO DE REDUÇÃO DE ROSCA 90° EM PVC 3/4”X 1/2", NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	720
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	9
	9.1
	LUVA DE CORRER  DEFOFO MPVC JEI AZUL DN 100 MM NBR 7665/2007
	Unidade
	20
	
	

	
	9.2
	LUVA DE CORRER DEFOFO COM ANEL DE BORRACHA 60MM
	Unidade
	370
	
	

	
	9.3
	LUVA DE CORRER DEFOFO COM ANEL DE BORRACHA 75MM
	Unidade
	325
	
	

	
	9.4
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN100MM, NORMAS: NBR 7665/2007
	Unidade
	320
	
	

	
	9.5
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN150MM, NORMAS: NBR 7665/2007
	Unidade
	420
	
	

	
	9.6
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN200MM, NORMAS: NBR 7665/2007
	Unidade
	220
	
	

	
	9.7
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BOLSA/BOLSA JE COM ANÉIS PARA TUBO PVC DEFOFO DN300MM, NORMAS: NBR 7665/2007
	Unidade
	185
	
	

	
	9.8
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC JEI AZUL DN 150 MM NBR 7665/2007
	Unidade
	10
	
	

	
	9.9
	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC JEI AZUL DN 200 MM NBR 7665/2007
	Unidade
	100
	
	

	
	9.10
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DE200MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	98
	
	

	
	9.11
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	518
	
	

	
	9.12
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN125MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	205
	
	

	
	9.13
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN150MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	173
	
	

	
	9.14
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	3925
	
	

	
	9.15
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN60 DE75MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	2899
	
	

	
	9.16
	LUVA DE CORRER PVC BOLSA/BOLSA JUNTA ELÁSTICA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	3010
	
	

	
	9.17
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 20MM,  COM  ANÉIS  DE  BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2480
	
	

	
	9.18
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 25MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1290
	
	

	
	9.19
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 32MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1440
	
	

	
	9.20
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 40MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	830
	
	

	
	9.21
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 50MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	990
	
	

	
	9.22
	LUVA DE CORRER PVC PARA TUBO SOLDAVEL 60MM, COM ANÉIS DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	880
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	10
	10.1
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	10.2
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	10.3
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 1/2”, NORMAS: NBR 5648 
	Unidade
	180
	
	

	
	10.4
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 1”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	10.5
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	30
	
	

	
	10.6
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 2”, NORMAS: - NBR 5648
	Unidade
	50
	
	

	
	10.7
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	110
	
	

	
	10.8
	LUVA EM PVC ROSCÁVEL DE 4”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	30
	
	

	
	10.9
	LUVA EM PVC SIMPLES  JE PBA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	320
	
	

	
	10.10
	LUVA EM PVC SIMPLES JE PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647- 1
	Unidade
	250
	
	

	
	10.11
	LUVA EM PVC SIMPLES JE PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	260
	
	

	
	10.12
	LUVA REDUÇÃO EM PVC 1” X 3/4”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	10.13
	LUVA REDUÇÃO EM PVC 3/4”X 1/2", NORMAS: NBR 5648 
	Unidade
	390
	
	

	
	10.14
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 110X75 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	103
	
	

	
	10.15
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1230
	
	

	
	10.16
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	850
	
	

	
	10.17
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 40X32 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	620
	
	

	
	10.18
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 50X40 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	620
	
	

	
	10.19
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 60X50 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	630
	
	

	
	10.20
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 75X60 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	330
	
	

	
	10.21
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 85X60 MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	340
	
	

	
	10.22
	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) 25MM X 1/2", NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	580
	
	

	
	10.23
	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL E COM ROSCA(LR) PVC COM BUCHA LATÃO 20MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	10570
	
	

	
	10.24
	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL E COM ROSCA(LR) PVC COM BUCHA LATÃO 25MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2700
	
	

	
	10.25
	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL E COM ROSCA(LR) PVC COM BUCHA LATÃO 32MM X 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2650
	
	

	
	10.26
	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40MM X32MM INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	90
	
	

	
	10.27
	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60MM X32MM  INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	165
	
	

	
	10.28
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 20MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5500
	
	

	
	10.29
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 25MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	170
	
	

	
	10.30
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 25MMX3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	360
	
	

	
	10.31
	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) PVC 32MM X 1", INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	300
	
	

	
	10.32
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 40MM  X 1 1/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	60
	
	

	
	10.33
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) PVC 50MM X 1 1/2", INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	110
	
	

	
	10.34
	LUVA SOLDÁVEL PVC 110MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	380
	
	

	
	10.35
	LUVA SOLDÁVEL PVC 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	21750
	
	

	
	10.36
	LUVA SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	7720
	
	

	
	10.37
	LUVA SOLDÁVEL PVC 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	4420
	
	

	
	10.38
	LUVA SOLDÁVEL PVC 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3100
	
	

	
	10.39
	LUVA SOLDÁVEL PVC 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3820
	
	

	
	10.40
	LUVA SOLDÁVEL PVC 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	3880
	
	

	
	10.41
	LUVA SOLDÁVEL PVC 75MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2880
	
	

	
	10.42
	LUVA SOLDÁVEL PVC 85MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1835
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	11
	11.1
	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 1/2", COM ROSCAS EXTERNAS, NBR 11306
	Unidade
	1410
	
	

	
	11.2
	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 1/2", INJETADO NORMAS: NBR 11306
	Unidade
	840
	
	

	
	11.3
	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 3/4" , COM ROSCAS EXTERNAS, NBR 11306
	Unidade
	220
	
	

	
	11.4
	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC 3/4", INJETADO NORMAS: NBR 11306
	Unidade
	90
	
	

	
	11.5
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 110MM, NBR 5626
	Unidade
	14
	
	

	
	11.6
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 25MM, NBR 5626
	Unidade
	230
	
	

	
	11.7
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 32MM, NBR 5626
	Unidade
	105
	
	

	
	11.8
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 40MM, NBR 5626
	Unidade
	15
	
	

	
	11.9
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 50MM, NBR 5626
	Unidade
	100
	
	

	
	11.10
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 60MM, NBR 5626
	Unidade
	90
	
	

	
	11.11
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDAVEL . 85MM, NBR 5626
	Unidade
	28
	
	

	
	11.12
	REGISTRO DE ESFERA E UNIÃO EM PVC SOLDÁVEL 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	340
	
	

	
	11.13
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL 1/2", INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	620
	
	

	
	11.14
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCÁVEL 3/4", INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	250
	
	

	
	11.15
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	1960
	
	

	
	11.16
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	540
	
	

	
	11.17
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	345
	
	

	
	11.18
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626
	Unidade
	112
	
	

	
	11.19
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626 BORBOLETA
	Unidade
	242
	
	

	
	11.20
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5626 
	Unidade
	252
	
	

	
	11.21
	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5627   COM ALAVANCA
	Unidade
	130
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	12
	12.1
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 75/85 X 20 MM.
	Unidade
	1300
	
	

	
	12.2
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 75/85 X 32 MM.
	Unidade
	170
	
	

	
	12.3
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 100/110 X 20 MM.
	Unidade
	1280
	
	

	
	12.4
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 100/110 X 32 MM.
	Unidade
	40
	
	

	
	12.5
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 50/60 X 20 MM.
	Unidade
	3400
	
	

	
	12.6
	TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PARA SER APLICADO NA EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIARES (DERIVADOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA CONSTITUÍDAS POR TUBOS DE PVC 6,3 RÍGIDO MARROM JUNTA ELÁSTICA CONFORMES COM A ÚLTIMA VERSÃO DA NORMA ABNT NBR 5647). A VIDA ÚTIL MÍNIMA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ DE 50 ANOS, NAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ONDE ESTÁ IMPLANTADO E A UMA TEMPERATURA DE 25°C. A CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO TÊ DE SERVIÇO SERÁ A SEGUINTE: CORPO FABRICADO EM PEÇA MONOLÍTICA E NESTE SE ENCONTRA ABRAÇADEIRA SUPERIOR, A DERIVAÇÃO DE ACOPLAMENTO E A FERRAMENTA DE CORTE; BRAÇADEIRA INFERIOR QUE É UNIDA AO CORPO POR MEIO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONSTITUÍDOS POR PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E SISTEMA ARTICULADO. A FABRICAÇÃO DO CORPO E DA BRAÇADEIRA INFERIOR SERÁ EXECUTADA A PARTIR DE COPOLÍMERO DE PP, NÃO SE ADMITINDO, EM HIPÓTESE ALGUMA O USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, AO POLÍMERO BASE SERÃO ACRESCENTADOS OS ADITIVOS, ABSORVEDORES DE UV, ESTABILIZANTES E PIGMENTOS E O COMPOSTO FINAL DEVE OBEDECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA NACIONAL EM VIGOR, NÃO MODIFICANDO A QUALIDADE E POTABILIDADE DO FLUÍDO TRANSPORTADO E NEM PREJUDICAR A SAÚDE PÚBLICA. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. OS MATERIAIS METÁLICOS DO SISTEMA DE FIXAÇÃO (PINO DE ARTICULAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, OS COMPONENTES DE VEDAÇÃO SERÃO FABRICADOS EM BORRACHA NITRÍLICA PRENSADA, COM DUREZA SHORE A ENTRE 50 E 70. ROSCAS, TODAS AS ROSCAS SERÃO FABRICADAS DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT, NBR NM ISO 7-1, COM EXCEÇÃO DA ROSCA DO ACOPLAMENTO QUE SERÁ DO TIPO RÁPIDO E DE ACORDO COM A NORMA ISO 228-1. OS DIMENSIONAIS DE TODOS OS COMPONENTES DO TÊ DE SERVIÇO ATENDERÃO RIGOROSAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP. AS FIXAÇÕES NO TÊ DE SERVIÇO SERÃO DE UM LADO, ATRAVÉS DE UNIÃO DO CORPO COM A BRAÇADEIRA INFERIOR POR MEIO DE UMA ARTICULAÇÃO, ONDE O PINO SERÁ DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L E CONFORME COM A NTS 175 DA SABESP VISUAL, DIMENSIONALMENTE E MATÉRIA PRIMA UTILIZADA. NA OUTRA EXTREMIDADE A FIXAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DO MESMO MATERIAL. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ COMPROVAR ATRAVÉS DE CERTIFICADOS QUE A MATÉRIA PRIMA UTILIZADA É AÇO INOX AISI 304 L. A FERRAMENTA DE CORTE TERÁ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TAIS QUE ATENDAM PLENAMENTE A NORMA NTS 175 DA SABESP, SENDO O DIÂMETRO EXTERNO DA MESMA MAIOR OU IGUAL A 15 MM E O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CORTE SERÁ LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL OU LIGA DE LATÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPROVADA ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. OS TÊS DE SERVIÇO DEVERÃO SER APRESENTADOS À INSPEÇÃO DA AUTARQUIA, COM TODA A CERTIFICAÇÃO EXIGIDA E COM CERTIFICADOS APRESENTANDO OS RESULTADOS OBTIDOS NA EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS NA NTS 175. PRODUTO APRESENTADO SEM CERTIFICAÇÃO SERÁ IMEDIATAMENTE RECUSADO. CONCLUINDO, O TÊ DE SERVIÇO PROPOSTO DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DA NORMA SABESP NTS 175. DN/DE 50/60 X 32 MM.
	Unidade
	70
	
	

	
	12.7
	TÊ PVC COM TRÊS EXTREMIDADES C/ BUCHA LATÃO NA COR AZUL DE 1/2"
	Unidade
	610
	
	

	
	12.8
	TÊ PVC JE  BBB  PBA  DN100  DE110MM,  COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	155
	
	

	
	12.9
	TÊ PVC JE BBB PBA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	40
	
	

	
	12.10
	TÊ PVC JE BBB PBA DN75 DE85MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	10
	
	

	
	12.11
	TÊ PVC JE BBB PBA MARROM DN 100 MM DE 110 MM COM ANEL DE BORRACHA INJETADO NBR 5647
	Unidade
	20
	
	

	
	12.12
	TÊ PVC JE BBB PBA MARROM DN 50 MM DE 60 MM COM ANEL DE BORRACHA INJETADO NBR 5647
	Unidade
	50
	
	

	
	12.13
	TÊ PVC JE BBB PBA MARROM DN 75 MM DE 85 MM COM ANEL DE BORRACHA INJETADO NBR 5647
	Unidade
	50
	
	

	
	12.14
	TÊ REDUÇÃO  JE  BBB  PBA  DN  100MM  X  50MM  DE   110MM  X  60MM,  COM  ANEL  DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	130
	
	

	
	12.15
	TÊ REDUÇÃO  JE  BBB  PBA  DN  100MM  X 75MM  DE   110MM  X  85MM,  COM  ANEL  DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	110
	
	

	
	12.16
	TÊ REDUÇÃO JE BBB PBA DE150MM X 60MM COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647- 1
	Unidade
	65
	
	

	
	12.17
	TÊ REDUÇÃO JE BBB PBA DN 75MM X 50MM DE 85MM X 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	65
	
	

	
	12.18
	TÊ REDUÇÃO JE PBA DN85MM X 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	65
	
	

	
	12.19
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 110 MM X 60MM, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	160
	
	

	
	12.20
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 25 MMX 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	340
	
	

	
	12.21
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32 MMX 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	400
	
	

	
	12.22
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 MMX 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	230
	
	

	
	12.23
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 MMX 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	200
	
	

	
	12.24
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MMX 20MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	12.25
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MMX 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	12.26
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MMX 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	290
	
	

	
	12.27
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MMX 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	190
	
	

	
	12.28
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60 MMX 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	350
	
	

	
	12.29
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60 MMX 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	190
	
	

	
	12.30
	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 85 MM X 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	165
	
	

	
	12.31
	TÊ SOLDÁVEL PVC 110MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	230
	
	

	
	12.32
	TÊ SOLDÁVEL PVC 20MM, INJETADO NORMAS: NBR5648
	Unidade
	7480
	
	

	
	12.33
	TÊ SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	2330
	
	

	
	12.34
	TÊ SOLDÁVEL PVC 32MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648 
	Unidade
	1970
	
	

	
	12.35
	TÊ SOLDÁVEL PVC 40MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	955
	
	

	
	12.36
	TÊ SOLDÁVEL PVC 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1125
	
	

	
	12.37
	TÊ SOLDÁVEL PVC 60MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	1245
	
	

	
	12.38
	TÊ SOLDÁVEL PVC 75MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	820
	
	

	
	12.39
	TÊ SOLDÁVEL PVC 85MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	795
	
	

	
	12.40
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM BUCHA LATÃO NA BOLSA  CENTRAL  20MMX1/2”, INJETADO NORMAS:  NBR 5648
	Unidade
	590
	
	

	
	12.41
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM BUCHA LATÃO NA BOLSA  CENTRAL  25MMX3/4”,  NORMAS:  NBR 5648
	Unidade
	440
	
	

	
	12.42
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 20MMX1/2”, NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	450
	
	

	
	12.43
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25MMX1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	440
	
	

	
	12.44
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25MMX3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	440
	
	

	
	12.45
	TÊ SOLDÁVEL PVC COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32MMX3/4”,  INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	420
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	13
	13.1
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,25 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,25 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 100 MM.
	Tubo
	70
	
	

	
	13.2
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,25 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,25 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 150 MM.
	Tubo
	200
	
	

	
	13.3
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 100 MM.
	Tubo
	260
	
	

	
	13.4
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 150 MM.
	Tubo
	250
	
	

	
	13.5
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 200 MM.
	Tubo
	250
	
	

	
	13.6
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 250 MM.
	Tubo
	100
	
	

	
	13.7
	TUBO COM PONTA E BOLSA DE PVC-U ORIENTADO, RESULTANDO EM PVC-O (CLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO ORIENTADO) PARA SISTEMAS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA TRATADA SOB PRESSÃO EM REDES DE INFRAESTRUTURA. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGÍVEIS PARA OS TUBOS QUE SERÃO PROPOSTOS A ESTA AUTARQUIA É A ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO HIDROSTÁTICA, A INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE SER ATACADO POR PROCESSOS CORROSIVOS, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS DECORRENTES DE TRANSPORTE, MANUSEIO E ASSENTAMENTO, ALTA CAPACIDADE DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA (DUCTIBILIDADE) E ALTA TENACIDADE DEVIDO À CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DA PAREDE. OS TUBOS DEVEM TER BOA CAPACIDADE FLEXIBILIDADE LONGITUDINAL E BOA CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A PEQUENAS CURVATURAS (11°15') SEM NENHUM PREJUÍZO À SUA ESTRUTURA. O SISTEMA DE VEDAÇÃO SERÁ DO TIPO JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL INTEGRADO E REMOVÍVEL, O ANEL SERÁ DO TIPO BILABIAL OBJETIVANDO ALTO DESEMPENHO TANTO EM PRESSÕES POSITIVAS COMO EM PRESSÕES NEGATIVAS. OS TUBOS TERÃO CARACTERÍSTICAS DE SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA A TEMPERATURAS DE 25° C E COM FATOR DE SEGURANÇA C= 1,6. OS TUBOS DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DA ABNT NBR15750/2009 E NTS 320 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. OS TUBOS A SEREM FORNECIDOS SERÃO UTILIZADOS EM SISTEMAS ENTERRADOS E COM PRESSÕES DE ATÉ 1,60 MPA, AS EXTREMIDADES SERÃO DO TIPO PONTA E BOLSA COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO JUNTA ELÁSTICA REMOVÍVEL (COMO JÁ REFERIDO ANTERIORMENTE) E TAIS TUBOS SERÃO FORNECIDOS COM OS RESPECTIVOS ANÉIS DO TIPO BILABIAL. ESTES ANÉIS SERÃO FABRICADOS A PARTIR DE BORRACHA DO TIPO EPDM. OS TUBOS SERÃO FORNECIDOS EM BARRAS COM COMPRIMENTO IGUAL A 6,0 METROS E DN 300 MM.
	Tubo
	100
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	14
	14.1
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA  JE DN 150MM X 6 METROS,    NORMAS:  NBR 7665/2007
	Tubo
	512
	
	

	
	14.2
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA  JE DN 200MM X 6 METROS,    NORMAS:  NBR 7665/2007
	Tubo
	392
	
	

	
	14.3
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA  JE DN 250MM X 6 METROS,    NORMAS:  NBR 7665/2007
	Tubo
	210
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	15
	15.1
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA  JE DN 300MM X 6 METROS,    NORMAS:  NBR 7665/2007
	Tubo
	110
	
	

	
	15.2
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA  JE DN100MM X 6 METROS, NORMAS:  NBR 7665/2007
	Tubo
	20
	
	

	
	15.3
	TUBO PVC DEFOFO PONTA/BOLSA JE DN 400MM X 6 METROS, NORMAS: NBR 7665/2007
	Tubo
	200
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	16
	16.1
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15  25MM  x  6 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	2520
	
	

	
	16.2
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15  32MM  x  6 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	2550
	
	

	
	16.3
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 20MM  x  6 METROS , NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	5750
	
	

	
	16.4
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 40MM x 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	1000
	
	

	
	16.5
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 50MM X 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	1350
	
	

	
	16.6
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 60MM X 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	2355
	
	

	
	16.7
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 75MM X 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	1050
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	17
	17.1
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20  20MM  x  6 METROS , NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	1580
	
	

	
	17.2
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20  25MM  x  6 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	755
	
	

	
	17.3
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20  32MM  x  6 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	552
	
	

	
	17.4
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20 40MM x 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	402
	
	

	
	17.5
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20 50MM X 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	575
	
	

	
	17.6
	TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 20 60MM X 06 METROS, NORMAS: NBR 5648
	Tubo
	935
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	18
	18.1
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 100 MM.
	Tubo
	651
	
	

	
	18.2
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 150 MM
	Tubo
	1111
	
	

	
	18.3
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 200 MM
	Tubo
	850
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	19
	19.1
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 250 MM
	Tubo
	340
	
	

	
	19.2
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 300 MM
	Tubo
	395
	
	

	
	19.3
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 350 MM
	Tubo
	280
	
	

	
	19.4
	TUBO PVC, LINHA DEFOFO, COM JUNTA ELASTICA TIPO ANEL INTEGRADO, PARA AGUA, CLASSE DE PRESSAO 1,6 MPA (NBR-7665/ABNT), COMPRIMENTO 6 M, DN 400 MM
	Tubo
	280
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	20
	20.1
	TUBO PVC/PBA JE CLASSE 15 DN75MM DE85MM X 6 METROS C/ ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Tubo
	852
	
	

	
	20.2
	TUBO PVC/PBA JEI CLASSE 15 DN100MM DE110MM X 6 METROS, C/ ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Tubo
	1410
	
	

	
	20.3
	TUBO PVC PONTA/BOLSA JEI CLASSE 15 DN50MM DE60MM X 6 METROS, C/ ANEL DE BORRACHA NORMAS: NBR 5647/1
	Tubo
	2252
	
	

	
	20.4
	TUBO PVC PONTA/BOLSA JEI CLASSE 20 DN50MM DE60MM X 6 METROS, C/ ANEL DE BORRACHA NORMAS: NBR 5647/1
	Tubo
	1400
	
	

	
	20.5
	TUBO PVC BRANCO ROSCÁVEL DE 1/2" X 6 METROS, NORMAS PECP 34
	Tubo
	200
	
	

	
	20.6
	TUBO PVC CLASSE 20 JEI PBA MARROM DN 100 MM DE 110 MM 6 METROS INJETADO NBR 5647
	Tubo
	20
	
	

	
	20.7
	TUBO PVC CLASSE 20 JEI PBA MARROM DN 75 MM DE 85 MM 6 METROS INJETADO NBR 5647
	Tubo
	20
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	21
	21.1
	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 50MM,  INJETADO NORMAS:  NBR 5648
	Unidade
	565
	
	

	
	21.2
	UNIÃO SOLDÁVEL PVC 60MM,  INJETADO NORMAS:  NBR 5648
	Unidade
	600
	
	

	
	21.3
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	180
	
	

	
	21.4
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	160
	
	

	
	21.5
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	450
	
	

	
	21.6
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	200
	
	

	
	21.7
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	95
	
	

	
	21.8
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 2”, INJETADO NORMAS: - NBR 5648
	Unidade
	125
	
	

	
	21.9
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	240
	
	

	
	21.10
	NIPEL EM PVC ROSCÁVEL DE 3”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	75
	
	

	
	21.11
	PLUG EM PVC ROSCÁVEL DE 1/2”, INJETADO NORMAS:NBR 5648
	Unidade
	220
	
	

	
	21.12
	PLUG EM PVC ROSCÁVEL DE 1”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	140
	
	

	
	21.13
	PLUG EM PVC ROSCÁVEL DE 3/4”, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	130
	
	

	
	21.14
	REDUÇÃO PVC JE BB PBA 110MM x 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	120
	
	

	
	21.15
	REDUÇÃO PVC JE BB PBA 110MM x 85MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	100
	
	

	
	21.16
	REDUÇÃO PVC JE BB PBA 85MM x 60MM, COM ANEL DE BORRACHA,  NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	110
	
	

	
	21.17
	REDUÇÃO PVC JE PB PBA 110MM x 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	150
	
	

	
	21.18
	REDUÇÃO PVC JE PB PBA 110MM x 85MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	110
	
	

	
	21.19
	REDUÇÃO PVC JE PB PBA 75MM x 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	120
	
	

	
	21.20
	REDUÇÃO PVC JE PB PBA 85MM x 60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-0
	Unidade
	120
	
	

	
	21.21
	REDUÇÃO PVC JE PB PBA 85MM x 75MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	110
	
	

	
	21.22
	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	110
	
	

	
	21.23
	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	130
	
	

	
	21.24
	ARRUELA DE PVC  PARA VEDAÇÃO DE ÁGUA 1/2"
	Unidade
	54650
	
	

	
	21.25
	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100X50MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	26
	
	

	
	21.26
	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100X75MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	8
	
	

	
	21.27
	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 75X50MM , COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647-1
	Unidade
	6
	
	

	
	21.28
	CRUZETA PVC JE  BBBB PBA DN50 DE60MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647- 1
	Unidade
	25
	
	

	
	21.29
	CRUZETA PVC JE BBBB PBA DN100 DE110MM, COM ANEL DE BORRACHA, INJETADO NORMAS: NBR 5647- 1
	Unidade
	18
	
	

	
	21.30
	CRUZETA SOLDÁVEL PVC 25MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	35
	
	

	
	21.31
	CRUZETA SOLDÁVEL PVC 50MM, INJETADO NORMAS: NBR 5648
	Unidade
	5
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	

	22
	22.1
	PASTA LUBRIFICANTE EM BISNAGA COM BICO APLICADOR CAPACIDADE 1.000 GRS.
	Unidade
	1915
	
	

	
	22.2
	PASTA LUBRIFICANTE EM BISNAGA COM BICO APLICADOR CAPACIDADE 160 GRS.
	Unidade
	1820
	
	

	
	22.3
	PASTA LUBRIFICANTE EM BISNAGA COM BICO APLICADOR CAPACIDADE 500 GRS.
	Unidade
	1850
	
	

	
	22.4
	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO (BISNAGA) 75g
	Unidade
	10970
	
	

	
	22.5
	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO (FRASCO) 175g
	Unidade
	3150
	
	

	
	22.6
	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO (FRASCO) 850g
	Unidade
	890
	
	

	
	22.7
	FITA (VEDA ROSCA) DE POLITETRAFLUORETILENO NÃO SINTERIZADA, PARA VEDAÇÃO DE JUNTAS ROSCADAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FORNECIDA EM EMBALAGEM DE CARTÃO TRIPLEX PARA EVITAR O DESFIAMENTO DA FITA, EM ROLOS DE 18 A 20 MM DE LARGURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,07 MM E COMPRIMENTO DE 25 M, FABRICADA DE ACORDO COM A ABNT NBR 16368/2015.- TODA FITA DEVE SER BOBINADA EM TUBETE EM POLIESTIRENO; APRESENTAR-SE SEM DESCONTINUIDADES, EMENDAS E TAMPOUCO FUROS OU RASGOS NA SUA SUPERFÍCIE E QUALQUER SINAL DE AMASSAMENTO; NÃO DEVE SE APRESENTAR RUGOSA OU COM DESFIAMENTO E SUAS LATERAIS DEVEM SER PERFEITAMENTE PARALELAS.
	Unidade
	11910
	
	

	
	22.8
	LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO-BIMETAL FLEXÍVEL DE 12", CONTENDO 18 DENTES EMEDINDO 300 X 13 X 0,6MM, STARRET OU SIMILAR
	Unidade
	6700
	
	

	
	
	VALOR TOTAL DO LOTE
	
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]