ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 003/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2026

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br

Data de Abertura para lances: 11/02/2026

Horário: 09:00 horas

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO:

TELEFONE VÁLIDO: WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

LOTE UNICO

|  | Equipamento/Instrumento de medição | Marca | Modelo | Descrição do serviço | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | EMPRESA EXECUTORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoclave | Phoenix | Vertical AV | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. O serviço deverá ser realizado com 3 ciclos de 20 minutos cada, com carga vazia e outros 3 ciclos com carga cheia à 121 °C. A calibração do manômetro deverá ser realizada em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 2 |  |  |  |
| 2 | Autoclave horizontal | STERMAX | MOD-40EHD | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. O serviço deverá ser realizado com 3 ciclos de 20 minutos cada, com carga vazia e outros 3 ciclos com carga cheia à 121 °C. A calibração do manômetro deverá ser realizada em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 4 |  |  |  |
| 3 | Autoclave vertical | A50 | BIO ENG | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. O serviço deverá ser realizado com 3 ciclos de 20 minutos cada, com carga vazia e outros 3 ciclos com carga cheia à 121 °C. A calibração do manômetro deverá ser realizada em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 4 | Autoclave vertical | FANEM | 415 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. O serviço deverá ser realizado com 3 ciclos de 20 minutos cada, com carga vazia e outros 3 ciclos com carga cheia à 121 °C. A calibração do manômetro deverá ser realizada em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 5 | Balança | SCIENTIFIC | SA210 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 3 |  |  |  |
| 6 | BALANÇA DIGITAL | MARTE | AL500 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 4 |  |  |  |
| 7 | Balança digital | METTLER TOLEDO | ME 3002 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 8 | Balança digital eletrônica | GEHAKA | BG 200 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 9 | Bancada de Fluxo Laminar Vertical | Pachane | 050 - ECO | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da velocidade de trabalho do equipamento e contagem de partículas em suspensão; Ensaio de integridade dos filtros HEPA; Serviço realizado in loco. | 1 |  |  |  |
| 10 | Colorímetro Digital de Cloro e pH | DEL LAB | DL-CPH | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 6 |  |  |  |
| 11 | Colorímetro microprocessado | DEL-LAB | DLA-FCF(cloro/ferro/flúor) | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 2 |  |  |  |
| 12 | Colorímetro para análise de cloro | Policontrol | AquaColor Cloro | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 10 |  |  |  |
| 13 | Colorímetro para análise de cloro | PoliControl | AquaColor Multi I | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 1 |  |  |  |
| 14 | Colorímetro para análise de cloro | HACH | DR 300 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 1 |  |  |  |
| 15 | Colorímetro para análise de cloro | DEL LAB | DL CL Cloro | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 5 |  |  |  |
| 16 | Colorímetro para análise de cloro e pH | HACH | DR 300 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 5 |  |  |  |
| 17 | Colorimetro para análise de cor | DEL LAB | DL COR | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 7 |  |  |  |
| 18 | Colorímetro para análise de cor | Policontrol | AquaColor Cor | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 22 |  |  |  |
| 19 | Colorímetro para análise de pH e cloro | Policontrol | AquaColor Cloro/pH | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida | 4 |  |  |  |
| 20 | Colorímetro para análise de pH e cloro | HACH | Pocket Colorimeter II | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 7 |  |  |  |
| 21 | Disco Colorímetrico Comparativo de Cor para Prisma Óptico - 0,0 a 50 Hazen | DEL LAB | DEL LAB - DLNH-100 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em todos os 10 (0,0; 2,50; 5,0; 7,50; 10,0 ; 15,0; 20,0 ; 30,0 ; 40,0 e 50,0) pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 7 |  |  |  |
| 22 | Espectrofotômetro | HACH | DR2010 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 10 pontos distribuídos ao longo da faixa de trabalho (400 a 900 nm) do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 23 | Espectrofotômetro | HACH | DR 3900 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 10 pontos distribuídos ao longo da faixa de trabalho (320 a 1100 nm) do instrumento | 2 |  |  |  |
| 24 | Estufa Bacteriologica | Fanem | 502 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 4 |  |  |  |
| 25 | Estufa Bacteriologica | SOLAB | SL - 101 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 2 |  |  |  |
| 26 | Estufa de cultura | FANEM | 002 CB | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 27 | Estufa de incubação microbiológica | SOLAB | SL 117/42 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento, serviço realizado in loco. | 1 |  |  |  |
| 28 | Estufa de secagem e esterilização | FANEM | 315 SE | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 29 | Estufa Incubadora | ETHIK TECHNOLOGY | 400-5 ND 200⁰C | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 30 | Estufa Incubadora DBO | Nova Etica | 411D | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 2 |  |  |  |
| 31 | Estufa incubadora DBO | SP Labor | BOD SP-209/1552 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 32 | Estufa Microbiológica | Ethik Technology | 410-2 NDR | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 2 |  |  |  |
| 33 | Estufa para cultura e bacteriologia | FANEM | MOD-002CB | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 34 | Estufa para cultura e bacteriologia | Nova Etica | 410-5 ND | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento, serviço realizado in loco. | 1 |  |  |  |
| 35 | Jar test | PoliControl | Floc Control | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de velocidade de trabalho do equipamento | 9 |  |  |  |
| 36 | Jar test | MILAN | 303 M | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de velocidade de trabalho do equipamento | 2 |  |  |  |
| 37 | Jar test | MILAN | JT 101 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de velocidade de trabalho do equipamento | 2 |  |  |  |
| 38 | Jar test | MILAN | JT 102 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de velocidade de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 39 | Medidor de cloro | KONTROL | KONTROL 8000 PANEL PC | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 40 | Medidor de cloro | Policontrol | aquacolor cloro FE | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 2 |  |  |  |
| 41 | Medidor de flúor | HACH | Pocket Colorimeter II | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 7 |  |  |  |
| 42 | Medidor de flúor | DEL LAB | DL - FL | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 8 |  |  |  |
| 43 | Medidor de flúor | Policontrol | AquaColor Flúor | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 14 |  |  |  |
| 44 | Medidor de pH | Alfakit | AT 315 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 1 |  |  |  |
| 45 | Medidor de pH | Alfakit | AT 355 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 1 |  |  |  |
| 46 | Medidor de pH | Tecnopon | mPA-210P | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV, ORP/redox e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 5 |  |  |  |
| 47 | Medidor de pH | Policontrol | pH-250 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV, ORP/redox e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 4 |  |  |  |
| 48 | Medidor de pH | HACH | Sension+ PH31 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV, ORP/redox e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 8 |  |  |  |
| 49 | Medidor de pH de bancada | Thermo Scientific | Orion star A211 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV/RmV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 4 |  |  |  |
| 50 | Medidor de pH de bancada | KASVI | Ph0-14 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV/RmV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 1 |  |  |  |
| 51 | Medidor de pH e Cloro | HACH | Pocket Colorimeter II | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 2 |  |  |  |
| 52 | Medidor de pH e temperatura de bolso | AKSO |  | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 6 |  |  |  |
| 53 | Medidor multiparâmetro | AKSO | AK 88 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento para pH, Alcalinidade, O.D e temperatura. | 2 |  |  |  |
| 54 | Turbidimetro | HACH | 2100P | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 4 |  |  |  |
| 55 | Turbidimetro | HACH | 2100Q | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 22 |  |  |  |
| 56 | Turbidímetro | Policontrol | AP2000 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 17 |  |  |  |
| 57 | Turbidímetro | DEL LAB | DL 350 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 58 | Turbidímetro | DEL LAB | DLI 2500 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 7 |  |  |  |
| 59 | Turbidimetro | Policontrol | AP 2000 WT | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 8 |  |  |  |
| 60 | Turbidimetro | DEL LAB | DLT-JE | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 3 |  |  |  |
| 61 | Turbidimetro | DEL LAB | DLT-WV | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 2 |  |  |  |
| 62 | Autoclave | Phoenix | Vertical AV | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. O serviço deverá ser realizado com 3 ciclos de 20 minutos cada, com carga vazia e outros 3 ciclos com carga cheia à 121 °C. A calibração do manômetro deverá ser realizada em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do equipamento. | 3 |  |  |  |
| 63 | Bancada de Fluxo Laminar Horizontal | Pachane | PA 210 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da velocidade de trabalho do equipamento e contagem de partículas em suspensão; Ensaio de integridade dos filtros HEPA; Serviço realizado in loco. | 3 |  |  |  |
| 64 | Câmara fria/Refrigerador para laboratório | Ethik | Modelo 347 L | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 65 | Colorímetro para análise de cor | DIGIMED | DM-COR | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 12 |  |  |  |
| 66 | Colorímetro multiparâmetro | HACH | DR900 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. | 2 |  |  |  |
| 67 | Estufa de cultura bacteriológica | SolidSteel Equipamentos Laboratoriais | SSD85L | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 4 |  |  |  |
| 68 | Medidor de pH / ISE | Orion Star | Orion Star A214 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV/RmV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 2 |  |  |  |
| 69 | Medidor de pH / ORP / Temperatura | DIGIMED | DM-22 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. Deverá ser realizada a calibração dos sensores de pH, mV/RmV e temperatura em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento, considerando cada um dos parâmetros de medida. | 10 |  |  |  |
| 70 | Seladora Quanti-Tray Sealer PLUS | IDEXX | P/N 89-0003936-00 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. | 2 |  |  |  |
| 71 | Turbidímetro | HACH | TL2300 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 72 | Medidor Multiparâmetros - pH e Temperatura, Oxigênio Dissolvido e Temperatura. | HACH | HQ40d | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 73 | Estufa para cultura e bacteriologia | ETHIK TECHNOLOGY | 403 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento, serviço realizado in loco. | 1 |  |  |  |
| 74 | JARTEST | ETHIK TECHNOLOGY | 218-LDB | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de velocidade de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 75 | Jar test | ETHIK TECHNOLOGY | 218-2 LDB | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 76 | Estufa para cultura e bacteriologia | SOLIDSTEEL | SSBic - 85L | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 77 | Autoclave vertical | FABBE | 103 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 78 | Colorímetro para análise de cor | HANNA | HI 96727 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 79 | Estufa de secagem e esterilização | FABBE | PRIMAR 219 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento | 1 |  |  |  |
| 80 | Medidor de pH de bolso | Instrutherm |  | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento | 2 |  |  |  |
| 81 | Autoclave Vertical | BS EQUIP. | BS EQUIPAMENTOS AV75 Nº3768 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 82 | ANALISADOR DE CLORO | DGIMED | AI-CL2-HP | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 83 | ANALISADOR DE CLORO | HACH | CL17 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 84 | ANALISADOR DE COR | DIGIMED | AI-COR2-HP | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 85 | ANALISADOR DE FLUOR | DIGIMED | AI-FL2-HP | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 86 | BALANÇA ANALÍTICA | SARTORIUS | BA210S | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 87 | COLORÍMETRO PARA ANÁLISE DE CLORO | HACH | POCKET II | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 2 |  |  |  |
| 88 | COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DE COR | DIGIMED | DM COR | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 89 | ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA | QUIMIS | Q316M4 | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 90 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA | SOLIDSTEEL | SOLIDSTEEL | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita em pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da faixa de temperatura de trabalho do equipamento. | 1 |  |  |  |
| 91 | JAR TEST | ETHIK TECHNOLOGY | 218-6LDB | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 2 |  |  |  |
| 92 | MONITOR DE COAGULANTE | CHEMTRAC | MOD 3500XRD | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |
| 93 | MONITOR DE COAGULANTE | CHEMTRAC | MOD 2000 XR | Calibração rastreável com emissão de certificado de calibração. A calibração deverá ser feita com pelo menos 3 pontos distribuídos ao longo da capacidade de medição do instrumento. | 1 |  |  |  |

- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.

- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.

- Esta proposta tem validade de 60 dias.

, 	de 	de 2026.

(Representante legal)