[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 007/2026
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATÓRIO PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 06/04/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR 

TOTAL

	1
	ACETONA com as seguintes características: Fórmula química: C3H6O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 58,08 g/mol; Aspecto físico: líquido límpido transparente; Pureza mínima: de 99,5%; Número de referência química CAS 67- 64-1; Frasco 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	12
	
	
	

	2
	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 100% ANIDRO com as seguintes características: Fórmula química: CH₃COOH; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 64,02 g/ g/mol; Aspecto físico: Líquido aquoso transparente e incolor; Concentração mínima 99,7%; Número de referência química CAS 64-19-7; Frasco 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	3
	ÁCIDO ASCÓRBICO com as seguintes características: Fórmula química: C6H8O6; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 176,13 g/mol g/mol; Aspecto físico: Sólido cristalino branco e inodoro; Pureza mínima: de 99,5; Número de referência química CAS 50-81-7; Frasco de 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	4
	ÁCIDO CLORÍDRICO com as seguintes características: Fórmula química: HCl; Grau analítico P.A.- A.C.S.; Concentração: 36,5-38%; Densidade: 1,190 g/mL; Número de referência química CAS 7647-01-0; Frasco âmbar de 1000 mL. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	54
	
	
	

	5
	ÁCIDO GLUTÂMICO (forma L-Glutâmico) com as seguintes características: Fórmula Química: C5H9NO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 147,13 g/mol; Aspecto físico: sólido, pó cristalino, branco; Número de Referência Química CAS 56-86-0 (para o L-Ácido Glutâmico); Frasco com 100 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	6
	ÁCIDO NÍTRICO com as seguintes características: Fórmula química: HNO3; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 63,01 g/mol; Aspecto físico: líquido límpido, incolor a amarelado, odor sufocante; Pureza mínima: de 65%; Número de referência química CAS 7697-37-2; Frasco de 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	25
	
	
	

	7
	ÁCIDO OXÁLICO com as seguintes características: Fórmula química: C2H2O4.2H2O; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 126,07 g/mol; Aspecto físico: cristalino, branco e inodoro; Pureza mínima: de 99,5%; Número de referência química CAS 6153-56-6; Frasco de 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	8
	ÁCIDO SALICÍLICO com as seguintes características: Fórmula Molecular: C7H6O3; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 138,12 g/mol; Aspecto físico: pó branco; Número de referência química CAS 69-72-7; Frasco de 250 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	9
	ÁCIDO SULFÂMICO com as seguintes características: Fórmula Química: HSO3NH2; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 97,09 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais, branco; Número de Referência Química CAS 5329-14-6; Frasco com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	10
	ÁCIDO SULFÚRICO com as seguintes características: Fórmula química: H2SO4; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Teor mínimo: 95 a 98%; Número de referência química CAS7664-93-9; Frasco âmbar com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	27
	
	
	

	11
	AGAR M-ENDO com as seguintes características: Usado para a enumeração de coliformes em água pelo método de filtração por membrana em um ambiente de laboratório e não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições em humanos. FORMULAÇÃO: Lactose: 9,4 g/L; Triptose: 7,5 g/L; Digestão enzimática de caseína: 3,7 g/L; Digestão Enzimática de Tecido Animal: 3,7 g/L; Cloreto de sódio: 3,7 g/L; Fosfato de potássio, Dibásico: 3,3 g/L; Sulfito de sódio: 1,6 g/L; Extrato de Levedura: 1,2 g/L; Fosfato de potássio, monobásico: 1,0 g/L; Fucsina básica: 0,8 g/L; Desoxicolato de sódio: 0,1 g/L; Lauril Sulfato de Sódio: 0,05 g/L; Agar: 15,0 g/L. Frasco com 500 g. Acompanha FISPQ.
	Unidade
	5
	
	
	

	12
	ÁGAR NUTRIENTE COM AZUL DE TRYPAN com as seguintes características: para detecção e contagem de esporos de bactérias aeróbias em amostras de água por filtração por membrana; frasco com 500g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	13
	ÁGAR PADRÃO PARA CONTAGEM (PCA) com as seguintes características: Meio de cultura utilizado para a contagem total de bactérias aeróbicas e anaeróbicas heterotróficas facultativas. Frasco de 500g; com certificado de análise com rastreabilidade; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	14
	ALARANJADO DE METILA com as seguintes características: Fórmula química: C14H14N3NaO3S; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 327,34 g/mol; Aspecto físico: pó cristalino de cor laranja-avermelhada a laranja-amarelada; Número de referência química CAS 547-58-0; Frasco de 25g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	15
	ÁLCOOL ETÍLICO 96 °GL com as seguintes características: álcool etílico hidratado 96% v/v (±0,5%); Aspecto físico: Líquido límpido, incolor e volátil; Frasco de 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	198
	
	
	

	16
	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL (70° INPM) com as seguintes características: álcool etílico hidratado em gel; teor alcoólico de 70% (70° INPM); Galão de 5 Litros; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	15
	
	
	

	17
	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70 % com as seguintes características: álcool etílico hidratado 70% p/p (±1%); %); Aspecto físico: Líquido límpido e incolor; Frasco de 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1035
	
	
	

	18
	ÁLCOOL ETÍLICO PA com as seguintes características: Fórmula química: C2H5OH; Grau analítico P.A - ACS; Massa molecular 46,07 g/mol; Aspecto físico: líquido incolor; Grau de pureza mínima de 95%; Número de referência química CAS 64-17-5; Frasco 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega
	Unidade
	23
	
	
	

	19
	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ou isopropanol) com as seguintes características: Fórmula química: (CH3)2CHOH; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular:  60,10 g/mol; Aspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico; Pureza mínima: de 99,5%; Número de referência química CAS 67-63-0; Frasco âmbar de 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	17
	
	
	

	20
	ALGODÃO HIDROFILO caracteristicas: Rolo com 1 kg; Cor branco; Macio e absorvente; Papel que envolve o algodão na cor azul; Produzido em 100% fibras de algodão; Livre de produto químico; Sem perfume.
	Unidade
	59
	
	
	

	21
	AMIDO SOLÚVEL com as seguintes características: Fórmula química: (C6H10O5)n; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 342,30 g/mol; Aspecto físico: pó fino branco a esbranquiçado e inodoro; Grau de pureza teor máximo de 0,7% de maltose (açúcar redutor); Número de referência química CAS 9005-84-9; Frasco de 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	22
	AZIDA SÓDICA com as seguintes características: Fórmula química: NaN3; Grau analítico P.A.- A.C.S; Massa molecular 65,01 g/mol; Aspecto físico pó branco cristalino ou cristal incolor, inodoro; Grau de pureza mínima de 99%; Número de referência química CAS 26628-22-8; Frasco de 100 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	23
	AZUL DE BROMOTIMOL com as seguintes características: Fórmula química: C27H28Br2O5S; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 624,40 g/mol; Aspecto físico: Pó cristalino que pode variar de amarelo-esverdeado a um tom lilás ou violeta; Número de referência química CAS 76-59-5; Frasco de 25 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	8
	
	
	

	24
	BIFTALATO DE POTÁSSIO (Ftalato Ácido) com as seguintes características: Fórmula química: C8H5KO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 204,22 g/mol; Aspecto físico: sólido; Pureza mínima: 99,9%; Características adicionais: reagente padrão primário; Número de referência química CAS 877-24-7; Frasco 250 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	25
	CALDO EC BROTH com as seguintes caraterísticas: Usado para a detecção de bactérias coliformes a 37 °C e Escherichia coli a 44,5 °C e não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições em humanos. É um caldo de enriquecimento seletivo desenvolvido para o isolamento de coliformes, incluindo E. coli, de amostras de água e alimentos. Foi o meio recomendado pela American Public Health Association (APHA) e pela AOAC. É feito seletivo para coliformes pela inclusão de sais biliares no meio desidratado. A natureza seletiva deste meio garante que o crescimento de bactérias não coliformes seja minimizado. O meio é tamponado pela adição de fosfatos de potássio e balanceado osmoticamente por cloreto de sódio. FORMULAÇÃO: Preparo: 37 g/L; Triptose: 20 g; Lactose: 5 g; Mistura de Sais Biliares: 1,5 g; Fosfato Dipotássico: 4 g; Fosfato Monopotássico: 1,5 g; Cloreto de Sódio: 5 g; pH final 6,9 ± 0,2 a 25°C. Frasco com 500 g. Acompanha FISPQ.
	Unidade
	2
	
	
	

	26
	CALDO LACTOSE com as seguintes características: Caldo Lactose para identificação de coliformes totais pela em água; Frasco 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	27
	CARBONATO DE CÁLCIO com as seguintes características: Fórmula química: CaCO3; Grau analítico P.A - A.C.S.; Massa molecular: 100,09 g/mol; Número de referência química CAS: 471-34-1; Frasco 500 gramas. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	28
	CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA para quantificação de coliformes totais e E. coli em amostras de água, com as seguintes características: Estéril, descartável com 97 cavidades para quantificação de Coliformes Totais e E. coli; Compatível com seladora IDEXX Quanty-Tray Sealer - Modelo 2X; Contagem de <1 até 2.419 NMP/100mL de amostra; Inclui tabela do Número Mais Provável (NMP); Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	87
	
	
	

	29
	CITRATO TRISSÓDICO DIHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula Química: Na3C6H5O7.2H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 294,10 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais granulares ou pó, branco; Número de Referência Química CAS 6132-04-3; Frasco com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	30
	CLORETO DE AMÔNIO com as seguintes características: Fórmula química: NH4Cl; Grau Analítico P.A – ACS; Massa molecular: 53,49 g/mol; Aspecto físico: pó branco, cristalino e inodoro; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 12125-02-9; Frasco com 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	4
	
	
	

	31
	CLORETO DE CÁLCIO DIHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula química: CaCI2.2H2O; Grau analítico P.A.; Massa Molecular: 147,02 g/mol; Aspecto físico: pó ou cristais de cor branca; Número de referência química CAS 10035-04-8; Frasco de 1000 g, Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	32
	CLORETO DE SÓDIO com as seguintes características: Fórmula Química: NaCl; Grau analítico P.A.- ACS; Massa Molecular: 58,44 g/mol; Aspecto físico: sólido cristalino branco ou incolor; Número de referência química CAS 7647-14-5; Frasco com 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	33
	CLORETO FÉRRICO HEXAHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula Química: FeCl3·6H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 270,3 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais ou pó, marrom-amarelado a marrom-avermelhado; Número de Referência Química CAS 10025-77-1; Frasco com 250 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	4
	
	
	

	34
	CONJUNTO DE REAGENTE PARA ANÁLISE DE FERRO com as seguintes características: Compatível com equipamento Color Multi l, marca PoliControl; Reagente para análise de Ferro Total em água; Método Ferro Espectral; Faixa de leitura 0 a 2,0 mg/L Fe Total;  Frasco de 10 mL de reagente; Kit contendo reagente para realização de 100 testes; Validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
	KIT
	8
	
	
	

	35
	CONJUNTO DE REAGENTE PARA ANÁLISE DE FERRO DLA/FCF com as seguintes características: Compatível com colorímetro modelo DLA/FCF da marca DEL LAB; Kit contendo reagentes para realização de 100 testes; Validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
	Kit
	4
	
	
	

	36
	CONJUNTO DE REAGENTE PARA ANÁLISE DE MANGANÊS com as seguintes características: Compatível com equipamento Color Multi l, marca PoliControl; Determinação quantitativa; Método: Formaldoxima; Faixa de leitura 0 a 0,85 mg/L; Composto por 200 mL de reagente hidróxido de zinco, 100 mL de reagente tartarato de sódio e potássio, 500 mL de reagente formaldoxima, 1000 mL de reagente hidróxido de sódio 4N; Kit contendo reagentes para realização de 100 testes; Validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
	kit
	3
	
	
	

	37
	CONJUNTO DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE DUREZA DE CÁLCIO, MAGNÉSIO E DUREZA TOTAL com as seguintes características: Kit compatível com o espectrofotômetro da marca HACH para análise de água, efluente e água do mar; Faixa de medição: 0,05 a 4,00 mg/L CaCO3; Conjunto suficiente para 100 análises; Composto pelos reagentes: Solução álcali; Solução Indicadora; Solução EDTA; Solução EGTA; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	1
	
	
	

	38
	CORANTE TINTA NANQUIM  com as seguintes características: utilizado para melhorar a visualização de células em diversos tipos de exames, produto autoclavado a 120°C por 15 minutos. kit com 12 frascos contendo 6 mL cada.
	kit
	2
	
	
	

	39
	CROMATO DE POTÁSSIO com as seguintes características: Fórmula química: K2CrO4; Grau analítico P.A; Massa molecular 194,19 g/mol; Aspecto físico pó cristalino amarelo alaranjado, inodoro, anidro; Grau de pureza mínima de 99%; Número de referência química CAS 7789-00-6; Frasco 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	40
	DICROMATO DE POTÁSSIO com as seguintes características: Fórmula química: K2Cr2O7; Grau analítico P.A.; Massa molecular 295,18 g/mol; Número de referência química CAS 7778-50-9; Frasco 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	41
	EDTA com as seguintes características: Fórmula Química 10H14N2Na2O8.2H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular 372,24 g/mol; Número de Referência Química CAS 6381-92-6; Frasco com 250 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	42
	FENOL (Ácido Fênico) com as seguintes características: Fórmula Química C6H6O; Grau analítico P.A.; Concentração mínima: 90% Massa molecular: 94,11 g/mol; Aspecto físico: líquido viscoso, incolor a rosa-claro; Número de Referência Química CAS 108-95-2; Frasco com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega
	Unidade
	1
	
	
	

	43
	FENOLFTALEINA com as seguintes características: Fórmula química: C20H14O4; Grau analítico P.A.- A.C.S; Massa molecular 318,33 g/mol; Aspecto físico: cristal branco a levemente amarelado; Número de referência química CAS 77-09-8; Frasco de 25 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	9
	
	
	

	44
	FOSFATO BIBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO com as seguintes características: Fórmula química: K2HPO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular 174,18 g/moL; Frasco de 1000 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	45
	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO com as seguintes características: Fórmula química: NA2HPO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 141,96 g/mol; Aspecto físico: pó branco; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7558-79-4.; Frasco 1000 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	46
	FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO com as seguintes características: Fórmula química: KH2PO4; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 136,09 g/mol; Aspecto físico: Pó branco cristalino; Pureza mínima: de 99% ; Número de referência química CAS 7778-77-0; Frasco de 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	47
	FOSFATO MONOBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO com as seguintes características: Fórmula química: NaH2PO4; Grau analítico P.A. - A.C.S.;Massa molecular: 119,98  g/mol; Aspecto físico: sólido branco, em pó ou grânulos); Pureza mínima 99%; Número de referência química CAS 7558-80-7; Frasco de 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	48
	GLICOSE (ou Dextrose) anidra com as seguintes características: Fórmula Química: C6H12O6; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 180,16 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais ou pó fino, branco; Número de Referência Química CAS 50-99-7; Frasco com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	49
	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO com as seguintes característica: Fórmula química: NH4OH; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Concentração 28 - 30%; Número de referência química CAS: 1336-21-6; Densidade 0,90 g/mL; Frasco âmbar com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	50
	HIDRÓXIDO DE SÓDIO com as seguintes características: Fórmula química: NaOH; Grau analítico P.A.; Peso molecular 40 g/mol; Pureza mínima de 97%; Aspecto físico: micropérolas esbranquiçadas; Número de referência química CAS 1310-73-2; Frasco com 1000 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	9
	
	
	

	51
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR com as seguintes características: Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização à vapor (autoclave); Resultado em 24 horas; Composto por frasco plástico contendo disco de papel com esporos de Geobacillus stearothermophilus, ampola de vidro selada com meio de cultura e tampa plástica com filtro hidrofóbico; Produto não prejudicial à saúde; kit com 10 ampolas teste.
	kit
	32
	
	
	

	52
	INÓCULO LIOFILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DE DBO com as seguintes características: Inóculo para preparo de suspensão de microrganismos para ensaio de DBO; Composto por uma mistura de culturas microbianas de amplo espectro; Aspecto físico: pó; kit contendo 50 cápsulas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	20
	
	
	

	53
	IODETO DE POTÁSSIO com as seguintes características: Fórmula química: KI; Grau analítico P.A.- A.C.S; Massa molecular 166,01 g/mol; Aspecto físico pó branco, cristalino, inodoro; Grau de pureza mínima de 99,5%; Número de referência química CAS 7681-11-0; Frasco de 250 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	54
	KIT DE PADRÕES DE TURBIDEZ com as seguintes características:  com as seguintes características: Compatível com equipamento Ap2000, marca PoliControl; Composição: formazina estabilizada; Composto por 4 cubetas lacradas: < 0,1 , 20, 100 NTU e 800 NTU; Pronto para uso sem necessidade de diluição ou preparo prévio; Devem ser fornecidas instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Embalagem contendo etiquetas de identificação, número de lote, data de fabricação e validade. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	18
	
	
	

	55
	KIT DE PADRÕES DE TURBIDEZ com as seguintes características:  com as seguintes características: Compatível com equipamentos modelos 2100P/2100Q, marca HACH; Composição: formazina estabilizada; Composto por 4 cubetas lacradas: 10, 20, 100 e 800 NTU; Pronto para uso sem necessidade de diluição ou preparo prévio; Devem ser fornecidas instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Embalagem contendo etiquetas de identificação, número de lote, data de fabricação e validade. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	14
	
	
	

	56
	KIT DE PADRÕES DE TURBIDEZ com as seguintes características:  Compatível com equipamento Dellab DLI 2500.  Composição: formazina estabilizada; Composto por 4 cubetas lacradas: < 0,10 , 10, 100 NTU e 800 NTU; Pronto para uso sem necessidade de diluição ou preparo prévio; Devem ser fornecidas instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Embalagem contendo etiquetas de identificação, número de lote, data de fabricação e validade. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Kit
	2
	
	
	

	57
	KIT DE PADRÕES DE TURBIDEZ com as seguintes características: Compatível com equipamentos modelos 2100N/TL2300/TL2310, marca HACH; Composição: formazina estabilizada; Composto por 5 cubetas lacradas: < 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU e 4000 NTU; Pronto para uso sem necessidade de diluição ou preparo prévio; Devem ser fornecidas instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Embalagem contendo etiquetas de identificação, número de lote, data de fabricação e validade. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	11
	
	
	

	58
	KIT DE PADRÕES SECUNDÁRIOS DE CLORO com as seguintes características: Compatível com equipamento Pocket Colorimétrico para análise de pH e cloro, marca HACH; Método DPD; Faixa de medição: 0 a 4 mg/L; Composto por padrões secundários para verificação nas concentrações: 0,00 – 0,20 – 1,5 e 2,7 ppm;  Padrões em gel solidificado; Acompanha: Instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Certificado de análise. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	15
	
	
	

	59
	KIT DE PADRÕES SECUNDÁRIOS DE CLORO com as seguintes características: Compatível com o equipamento AquaColor Cloro, marca PoliControl; Método DPD; Faixa de medição: 0 a 5 mg/L; Composto por padrões secundários para verificação nas concentrações: 0,00 – 0,20 – 1,5 e 3,5 ppm; Acompanha: Instruções claras de armazenamento e manuseio, conforme especificação do fabricante; Certificado de análise. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	14
	
	
	

	60
	KIT PADRÃO DE COR com as seguintes características: Para utilização no colorímetro AquaColor Cor, marca PoliControl; Cubetas com tampa rosqueável; Composto por 1 cubeta padrão 0 uC, 1 cubeta padrão 10 uC, 1 cubeta padrão 50 uC, 1 cubeta padrão 100 uC e 1 cubeta padrão 500 uC. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	33
	
	
	

	61
	KIT PADRÃO DE COR com as seguintes características: Para utilização no colorímetro DL-Cor, marca Del Lab; Cubetas com tampa rosqueável; Composto por: 1 cubeta padrão 0 uC, 1 cubeta padrão 10 uC, 1 cubeta padrão 100 uC e 1 cubeta padrão 500 uC. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	13
	
	
	

	62
	KIT PADRÃO DE COR com as seguintes características: Para utilização no equipamento DIGIMED DM-COR; Cubetas seladas prontas para uso contendo soluções padrão de cor; Composto por: 1 cubeta padrão 0 uC, 1 cubeta padrão 10 uC, 1 cubeta padrão 100 uC e 1 cubeta padrão 500 uC. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	5
	
	
	

	63
	KIT PARA DETECÇÃO DE CILINDROSPERMOPSINA com as seguintes características: Kit para detecção de cilindrospermopsina em amostras de água bruta e tratada contendo: • 1 placa com 12 tiras com 8 poços revestidos com anticorpos específicos; • Frascos contendo no mínimo 5 calibradores (ppb) de concentração de cilindrospermopsina, padrões Standards; • Um frasco contendo conjugado enzimático; • Um frasco controle; • Um frasco de anticorpo anticilindrospermopsina; • Um frasco de solução "stop"; • Um frasco de solução de lavagem concentrada. Deve vir acompanhado de manuais de utilização do kit quantitativo em placas em português; cada kit deverá vir acompanhado com o certificado de calibração rastreável de seus padrões. Validade mínima de 04 meses no momento da entrega.
	Kit
	7
	
	
	

	64
	KIT PARA DETECÇÃO DE MICROCISTINA com as seguintes características: Kit para detecção quantitativa de microcistina em amostras de água bruta e tratada contendo: 1 placa com 12 tiras com 8 poços revestidos com anticorpos específicos; Frascos contendo no mínimo 5 calibradores (ppb) de concentração de microcistina LR, padrões Standards; um frasco contendo conjugado enzimático; um frasco controle; um frasco de anticorpo anti-microcistina; um frasco de solução "stop"; um frasco de solução de lavagem concentrada. Deve vir acompanhado de manuais de utilização do kit quantitativo em placas em português; cada kit deverá vir acompanhado com o certificado de calibração rastreável de seus padrões. Validade mínima de 04 meses no momento da entrega.
	Kit
	7
	
	
	

	65
	KIT PARA DETECÇÃO DE SAXITOXINA com as seguintes características: Kit para detecção de saxitoxina em amostras de água bruta e tratada contendo: 1 placa com 12 tiras com 8 poços revestidos com anticorpos específicos; Frascos contendo no mínimo 4 calibradores (ppb) de concentração de saxitoxina, padrões Standards; Um frasco contendo conjugado enzimático; • Um frasco de anticorpo anti-saxitoxina; Um frasco de substrato; Um frasco de solução "stop"; Um frasco de solução de lavagem Deve vir acompanhado de manuais de utilização do kit quantitativo em placas em português; Cada kit deverá vir acompanhado com o certificado de calibração rastreável de seus padrões. Validade mínima de 04 meses no momento da entrega.
	Kit
	7
	
	
	

	66
	MOLIBDATO DE AMÔNIO TETRAHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula Química: (NH4)6Mo7O24·4H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 1235,86 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais, branco a esverdeado; Número de Referência Química CAS 12054-85-2; Frasco com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	67
	NEGRO DE ERIOCROMO T com as seguintes características: Fórmula Química C20H12N3O7SNA; Grau analítico P.A; Massa Molecular 461,38 g/mol; Aspecto físico: físico pó escuro, preto marrom, inodoro; Número de Referência Química CAS 1787-61-7; Frasco com 25 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	68
	NITRATO DE PRATA com as seguintes características: Fórmula química: AgNO3; Grau analítico P.A - ACS; Massa molecular: 169,87 g/mol; Aspecto físico: sólido cristalino branco sem odor; Grau de pureza mínima de 99%; Número de referência química CAS 7761-88-8; Frasco 100 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	69
	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO DIHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula química: Na2[Fe(CN)5NO].H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 297,95g/mol; Aspecto físico: pó marrom avermelhado; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 13755-38-9; Frasco 100 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	70
	PERSULFATO DE AMÔNIO com as seguintes características: Fórmula Química: (NH4)2S2O8; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 228,20 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais, branco; Número de Referência Química CAS 7727-54-0; Frasco com 500 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	71
	REAGENTE DPD EM PASTILHA PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Faixa de medição 0,1 a 3,0 mg/L; Efervescente; Dissolução rápida;  Volume da amostra de 10 mL; Embaladas em blister anti-umidade; Kit com 100 unidades de pastilhas. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	1281
	
	
	

	72
	REAGENTE DPD EM PÓ PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA  com as seguintes características: Faixa de análise de 0,02 a 2,00 mg/L; Reagente embalado em sachês individuais e vedados com quantidade suficiente para 10 mL de amostra; Reagente de rápida Dissolução rápida; Não gera turbidez; Kit com 100 sachês; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	224
	
	
	

	73
	REAGENTE DPD EM PÓ PARA ANÁLISE DE CLORO TOTAL EM AMOSTRAS DE ÁGUA  com as seguintes características: Faixa de análise de 0,02 a 2,00 mg/L; Reagente embalado em sachês individuais e vedados com quantidade suficiente para 10 mL de amostra; Reagente de rápida dissolução; Não gera turbidez; Kit com 100 sachês; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	10
	
	
	

	74
	REAGENTE DPD EM PÓ PARA SOLUÇÃO INDICADORA com as seguintes características: Compatível com equipamento DR 300, marca HACH; Utilizado para medir Cloro Livre ou Cloro Total; Frasco com 24 g suficiente para 450 testes; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	44
	
	
	

	75
	REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Faixa de análise de 0,1 a 2,0 mg/L; Kit composto por duas soluções: DPD e tampão fosfato; O kit deve conter reagente para o mínimo de 600 testes; Tampa fixa e conta gotas acoplados ao frasco; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	535
	
	
	

	76
	REAGENTE DPD LÍQUIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Para utilização em colorímetro AquaColor Cloro, marca PoliControl; Embalagem de fácil manipulação diferenciada por cor ou devidamente identificado nos rótulos; Tampa fixa e conta gotas acoplados ao frasco; Kit composto de três frascos (DPD, buffer e solução KI para cloro total); Reagente suficiente para 100 testes. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	kit
	587
	
	
	

	77
	REAGENTE DPD SÓLIDO PARA ANÁLISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE EM AMOSTRAS DE ÁGUA com as seguintes características: Reagente em forma de pó solto (sachês) ou pó compactado (comprimidos), com dissolução rápida, sem gerar turbidez residual na amostra. Faixa mínima de 0,02 a 2,0 ppm; Embalagem selada, anti-umidade, pronta para dosagem sem contato humano direto com o reagente. Volume da amostra de 10 mL. Caixa contendo 1000 unidades.  Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	CAIXA
	70
	
	
	

	78
	REAGENTE ORTO-TOLUIDINA com as seguintes características: Para utilização em análises de cloro em amostras de água; Frasco com 1000 mL; Validade mínima de 10 meses no ato da entrega. Fórmula química: C7H9N; Massa molecular: 107,16 g/mol; Número de referência química CAS 95-53-4; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	21
	
	
	

	79
	REAGENTE PARA ANÁLISE DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) com as seguintes características: Compatível com equipamento da marca HACH sem a necessidade de inserção de nova curva; Aprovado pela USEPA para amostras de efluente; Reagente padronizado, pré-dosado, pronto para uso em tubos de ensaio de vidro borossilicato 16 mm diâmetro; Faixa de medição: 20-1.500 mg/L; Caixa com 25 tubos; Reagente suficiente para no mínimo 12 testes; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	CAIXA
	1
	
	
	

	80
	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ALUMÍNIO com as seguintes características: Reagente em pó, padronizado, pré-dosado e pronto para uso; Compatível com equipamento da marca HACH sem a necessidade de inserção de nova curva; Faixa de análise de 0,008 a 0,800 mg/L Al; Conjunto composto por 3 reagentes em sachês de alumínio lacrado; KIT contendo reagentes para 100 testes; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	KIT 
	6
	
	
	

	81
	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO com as seguintes características: Compatível com equipamento DR3900 da marca HACH; Faixa de análise de 0,02 – 3,0 mg/L; Embalagem com código de barras para reconhecimento automático, por meio do equipamento, do método de análise, eliminando a necessidade de realizar o branco; KIT contendo 100 testes; Acompanha: Kit de digestão para determinação de ferro total; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	KIT
	4
	
	
	

	82
	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO LIVRE com as seguintes características: Compatível com equipamento da marca HACH; Faixa de análise de 0,2 – 6,0 mg/L; Embalagem com código de barras para reconhecimento automático, por meio do equipamento, do método de análise, eliminando a necessidade de realizar o branco; Kit contendo 25 testes. Acompanha: Kit de digestão para determinação de ferro total; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	KIT
	12
	
	
	

	83
	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS com as seguintes características: Compatível com equipamento da marca HACH para análise de manganês pelo método PAN; Faixa de análise de 0,006 a 0,700 mg/L Mn; Kit contendo 01 frasco de 50 mL de reagente de Cianeto Alcalino, 01 frasco de 50 mL de solução indicadora PAN 0,1% e 01 pacote com 100 sachês de alumínio do reagente ácido ascórbico; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	KIT
	4
	
	
	

	84
	REAGENTE SPADNS LÍQUIDO COM ARSENITO com as seguintes características: Para determinação de fluoreto em amostras de água; Com arsenito de sódio; Faixa de análise de 0,02 a 2,00 mg/L; Sem a necessidade de ajuste de curva; Método: SMEWW 4500-F B e D ou equivalente; Frasco com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	85
	REAGENTE SPADNS LÍQUIDO SEM ARSENITO com as seguintes características: Para determinação de fluoreto em amostras de água; Livre de arsenito de sódio, para descarte comum; Faixa de análise de 0,02 a 2,00 mg/L; Sem a necessidade de ajuste de curva; Método: SMEWW 4500-F B e D ou equivalente; Frasco com 1000 mL;  Acompanha FISPQ; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	311
	
	
	

	86
	REAGENTE SPADNS SÓLIDO com as seguintes características: Para determinação de fluoreto em amostras de água; Grau analítico P.A.; Número de referência química CAS 23647-14-5; Frasco com 25 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	35
	
	
	

	87
	REAGENTE VERMELHO DE FENOL com as seguintes características: Para determinação de pH em amostras de água; Concentração: 0,1% m/v em etanol; Faixa de viragem de pH de 6,8 a 8,4 (amarelo ao vermelho); Frasco com 500 mL; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	118
	
	
	

	88
	SISTEMA SUBSTRATO ENZIMÁTICO para determinação de coliformes totais e E. coli em amostras de água, com as seguintes características: Constituído pelos substratos ONPG-MUG com resultados confirmativos para a presença de coliformes totais (pelo desenvolvimento de coloração amarela) e E.Coli. (pela observação de fluorescência) em 24 horas; KIT Disponibilizado em pó e em doses unitárias com quantidade suficiente para análise de 100 mL de amostra; Possibilidade de análise quantitativa em cartelas Quanti-Tray ou equivalente; Metodologia de acordo com SMEWW; KIT com 200 unidades; Validade de 8 meses no ato da entrega. Acompanha: Tubo comparador colorimétrico com capacidade aproximada de 100 mL de solução amarelo fluorescente com validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega. De acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021, as metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como: SMEWW; APHA, AWWA,WEF; USEPA e ISO;Para este item, a licitante deverá apresentar, no dia do certame, juntamente com a proposta, documento comprobatório de que o produto ofertado utiliza para a determinação dos parâmetros, metodologias analíticas que atendam à alguma das normas nacionais ou internacionais mais recentes. A fim de comprovar que o produto é aprovado para uso em cartelas Quanti-Tray ou equivalente, a licitante deverá apresentar, no dia do certame, documento comprobatório de que o produto apresenta resultados satisfatórios quando utilizado juntamente com as cartelas.
	KIT
	252
	
	
	

	89
	SISTEMA SUBSTRATO ENZIMÁTICO para determinação de coliformes totais e E. coli em amostras de água, com as seguintes características: Constituído pelos substratos ONPG-MUG com resultados confirmativos para a presença de coliformes totais (pelo desenvolvimento de coloração amarela) e E.Coli. (pela observação de fluorescência) entre 16 e 48 horas; KIT Disponibilizado em pó e em doses unitárias com quantidade suficiente para análise de 100 mL de amostra; Possibilidade de análise quantitativa em sistemas MPNplates ou equivalente, que dispensam o uso de seladoras; Metodologia de acordo com SMEWW; KIT com 200 unidades; Validade de 8 meses no ato da entrega. Acompanha:Tubo comparador colorimétrico com capacidade aproximada de 100 mL de solução amarelo fluorescente com validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega. . De acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021, as metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como: SMEWW; APHA, AWWA,WEF; USEPA e ISO; Para este item, a licitante deverá apresentar, no dia do certame, juntamente com a proposta, documento comprobatório de que o produto ofertado utiliza para a determinação dos parâmetros, metodologias analíticas que atendam à alguma das normas nacionais ou internacionais mais recentes. A fim de comprovar que o produto é aprovado para uso em sistemas MPNplates ou equivalente, a licitante deverá apresentar, no dia do certame, documento comprobatório de que o produto apresenta resultados satisfatórios quando utilizado juntamente com os sistemas.
	KIT
	43
	
	
	

	90
	SOLUÇÃO DE ALARANJADO DE METILA com as seguintes características:
Solução à 0,1%; F Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; rasco com 500 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	91
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3 M com as seguintes características: Com certificado de análise; Frasco com 250 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	74
	
	
	

	92
	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10-12% com as seguintes características: Fórmula química: NaClO; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 74,50 g/mol; Aspecto físico: Incolor a amarelado; Número de referência química CAS 7681-52-9; Frasco de 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. 
	Unidade
	5
	
	
	

	93
	SOLUÇÃO DE INDICADOR DE CLORO LIVRE com as seguintes características: Contém: Ácido p-toluenossulfônico; Para ser utilizado em aparelho modelo DR 300, marca HACK; Frasco com 500 mL, suficiente para 450 testes; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. 
	Unidade
	25
	
	
	

	94
	SOLUÇÃO DE LUGOL 5% com as seguintes características: Aspecto físico: líquido; Para uso como preservante em amostras de água para análises hidrobiológicas; Solução com certificado de rastreabilidade; Frasco com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	16
	
	
	

	95
	SOLUÇÃO DE PEPSINA com as seguintes características: Para Limpeza de Eletrodos de pH; frasco com 250 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	6
	
	
	

	96
	SOLUÇÃO INDICADORA AZUL DE BROMOTIMOL 0,1% com as seguintes características: Solução utilizada como indicador visual para determinação aproximada de pH de uma solução; Frasco de 100 mL. Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	50
	
	
	

	97
	SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 1000 ppm com as seguintes características: Solução preparada pela dissolução de permanganato de potássio (KMnO4) de pureza PA/ACS em água. Destinada ao uso em análise de determinação de cloro conforme metodologia colorimétrica descrita no SMEWW método 4500-Cl G. Frasco com 100 mL;  Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	8
	
	
	

	98
	SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE com as seguintes características: 1.413 μS/cm, +/- 0,5% à 25 °C +/- 0,2 °C; Frasco com 500 mL. Com certificado de análise rastreado ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	99
	SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 10 uC com as seguintes características: Para utilização no colorímetro DIGIMED DM-COR; Composição: solução padrão de cor 10 uC; Rastreabilidade RBC; Frasco âmbar ou estável a luz com 100 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade 
	4
	
	
	

	100
	SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 uC com as seguintes características: Para utilização no colorímetro DLA-Cor, marca Del Lab; Composição: solução padrão de cor 500 uC; Rastreabilidade RBC; Frasco com 500 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	101
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 1,00 mg/L com as seguintes características: Concentração: 1,00 mg/L ± 0,02 mg/L F-; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Frasco com 500 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	43
	
	
	

	102
	SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ com as seguintes características:
Composiçao: Formazina; 4000 NTU; Rastreabilidade RBC; Frasco com 500 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	10
	
	
	

	103
	SOLUÇÃO PADRÃO PARA DQO 7000 ppm com as seguintes características: não necessita de diluição; rastreável diretamente do padrão primário de referência do NIST; Frasco com 500 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	104
	SOLUÇÃO PADRONIZADA DE ÁCIDO SULFÚRICO com as seguintes características: Concentração 0,02 N; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Com fator de correção; Frasco com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	7
	
	
	

	105
	SOLUÇÃO PADRONIZADA DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO com as seguintes características: Concentração 0,02 N; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Com fator de correção; Frasco com 1000 mL; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	7
	
	
	

	106
	SOLUÇÃO PADRONIZADA DE TIOSSULFATO DE SÓDIO com as seguintes características:  Concentração 0,1 N; Frasco com 1000 mL; Solução com certificado de rastreabilidade ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	16
	
	
	

	107
	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 10,0  com as seguintes características: pH 10,00 +/- 0,01 à 25°C +/- 0,2°; Frasco com 250 mL; Solução com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	81
	
	
	

	108
	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4,0 com as seguintes características: pH 4,00 +/- 0,01 à 25°C +/- 0,2°; Frasco com 250 mL; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	94
	
	
	

	109
	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7,0 com as seguintes características: pH 7,00 +/- 0,01 à 25°C +/- 0,2°; Frasco com 250 mL; Com certificado de análise e rastreabilidade ao NIST; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	96
	
	
	

	110
	SULFATO DE MAGNÉSIO ANIDRO com as seguintes características: Fórmula química: MgSO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 120,37 g/mol; Aspecto físico: cristal incolor, brilhante e inodoro; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7487-88-9; Frasco 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	5
	
	
	

	111
	SULFATO DE MANGANÊS II MONOHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula química: MnSO4.H2O; Grau analítico P.A.; Massa Molecular: 169,01 g/mol; Aspecto físico: sólido cristalino na cor rosa-claro; Número de referência química CAS 10034-96-5; Frasco de 250g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	1
	
	
	

	112
	SULFATO DE MERCÚRIO II com as seguintes características: Fórmula química: HgSO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 296,65 g/mol; Aspecto físico: pó cristalino; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7783-35-9; Frasco 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	113
	SULFATO DE PRATA com as seguintes características: Fórmula química: Ag2SO4; Grau Analítico P.A.; Massa Molecular: 311,80 g/mol; Aspecto físico: sólido brnaco ; Número de referência química CAS 10294-26-5; Frasco com 100g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega. 
	Unidade
	5
	
	
	

	114
	TARTARATO DE POTÁSSIO E ANTIMÔNIO SEMIHIDRATADO com as seguintes características: Fórmula Química: K(SbO)C4H4O6.1/2H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 333,93 g/mol; Aspecto físico: sólido, cristais ou pó, branco a incolor; Número de Referência Química CAS 28300-74-5; Frasco com 100 g ; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	4
	
	
	

	115
	TIOSSULFATO DE SÓDIO com as seguintes características: Fórmula Química: Na2S2O3.Grau analítico P.A.- ACS; Massa molecular: 158,0 g/mol; Número de referência química CAS 7772-98-7; Frasco com 500 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	9
	
	
	

	116
	VERDE DE BROMOCRESOL com as seguintes características: Fórmula química: C21H14Br4O5S; Grau analítico P.A. - A.C.S.; Massa molecular: 698,04 g/mol; Aspecto físico: Pó Cristalino Bege; Número de referência química CAS 76-60-8; Frasco de 5 gramas; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	2
	
	
	

	117
	VERMELHO DE METILA com as seguintes características: Fórmula Química C15H15N3O2; Grau analítico P.A.; Massa molecular 269,29 g/mol; Aspecto físico: sólido, pó, vermelho alaranjado; Número de Referência Química CAS 493-52-7; Frasco com 25 g; Validade no mínimo 1 ano a partir da data de entrega.
	Unidade
	3
	
	
	

	118
	BALÃO VOLUMÉTRICO 100 mL com as seguintes características: Classe A; Fabricado em vidro borossilicato de alta resistência química; Tolerância de volume: ± 0,08 mL; Formato do fundo: Chato (base plana); Rolha/tampa de polietileno de alta densidade (PEAD), perfeitamente ajustável e de fácil vedação; Linha de aferição gravada, nítida, permanente e resistente a agentes químicos.
	Unidade
	73
	
	
	

	119
	BALÃO VOLUMÉTRICO 1000 mL com as seguintes características: Classe A; Fabricado em vidro borossilicato transparente de alta resistência química; Tolerância de volume: ± 0,30 mL; Formato do fundo: Chato (base plana); Rolha/tampa de polietileno de alta densidade (PEAD), perfeitamente ajustável e de fácil vedação; Linha de aferição gravada, nítida, permanente e resistente a agentes químicos.
	Unidade
	26
	
	
	

	120
	BALÃO VOLUMÉTRICO 2000 mL com as seguintes características: Classe A; Fabricado em vidro borossilicato transparente de alta resistência química; Tolerância de volume: ± 0,60 mL; Formato do fundo: Chato (base plana); Rolha/tampa de polietileno de alta densidade (PEAD), perfeitamente ajustável e de fácil vedação; Linha de aferição gravada, nítida, permanente e resistente a agentes químicos.
	Unidade
	14
	
	
	

	121
	BALÃO VOLUMÉTRICO 250 mL com as seguintes características: Classe A; Fabricado em vidro borossilicato transparente de alta resistência química; Tolerância de volume: ± 0,12 mL; Formato do fundo: Chato (base plana); Rolha/tampa de polietileno de alta densidade (PEAD), perfeitamente ajustável e de fácil vedação; Linha de aferição gravada, nítida, permanente e resistente a agentes químicos.
	Unidade
	53
	
	
	

	122
	BALÃO VOLUMÉTRICO 500 mL com as seguintes características: Classe A; Fabricado em vidro borossilicato transparente de alta resistência química; Tolerância de volume: ± 0,20 mL; Formato do fundo: Chato (base plana); Rolha/tampa de polietileno de alta densidade (PEAD), perfeitamente ajustável e de fácil vedação; Linha de aferição gravada, nítida, permanente e resistente a agentes químicos.
	Unidade
	51
	
	
	

	123
	BÉQUER EM POLIPROPILENO 1000 mL com as seguintes características: Autoclavável a 121°C; Forma baixa; Com bico de vazamento cônico;  Com graduação em silk-screen; Subdivisão 50/50mL.
	Unidade
	71
	
	
	

	124
	BÉQUER EM POLIPROPILENO 150 mL com as seguintes características: Autoclavável a 121°C; Forma baixa; Com bico de vazamento cônico;  Com Graduação em silk-screen; Subdivisão 10/10mL.
	Unidade
	90
	
	
	

	125
	BÉQUER EM POLIPROPILENO 400 mL com as seguintes características: Autoclavável a 121°C; Forma baixa; Com bico de vazamento cônico;  Com Graduação em silk-screen; Subdivisão 50/50mL.
	Unidade
	41
	
	
	

	126
	BÉQUER EM VIDRO  100 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; Forma baixa; Com bico vertedor; Intervalo de graduação: 10 mL; Cor da graduação branca, nítida e permanente.
	Unidade
	57
	
	
	

	127
	BÉQUER EM VIDRO 1000 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; Forma baixa; Com bico vertedor; Intervalo de graduação: 100 mL;  Cor da graduação branca, nítida e permanente.
	Unidade
	63
	
	
	

	128
	BÉQUER EM VIDRO 250 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; forma baixa, com bico vertedor, intervalo de graduação: 10 mL; cor da graduação branca, nítida e permanente.
	Unidade 
	60
	
	
	

	129
	BÉQUER EM VIDRO 5 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; Forma baixa; Com bico vertedor; Intervalo de graduação: 1 mL;  Cor da graduação branca, nítida e permanente.
	Unidade
	20
	
	
	

	130
	BURETA 25 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; Classe A; Capacidade: 25 mL; Subdivisão: 0,10 mL; Tolerância: +/- 0,1 mL;  Com torneira em PTFE; Graduação nítida e permanente.
	Unidade
	28
	
	
	

	131
	BURETA 50 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato transparente; Classe A; Capacidade: 50 mL; Subdivisão: 0,10 mL; Tolerância: +/- 0,1 mL; Com torneira em PTFE; Graduação nítica e permanente.
	Unidade
	25
	
	
	

	132
	CADINHO DE PORCELANA com as seguintes características: Forma baixa; capacidade 150 mL, utilizado para aquecimento de materiais a temperaturas muito elevadas, material porcelana refratária cujos elementos preponderantes são zircônio e óxido de alumínio, diâmetro superior aproximadamente 69 mm e diâmetro inferior aproximadamente 46mm.
	Unidade
	50
	
	
	

	133
	CONE DE IMHOFF ACRÍLICO 1000 KIT com as seguintes características: Kit com 3 cones de Imhoff fabricado em Acrílico; Capacidade de 1000 mL; Graduação permanente de 0,5 a 1000 mL; Escala de graduação: 0,1-2,0/0,5-10/1,0-40/2,0-100/50,0-1000. Acompanha: Suporte com capacidade para 3 cones.
	KIT
	1
	
	
	

	134
	CONE DE IMHOFF PLÁSTICO 1000 com as seguintes características: Recipiente cônico graduado; Fabricado em material plástico transparente (poliestireno ou policarbonato); Capacidade de 1000 mL; Escala graduada que se concentra na ponta inferior (para medições de volume de lodo).
	Unidade
	6
	
	
	

	135
	CONE DE IMHOFF VIDRO 1000 com as seguintes características: Recipiente cônico graduado; Fabricado em vidro transparente; Capacidade de 1000 mL; Escala graduada que se concentra na ponta inferior (para medições de volume de lodo).
	Unidade
	6
	
	
	

	136
	CUBETA  REDONDA EM PLÁSTICO 10 mL com as seguintes características: Com tampa; Capacidade 10 mL; Passo ótico de 10 mm; Compatível com Colorímetro DR300, marca HACH; Caixa com 2 unidades.
	CAIXA
	2
	
	
	

	137
	CUBETA  REDONDA EM VIDRO 10 mL com as seguintes características: Tampa rosqueável; Marcação indicativa em 10 mL; Passo ótico de 25mm; Compatível com Pocket Colorimétrico para análise de cloro e pH, marca HACH; 
	unidade
	88
	
	
	

	138
	CUBETA REDONDA DE VIDRO  25 mm com as seguintes características: Cubetas cilíndricas em vidro borossilicato; Passo óptico 25 mm; Altura 95 mm; Com tampa de rosca; Para uso no Turbidímetro HACH TL2300; Caixa com 6 unidades pareadas.
	CAIXA
	1
	
	
	

	139
	CUBETA DE PLÁSTICO COM TAMPA com as seguintes características: Kit tubo plástico com tampa; Marcação 5 e 10 mL; Para utilização no disco colorimétrico Cloro Livre/Total modelo CN-66, da marca HACH; CAIXA com 04 unidades.
	CAIXA
	20
	
	
	

	140
	CUBETA DE VIDRO com as seguintes características: Cubeta de vidro em formato de tubo; Marcação em 5 e 10 mL; Para utilização no disco colorimétrico modelo CO-1 da marca HACH. CAIXA contendo 6 unidades.
	CAIXA
	20
	
	
	

	141
	CUBETA PARA ANÁLISE DE COR VISUAL com as seguintes características: Tubos de Nessler com percurso ótico de 200 mm; Acompanha mergulhadores (Plungers); A4:AD100
	Unidade
	45
	
	
	

	142
	CUBETA QUADRADA DE VIDRO 10 mL com as seguintes características: Passo óptico 25mm; Com marcação em 10 mL Para uso no equipamento HACH DR3900 e DR6000; Caixa com 2 unidades pareadas.
	CAIXA
	19
	
	
	

	143
	CUBETA QUADRADA DE VIDRO 25 mL com as seguintes características: Com tampa; Passo óptico 25mm; Com marcação em 10 e 25 mL Para uso no equipamento HACH DR3900 e DR6000; Caixa com 2 unidades pareadas.
	CAIXA
	3
	
	
	

	144
	CUBETA REDONDA DE VIDRO 24,5 mm com as seguintes características: Tampa rosqueável; 24,5 mm diâmetro; Altura total de 60 mm; Compatível com medidores Digimed; Caixa com 3 unidades.
	CAIXA
	34
	
	
	

	145
	CUBETA REDONDA DE VIDRO 25 mm com as seguintes características: Tampa rosqueável; Passo óptico de 25 mm; Compatível para utilização no Turbidímetro 2100P/2100Q, marca HACH; Caixa com 6 unidades.
	CAIXA
	24
	
	
	

	146
	CUBETA REDONDA EM POLIESTIRENO 10 mL com as seguintes características: Tampa rosqueável; Marcação indicativa em 10 mL; Passo ótico de 25mm; Compatível com Pocket Colorimétrico para análise de cloro e pH, marca HACH; Caixa com 2 unidades.
	CAIXA
	13
	
	
	

	147
	CUBETA REDONDA EM VIDRO 10 mL com as seguintes características: Tampa rosqueável; Marcação indicativa em 10 mL; Diâmetro 24,5 mm Compatível com AquaColor Cloro da marca Policontrol. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	55
	
	
	

	148
	CUBETA REDONDA EM VIDRO 10 mL com as seguintes características: Tampa rosqueável; Marcação indicativa em 10 mL; Passo ótico de 25mm; Compatível com Pocket II para análise de flúor, marca HACH; Caixa com 6 unidades.
	CAIXA
	6
	
	
	

	149
	CUBETA REDONDA EM VIDRO 24,5 mm com as seguintes características: Tampa rosqueável; Diâmetro 24,5 mm; Compatível com turbidímetro AP2000, marca PoliControl. Embalagem com 1 unidade.
	Unidade
	39
	
	
	

	150
	CUBETA RETANGULAR DE VIDRO 17,5 mL com as seguintes características: Passo óptico 50 mm; Com tampa; Para uso no equipamento HACH DR3900 e DR6000.
	Unidade
	10
	
	
	

	151
	CUBETAS CALIBRADAS com as seguintes características: Fabricadas em vidro ótico; Diâmetro interno de 13,5 mm; Diâmetro externo 15,5 mm ; Altura de 95 mm; Marcação em 5 mL; Compatível com comparador colorimétrico com prisma marca DEL LAB, modelo DLH 2000; Caixa com 2 unidades.
	CAIXA
	6
	
	
	

	152
	DESSECADOR DE VIDRO com as seguintes características:  Material: Vidro borossilicato (corpo e tampa) e porcelana (placa interna); Tampa esmerilhada e torneira; Aspecto físico: recipiente de vidro robusto, formato cilíndrico, com tampa hermética e placa perfurada de porcelana; Uso principal: Manutenção de amostras e reagentes sob atmosfera de baixa umidade (isenta de vapor d'água); Diâmetro interno  aproximado 250 mm. Acompanha Placa de porcelana perfurada e agente dessecante (sílica-gel ou cloreto de cálcio).
	Unidade
	4
	
	
	

	153
	FRASCO B.O.D WINKLER COM TAMPA DE VIDRO com as seguintes características: Volume 300 mL; Feito de vidro de soda-lime; Aferido para garantir a precisão do volume; Projetado para testes de Demanda Bioquímica de Oxigênio (B.O.D); Segue o padrão Winkler para a determinação de oxigênio dissolvido; Rolha de vidro sólida, cortada obliquamente; Pode ser fixado com um clipe de fixação; Cada frasco e sua rolha são marcados com um número de identificação único correspondente;  Rolha: NS 19/26; Acompanha rolha de vidro sólida.
	Unidade
	220
	
	
	

	154
	FRASCO DE BOCA LARGA EM HDPE 125 mL com as seguintes características: Garrafas de PEAD de alto nível, à prova de vazamento, pode ser usado para o transporte água, capacidade aproximada 125 mL
	Unidade
	340
	
	
	

	155
	FRASCO DE COLETA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO com as seguintes características: Frasco em poliestireno, estéril por óxido de etileno, transparente; Capacidade total de 120 mL; Marcação em 100 mL; Contém tablete de tiossulfato de sódio 10 mg; Tampa em PVC roscável; Tampo e frasco livre de fluorescência; CAIXA com 200 unidades.
	CAIXA
	61
	
	
	

	156
	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 100 mL com as seguintes características: Tampa com rosca 24 mm; Capacidade 100 mL; Com batoque plástico transparente.
	Unidade
	240
	
	
	

	157
	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 1000 mL com as seguintes características: Tampa com rosca 31 mm; Capacidade: 1000 mL; Com batoque plástico transparente.
	Unidade
	200
	
	
	

	158
	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 250 mL com as seguintes características: Tampa com rosca 24 mm; Capacidade: 250 mL; Com batoque plástico transparente.
	Unidade
	300
	
	
	

	159
	FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 500 mL com as seguintes características: Tampa com rosca 24 mm; Capacidade: 500 mL; Com batoque plástico transparente.
	Unidade
	200
	
	
	

	160
	FRASCO EM PET ÂMBAR 100 mL  com as seguintes características: tampa rosqueável; Capacidade 100 mL.
	Unidade
	200
	
	
	

	161
	FRASCO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL 1000 mL com as seguintes características: Cor: Branca ou transparente; Capacidade: 1000 mL; Tampa rosqueável de alta vedação; Boca estreita; Sem graduação; Altura aproximada da boca: 3,5 cm; Altura aproximada do corpo: 17,5 cm; Peso aproximado: 100 g; Diâmetro aproximado da boca: 50 mm; Diâmetro interno aproximado: 90 mm.
	Unidade
	204
	
	
	

	162
	FRASCO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL 250 mL com as seguintes características: Cor: Branca ou transparente; Capacidade: 250 mL; Com tampa rosqueável de alta vedação; Boca estreita; Sem graduação; Altura aproximada da boca: 3,5 cm; Altura aproximada do corpo: 11 cm; Peso aproximado: 40 g Diâmetro aproximado da boca: 30 mm; Diâmetro interno aproximado: 90 mm.
	Unidade 
	398
	
	
	

	163
	FRASCO EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL 500 mL com as seguintes características: Cor: Branca ou transparente; Capacidade: 500 mL; Com tampa rosqueável de alta vedação; Boca estreita; Sem graduação; Altura aproximada da boca: 3,5 cm; Altura aproximada do corpo: 14 cm; Peso aproximado: 54 g; Diâmetro aproximado da boca: 30 mm; Diâmetro interno aproximado: 90 mm.
	Unidade
	214
	
	
	

	164
	FRASCO ERLENMEYER com as seguintes características: Fabricado em vidro borosilicato; Capacidade: 250 mL; Intervalo de graduação: 25 mL; Escala de graduação: de 50 a 200 mL; Tipo da boca: larga; Gravação permanente.
	Unidade
	24
	
	
	

	165
	FRASCO REAGENTE 125 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borossilicato incolor; Boca larga esmerilhada; Rolha de vidro; Capacidade 125 mL.
	unidade 
	150
	
	
	

	166
	FRASCO REAGENTE TAMPA AZUL (TIPO SCHOTT) 100 mL com as seguintes características: Fabricado em vidro borosilicato 3.3. Capacidade 100 mL. Graduado de 20 a 80 mL, com subdisivão a cada 10 mL. Rosca GL 45. Fabricado de acordo com as Normas ISO 4796 1 e USP. Autoclavável a 121°C. Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca. Tampa em polipropileno Azul autoclavável a 121°C. Zona de transição reta entre corpo e gargalo. Com borda de vidro com formato especial que evita vazamento (não necessita anel).
	Unidade
	835
	
	
	

	167
	FUNIL ANALÍTICO 150 mm com as seguintes características: Liso; Haste curta; Fabricado em vidro borosilicato; 150 mm de diâmetro interno da boca; capacidade 500 mL.
	Unidade
	15
	
	
	

	168
	FUNIL ANALÍTICO 75 mm com as seguintes características: Liso; Haste curta; Fabricado em vidro borosilicato; 75 mm de diâmetro interno da boca; capacidade 60 mL.
	Unidade
	27
	
	
	

	169
	FUNIL DE BUCHNER 120ml com as seguintes características: Funil de filtração com fundo plano e placa perfurada; Fabricado em porcelana; Aspecto físico: Funil cilíndrico, de paredes grossas, com um disco interno perfurado (placa filtrante) e uma haste cônica na parte inferior para encaixe; Diâmetro interno: 70 mm.
	Unidade
	2
	
	
	

	170
	JARRA GRADUADA EM POLIETILENO 1000 mL com as seguintes características: Fabricada em polietileno reforçado;  Com graduação em silk-scren; Capacidade: 1000 mL.
	Unidade
	77
	
	
	

	171
	KITASATO 1000 mL com as seguintes características: Frasco cônico com fundo plano contendo um bico lateral para conexão  com sistemas de filtração a vácuo; Fabricado em vidro borossilicato; Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; Capacidade/Volume: 1000 mL.
	Unidade
	4
	
	
	

	172
	KITASATO 250 mL com as seguintes características: Frasco cônico com fundo plano contendo um bico lateral para conexão  com sistemas de filtração a vácuo; Fabricado em vidro borossilicato; Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; Capacidade/Volume: 250 mL.
	Unidade
	4
	
	
	

	173
	KITASATO 500 mL com as seguintes características: Frasco cônico com fundo plano contendo um bico lateral para conexão  com sistemas de filtração a vácuo; Fabricado em vidro borossilicato; Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; Capacidade/Volume: 500 mL.
	Unidade
	4
	
	
	

	174
	LÂMINA PARA CALIBRAÇÃO DE MICROSCÓPIO COM RETÍCULO com as seguintes características: Escala 1 milímetro/100 divisões (0,01 Precisão), Escala 10 milímetro/100 divisões (0,1 Precisão), Ponto de comparação DMT 0,15 mm, Ponto de comparação DMT 0,07 mm. Material: Vidro Óptico, Tamanho do micrômetro: 25 mm x 75 mm x 1,1 mm, 1 div = 0,1mm 1DIV = 0,01 milímetros, Faixa de medição: 0,1mm x 100 = 10mm 0,01 mm x 100 = 1 mm.
	Unidade
	5
	
	
	

	175
	LÂMINA PARA MICROSCOPIA  com as seguintes características: Não lapidada; com ponta fosca;  Medidas aproximadas 26 x 76 mm; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	2
	
	
	

	176
	LÂMINULA DE VIDRO PARA CÂMARA DE ÜTERMOHL com as seguintes características: Dimensões aproximadas: 27,5 mm de diâmetro, 0,14 a 0,17mm de espessura; Caixa com 100 unidades.
	CAIXA
	25
	
	
	

	177
	PIPETA GRADUADA 01 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Divisão de 0,01 mL; Erro máximo permitido ± 0,01 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	5
	
	
	

	178
	PIPETA GRADUADA 02 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Divisão de 0,02 mL; Erro máximo permitido ± 0,02 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	28
	
	
	

	179
	PIPETA GRADUADA 05 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Divisão de 0,05 mL; Erro máximo permitido ± 0,03 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	37
	
	
	

	180
	PIPETA GRADUADA 10 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Divisão de 0,1 mL; Erro máximo permitido ± 0,05 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	63
	
	
	

	181
	PIPETA VOLUMÉTRICA 02 mL com as seguintes características:  Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Erro máximo permitido ± 0,00 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	31
	
	
	

	182
	PIPETA VOLUMÉTRICA 10 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Erro máximo permitido ± 0,02 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	7
	
	
	

	183
	PIPETA VOLUMÉTRICA 100 mL com as seguintes características:  Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Erro máximo permitido ± 0,12 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	2
	
	
	

	184
	PIPETA VOLUMÉTRICA 50 mL com as seguintes características:  Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Erro máximo permitido ± 0,08 mL; Gravação permanente.
	Unidade
	2
	
	
	

	185
	PIPETADOR DE 3 VIAS com as seguintes características: Dispositivo de pipetagem manual seguro, utilizado para aspiração e dispensação controlada de líquidos em laboratórios; Corpo de borracha de alta durabilidade; Tipo Pêra;  Sistema de controle: 3 vias com esferas em inox, que permitem controlar de forma eficaz a vazão do líquido; Compatível com pipetas de até 100 mL (graduadas ou volumétricas); O produto deve ser entregue em perfeitas condições de uso, sem defeitos ou vazamentos.
	Unidade
	16
	
	
	

	186
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP 02 mL com as seguintes características: Fabricado em polipropileno (PP) resistente ; Adaptador de silicone compatível com pipetas de vidro ou plástico; Contém roldana móvel para aspiração e válvula de pressão para a dispensa total ou parcial de volume; Cor azul; Capacidade até 2 mL.
	Unidade
	51
	
	
	

	187
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP 10 mL com as seguintes características: Fabricado em polipropileno (PP) resistente ; Adaptador de silicone compatível com pipetas de vidro ou plástico; Contém roldana móvel para aspiração e válvula de pressão para a dispensa total ou parcial de volume; Cor verde; Capacidade até 10 mL.
	Unidade
	70
	
	
	

	188
	PISSETA/FRASCO LAVADOR com as seguintes características: Fabricada em polietileno resistente e durável; Tampa de rosca moldada com o bico em uma só peça com vedação eficaz; Bico curvo; Cor da Tampa: Azul; Cor do Corpo: Transparente; Graduação em silk-screen na cor azul, para uma leitura clara e precisa do volume.; Capacidade: 500 mL; Não autoclavável.
	Unidade
	128
	
	
	

	189
	PISTILO DE PORCELANA  com as seguintes características: n° 0 para Gral de 60/100/180mL; Peça toda em porcelana; Comprimento total aproximado de 15 cm.
	Unidade
	7
	
	
	

	190
	PLACA DE PETRI EM POLIESTIRENO com as seguintes características: Fabricads em poliestireno de alta transparência; Superfície plana; Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação; Tamanho aproximado 50 x 9 mm; Esterilização por óxido de etileno. Registro ANVISA. caixa com 20 unidades
	caixa
	50
	
	
	

	191
	PLACA DE PETRI EM VIDRO com as seguintes características: Fabricada em vidro borossilicato transparente; Autoclavável; Reutilizável; Tamanho aproximado 80 x 15mm; 
	Unidade
	400
	
	
	

	192
	PROVETA DE POLIPROPILENO 10 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 0,2 mL.
	Unidade
	26
	
	
	

	193
	PROVETA DE POLIPROPILENO 100 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 1 mL.
	Unidade
	94
	
	
	

	194
	PROVETA DE POLIPROPILENO 1000 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 10 mL.
	Unidade
	29
	
	
	

	195
	PROVETA DE POLIPROPILENO 25 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 0,5 mL.
	Unidade
	4
	
	
	

	196
	PROVETA DE POLIPROPILENO 250 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 2 mL.
	Unidade
	40
	
	
	

	197
	PROVETA DE POLIPROPILENO 500 mL com as seguintes características: Graduada em silk-screen; Autoclavável, Base hexagonal; Subdivisão: 10 mL.
	Unidade
	21
	
	
	

	198
	PROVETA GRADUADA EM VIDRO 10 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Com bico vertedor; Intervalo de graduação 0,1 mL; Tolerância: ± 0,04 mL;  Com Base de Polipropileno em formato hexagonal (sextavada); Gravação permanente.
	Unidade
	7
	
	
	

	199
	PROVETA GRADUADA EM VIDRO 100 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Com bico vertedor; Intervalo de graduação 1,0 mL; Tolerância: ± 0,2 mL;  Com Base de Polipropileno em formato hexagonal (sextavada); Gravação permanente.
	Unidade
	17
	
	
	

	200
	PROVETA GRADUADA EM VIDRO 1000 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Com bico vertedor; Intervalo de graduação 10 mL; Tolerância: ± 1,60 mL;  Com Base de Polipropileno em formato hexagonal (sextavada); Gravação permanente.
	Unidade
	13
	
	
	

	201
	PROVETA GRADUADA EM VIDRO 250 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Com bico vertedor; Intervalo de graduação 2,0 mL; Tolerância: ± 0,4 mL;  Com Base de Polipropileno em formato hexagonal (sextavada); Gravação permanente.
	Unidade
	18
	
	
	

	202
	PROVETA GRADUADA EM VIDRO 500 mL com as seguintes características: Classe A; Em vidro borossilicato transparente; Com bico vertedor; Intervalo de graduação 5,0 mL; Tolerância: ± 0,8 mL;  Com Base de Polipropileno em formato hexagonal (sextavada); Gravação permanente.
	Unidade
	19
	
	
	

	203
	ALONGA DE BORRACHA DE 50MM PARA FILTRAÇÃO A VÁCUO com as seguintes características: Rolha cônica com orifício central, especificamente dimensionada para o conjunto Kitasato/Buchner; Material: Borracha Natural ou Silicone; Aspecto físico: Peça elástica, cônica, geralmente de cor preta ou branca, projetada para vedação; Tamanho/Ajuste: O tamanho da rolha deve ser compatível com a boca do Kitasato de 250 mL e 500 ml e o diâmetro da haste do Funil de Buchner de 70 mm.
	Unidade
	4
	
	
	

	204
	ALONGA DE BORRACHA DE 57MM PARA FILTRAÇÃO A VÁCUO com as seguintes características: Rolha cônica com orifício central, especificamente dimensionada para o conjunto Kitasato/Buchner; Material: Borracha Natural ou Silicone; Aspecto físico: Peça elástica, cônica, geralmente de cor preta ou branca, projetada para vedação; Tamanho/Ajuste: O tamanho da rolha deve ser compatível com a boca do Kitasato de 1000 mL e o diâmetro da haste do Funil de Buchner de 70 mm.
	Unidade
	2
	
	
	

	205
	SUPORTE PARA 3 CONES DE IMHOFF com as seguintes características: Suporte para três cones de Imhoff de 1000 mL; Material: Acrílico; Aspecto físico: Estrutura retangular ou circular com orifícios na parte superior, projetada para manter o Cone de Imhoff (1000 mL) na posição vertical e estável.
	Unidade
	4
	
	
	

	206
	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA 13,5 mL com as seguintes características: Tamanho 16x100 mm; Capacidade 13,5mL; Fundo chato, Fabricado em vidro neutro, Diâmetro externo com tolerância de + ou - 0,5 mm; Tampa fabricada em baquelite com septo; Autoclavável; Possui ótima resistência mecânica e térmica.
	Unidade
	100
	
	
	

	207
	TUBO DE ENSAIO COM TAMPA DE ROSCA 21,5 mL com as seguintes características: Tamanho 16x150 mm; Capacidade 21,5mL, Fundo chato, Fabricado em vidro neutro, Diâmetro externo com tolerância de + ou - 0,5 mm, Tampa fabricada em baquelite com septo; Autoclavável; Possui ótima resistência mecânica e térmica.
	Unidade
	100
	
	
	

	208
	VIAL DE VIDRO 40 mL com as seguintes características: Em vidro borossilicato transparente; Diâmetro boca de 95 mm; Acompanha tampa em polipropileno com rosca e septo em PTFE/Silicone; CAIXA com 100 unidades.
	CAIXA
	5
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]