[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 014/2026
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E OPERAÇÃO DO LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS (CISAB ZM)
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2026.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 08/05/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR

TOTAL

	1
	2-cloro-6-(triclorometil)piridina com as seguintes características: Fórmula: C₆H₃Cl₄N; Massa Molecular: 230,90 g/mol; CAS: 1929-82-4; Aspecto: Sólido cristalino; pureza mínima de 98%. Produto químico utilizado como inibidor de nitrificação em análises de DBO; Frasco contendo 25 g do produto; Acompanha FISPQ; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	2
	Ácido Ascórbico com as seguintes características: Fórmula: C6H8O6; Peso Molecular: 176,13 g/mol; CAS:50-81-7; Aspecto: Sólido cristalino branco e inodoro; Frasco com 500 g; Acompanha FISPQ; Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	3
	Ácido Nítrico Destilado com as seguintes características: Fórmula química: HNO3; Massa Molecular: 63,01 g/mol; CAS 7697-37-2; Aspecto: Líquido incolor a levemente amarelado. Grau analítico P.A. – A.C.S., qualidade trace metal grade, adequado para uso em análises por ICP-OES. Pureza mínima de 65–67%, com teor máximo de mercúrio (Hg) de 1 ppb. Frasco âmbar contendo 1000 mL do produto; acompanha certificado de análise e FISPQ; Frasco âmbar de 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	36
	
	
	

	4
	Ácido Sulfâmico com as seguintes características: Fórmula química: NH2SO3H; Massa molecular: 97,07 g/mol; CAS 5329-14-6; Aspecto: sólido branco cristalino e inodoro; Grau analítico P.A.; Frasco 1 kg; Acompanha FISPQ; Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	5
	Ágar Cetrimide com as seguintes características: Meio de cultura recomendado para o isolamento e identificação das cepas de Pseudomonas - promove a produção de fluoresceína (pioverdina). Frasco de 500g. Com certificado de análise com rastreabilidade.
	Frasco
	6
	
	
	

	6
	Ágar EMB com as seguintes características: Meio de cultura seletivo para a investigação e diferenciação de enterobactérias fermentadoras de lactose. Frasco de 500g. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	6
	
	
	

	7
	Ágar HiCrome Bacillus (Bacillus ChromoSelect Agar) com as seguintes características: Meio diferencial essencial, recomendado para a rápida identificação de espécies de Bacillus em culturas mistas pelo método cromogênico. Frasco de 500g. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	6
	
	
	

	8
	Ágar MacConkey com as seguintes características: Meio de cultura seletivo utilizado para o isolamento e identificação da Enterobacteriaceae. Frasco de 500g. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	6
	
	
	

	9
	Ágar Triptona de Soja com as seguintes características: Meio de cultura adequado para o crescimento e manutenção de uma ampla variedade de microrganismos. Frasco de 500 g. Com certificado de análise com rastreabilidade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	6
	
	
	

	10
	Alça de inoculação calibrada e estéril com as seguintes características: Para microbiologia. Material: plástico resistente descartável. Volume: 1 μL. Formato: ponta em laço (loop) com extremidade lisa e uniforme. Uso único (descartável). Embalagem: estéril, pronta para uso direto. Rastreabilidade: lote em cada embalagem. Pacote com 100 unidades, embaladas individualmente.
	Pacote com 100 unidades
	2
	
	
	

	11
	Alça Dricalsky 5 mm em vidro com as seguintes características: Usada para espalhar suavemente células e bactérias em uma placa de cultura, como uma placa de Petri. Composta por uma haste cilíndrica de vidro, dobrada em forma de triângulo com uma alça. Fabricada em Vidro Borossilicato 3.3. Autoclavável a 121°C. 
	Unidade
	20
	
	
	

	12
	Álcool Etílico com as seguintes características: Fórmula química:C2H5OH; Massa molecular 46,07 g/mol; CAS 64-17-5; Aspecto: líquido incolor; Grau analítico P.A - ACS; Grau de pureza mínima de 95%; Frasco 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	48
	
	
	

	13
	Balança Analítica Eletrônica Digital com as seguintes características: Precisão de 4 casas decimais; capacidade para 250 g; autocalibrarão por meio de peso interno; compensação automática de temperatura; funções internas controladas por microprocessador; display tipo LED; capacidade mínima indicada no visor: 0,1 mg (0,0001g); Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 segundos na escala maior, menor que 15 segundos na escala menor; temperatura ambiente de 5 a 40 ºC; compartimento de pesagem com três portas: duas laterais e uma superior; dimensões mínimas da câmara de pesagem: C =15 cm x L =18 cm x A =24 cm; diâmetro mínimo do prato de pesagem: 8,5 cm; 4 filtros digitais de vibração; saída de dados serial RS232; Cabo de força dupla isolação.
	Unidade
	3
	
	
	

	14
	Balão volumétrico 10 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 10 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	15
	Balão volumétrico 100 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 100 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	16
	Balão volumétrico 1000 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 1000 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	17
	Balão volumétrico 200 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 200 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	18
	Balão volumétrico 250 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 250 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	19
	Balão volumétrico 50 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 50 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	20
	Balão volumétrico 500 mL Classe A com as seguintes características: Balão volumétrico 500 mL Classe A com calibração RBC. Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. Os balões deverão ser identificados com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	25
	
	
	

	21
	Barra Magnética com as seguintes características: Revestida em Teflon; Resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impermeável, não descartável, resistente a temperaturas de -270 a +260 °C; Dimensões: 7 x 20 mm.
	Unidade
	25
	
	
	

	22
	Biftalato de potássio (Ftalato Ácido) com as seguintes características: Fórmula química: C8H5KO4; Massa molecular: 204,22 g/mol; Aspecto físico: sólido; Pureza mínima: 99,9%; Grau analítico P.A.; Características adicionais: reagente padrão primário; CAS 877-24-7; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	23
	Bombona Graduada com as seguintes características: Capacidade de 5 L. Fabricado em plástico polietileno. Graduação em Silk-Screen na cor azul para armazenamento preciso de soluções. Não possui torneira. Possui uma alça na parte superior para facilitar a manipulação e transporte da bombona graduada.
	Unidade
	10
	
	
	

	24
	Borohidreto de sódio com as seguintes características: Fórmula química NaBH4; Massa molecular: 37,83 g/mol; CAS 16940-66- 2. Características adicionais: pureza maior ou igual a 98%; Impurezas máximas para os seguintes metais: Mercúrio (Hg) menor ou igual a 0,05 mg/kg; Arsênio (As) menor ou igual a 0,05 mg/kg e Estanho (Sn) menor ou igual a 0,05 mg/kg. Embalagem de 100g. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	25
	Bureta graduada 25 mL Classe A com as seguintes características: Resolução 0,1 mL. Torneira tipo Teflon. Com Calibração RBC nos pontos 0,1 mL, 12,5 mL e 25,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As buretas deverão ser identificadas com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	15
	
	
	

	26
	Bureta graduada 50 mL Classe A com as seguintes características: Resolução 0,1 mL. Torneira tipo Teflon. Com Calibração RBC nos pontos 0,1 mL, 25,0 mL e 50,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As buretas deverão ser identificadas com marcação permanente de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM. As identificações devem constar no certificado de calibração.
	Unidade
	15
	
	
	

	27
	Caixa para 100 microtubos tipo Eppendorf com as seguintes características: Caixa para 100 microtubos tipo Eppendorf ou tubos criogênicos de 1,5 a 2 mL. Armazenamento em freezer –80ºC. Tampa com fecho de segurança e dobradiça. Fabricado em polipropileno rígido, autoclavável. Dimensões: 141x 141x 55mm. Todos os poços possuem identificação alfa-numérica.
	Unidade
	10
	
	
	

	28
	Caldo Triptona de Soja (TSB) com as seguintes características: Meio de cultura adequado para o crescimento e manutenção de uma ampla variedade de microrganismos. Frasco de 500 g. Com certificado de análise com rastreabilidade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	5
	
	
	

	29
	Câmara de Sedgwick-Rafter com as seguintes características: Material de vidro quadriculada 100/1mm com dimensões externas aproximadas de 75 x 25 x 2,8mm e dimensões internas em inox: 20 x 50 x 1 mm com capacidade de 1 mL. Acompanha 2 lamínulas 75 x 25 x 1mm.
	Unidade
	10
	
	
	

	30
	Câmara de Ütermohl 10 mL com as seguintes características: Volume 10mL. Com anel aço inox, 1 tubo de acrílico rosqueável de 10 mL, 1 lâmina redonda em acrílico (30 x 1 mm) e 5 lamínulas de vidro (27,5 x 0,14 a 0,17 mm).
	Unidade
	10
	
	
	

	31
	Câmara de Ütermohl 25 mL com as seguintes características: Volume 25mL. Com base de 2 mL em acrílico e anel aço inox, 1 torre móvel de acrílico de 23 mL, 1 lâmina redonda em acrílico (30 x 1 mm) e 5 lamínulas de vidro (27,5 x 0,14 a 0,17 mm);
	Unidade
	10
	
	
	

	32
	Câmara de Ütermohl 5 mL com as seguintes características: Volume 5 mL. Com anel em aço inox, Tubo 5 mL acrílico rosqueável, 1 lâmina redonda em acrílico e 5 lamínulas de vidro para reposição das câmaras.
	Unidade
	10
	
	
	

	33
	Capela de exaustão de gases com as seguintes características: Projetada para exaustão segura de vapores, gases e partículas em processos laboratoriais. Estrutura leve e resistente a agentes químicos. Com controle independente de motor e iluminação. Carcaça: Estrutura em fibra de vidro, resistente à corrosão e de alta durabilidade. Base: Em polipropileno (PP) 10 mm. Dutos de exaustão: tubo de PVC rígido Ø 100 mm. Janela: Acrílico transparente 4 mm, tipo guilhotina, com regulagem para parar em qualquer altura. Exaustor: Tipo centrífugo, carcaça em fibra de vidro, ventoinha e prolongador do eixo em PP. Motor: 1.700 rpm, 1/30 HP, disponível em 110 V ou 220 V, com interruptor independente. Capacidade de exaustão: 10 m³/min. Luminária: Lâmpada de tungstênio 40 W (110 V ou 220 V) com interruptor independente. Dimensões externas 112 × 65 × 110 (L x P x A). É necessário que as dimensões sejam exatamente essas devido ao espaço físico disponível no laboratório, garantindo acomodação adequada e segurança operacional.
	Unidade
	2
	
	
	

	34
	Cápsula de evaporação em porcelana com as seguintes características: Cápsula de evaporação em porcelana usada para evaporação de líquidos, em areia aquecida, chapa ou Bico de Bunsen ou em muflas. Capacidade: 115 mL; Diâmetro: 95 mm.
	Unidade
	30
	
	
	

	35
	Carbonato de Magnésio Anidro com as seguintes características: Fórmula química: MgCO3; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 84,31 g/mol; Aspecto físico: pó branco cristalino e inodoro; Pureza mínima 90%; CAS 546-93-0; Frasco 500 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	36
	Célula para medição de condutividade 1,0 com as seguintes características: Corpo em vidro, K=1,0 cm-¹; Comprimento do cabo: 1 m.
	Unidade
	3
	
	
	

	37
	Célula para medição de condutividade 10,0 com as seguintes características: Corpo em vidro, K=10,0 cm-¹; Comprimento do cabo: 1 m.
	Unidade
	3
	
	
	

	38
	Centrífuga digital de bancada com as seguintes características: Estrutura em plástico ABS de alta resistência; Velocidade até 8.000 RPM; Painel com LED que mostra velocidade (RPM) e tempo (minutos); Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60 min; Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa; Alarme sonoro ao fim da centrifugação; Dimensão aproximada (mm): 445 x 550 x 330 (L x P x A); Bivolt; Utilizada em diferentes rotinas de laboratório para separação de fases. Acompanha rotor para 8 Tubos de 15 mL.
	Unidade
	2
	
	
	

	39
	Cianeto de Sódio com as seguintes características: Fórmula Química NACN; Grau analítico P.A.; Massa molecular 49,01 g/mol; Aspecto físico: pó ou cristal; Pureza mínima: 95%; Número de Referência Química CAS 143-33-9; Frasco com 500g; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	40
	Citrato Trissódico Dihidratado com as seguintes características: Fórmula química: Na3C6H5O7.2H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 294,10 g/mol; Aspecto físico: sólido branco e inodoro; Número de referência química CAS 6132-04-3; Frasco 500 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	41
	Cloreto de Sódio com as seguintes características: Fórmula Química: NaCl; Grau analítico P.A.- ACS; Massa Molecular: 58,44 g/mol; Aspecto físico: sólido cristalino branco ou incolor; Número de referência química CAS 7647-14-5; Frasco com 500 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	5
	
	
	

	42
	Cloreto Férrico Anidro com as seguintes características: Fórmula química: FeCl3; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 162.20 g/mol; Aspecto físico: sólido cristalino de cor marrom-avermelhada; Pureza mínima: 97%; Número de referência química CAS 7705-08-2; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	43
	Condutivímetro de bancada com as seguintes características: Totalmente microprocessado; aceita três tipos de células, K=0,1 / K= 1 / K= 10; Mede condutividade em águas ( S/cm); Mede STD ( Sólidos Totais Dissolvidos) com fator programável; Mede condutividade em álcool ( S/m); Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox, podendo-se usar o equipamento como termômetro; Compensação de temperatura automática em todas as escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização; Verifica defeitos na célula, sensor de temperatura e nas soluções de calibração, informando em caso de problemas; Mostra simultaneamente a condutividade e a temperatura da solução; Gabinete em ABS, evita corrosão; Suporte individual para célula e sensor de temperatura; Calibração automática; Dados técnicos: Condutividade em águas: 0 a 200.000 uS/cm ( 200 mS/cm ) com seleção automática de 4 escalas / exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%; Condutividade em Álcool: 0 a 20.000 uS/m com seleção automática de 4 escalas / exatidão de 2% fundo de escala / incerteza +- 1%; Temperatura: 0 a 100 ºC / resolução 0,1 ºC / exatidão +- 0,3 ºC / incerteza +- 0,2 ºC; Alimentação: 110 / 220 Volts ( Bivolt ); Saída RS 232C, informando as leituras de condutividade e temperatura; Acessórios que acompanham: 01 célula de vidro para condutividade em soluções aquosas K= 1, sensor de temperatura em aço inox, solução padrão de calibração 146,9 uS/cm, suporte para célula e sensor de temperatura e manual de instruções.
	Unidade
	2
	
	
	

	44
	Detergente líquido com as seguintes características: Detergente não iônico com fórmula neutra; biodegradável; utilizado para remover eficientemente resíduos orgânicos e inorgânicos de vidrarias de laboratório; pode ser utilizado em diversos tipos de materiais, como vidro, plástico, metal e cerâmica; isento de corantes e fragrâncias que possam interferir em análises laboratoriais; não corrosivo; não abrasivo; não tóxico; embalados em galões de 5 Litros; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Galões de 5 Litros
	25
	
	
	

	45
	Desumidificador de ar ambiente com as seguintes características: redução da umidade relativa a índices em ambientes de até 150 m3; Com controlador automático de umidade que liga e desliga o equipamento quando a umidade indicada é atingida; Compressor hermético; Lâmpada para indicar quando reservatório está cheio; Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção; Estrutura interna em alumínio; Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi; Reservatório de no mínimo 3 litros sem dreno; Dimensões aproximadas (mm): 302 X 377 X 440; Voltagem 110V, com fio terra; Nível de ruído: 45Db a 1 metro de distância; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	2
	
	
	

	46
	Dicromato de Potássio com as seguintes características: Fórmula química: K2Cr2O7; Grau analítico P.A.; Massa molecular 295,18 g/mol; Número de referência química CAS 7778-50-9; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	47
	Difusor utilizado nas placas de petrifilm com as seguintes características: Dispositivo utilizado para espalhar uniformemente amostras sobre placas Petrifilm, garantindo distribuição homogênea e resultados confiáveis.
	Unidade
	5
	
	
	

	48
	Equipamento portátil para medição de oxigênio dissolvido (OD) e temperatura com as seguintes características mínimas: Tecnologia de medição baseada em luminescência (LDO); Faixa de LDO: 0.00-20.00 mg/L; Faixa de Temperatura: 0 a 50 °C; Alimentação: Bateria de íon de lítio de 3400 mAh ou eliminador de baterias (incluso); Armazenamento interno de dados com capacidade mínima para 5.000 registros, incluindo identificação do usuário, amostra, data e hora da medição; Sistema inteligente de alerta de calibração, que indica a necessidade de calibrar apenas quando necessário, conforme o histórico de uso. Acompanhado obrigatoriamente: Maleta de transporte tipo campo, resistente e de fácil manuseio; Capa protetora para o equipamento. Garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica e peças de reposição disponíveis no Brasil. Calibrado RBC nos pontos: (0 / 5 / 8 / 10) mg O2/L com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) + - 5% do valor do ponto. Temperatura: 20; 25 e 30 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) + - 1 °C.
	Unidade
	2
	
	
	

	49
	Estante para tubo de ensaio com as seguintes características: Fabricada em acrílico transparente de alta qualidade. Base transparente. Acomodação compatível com o Tubo de Nessler 50 mL com diâmetro de 20 mm. Capacidade para até 12 tubos.
	Unidade
	4
	
	
	

	50
	Estereomicroscópio Lupa Binocular com as seguintes características: Prismas e lentes com sistema Notwithstanding que reduzem a aberração cromática. Ampliações na faixa de 20x e 40x (30x 60x e 80x com oculares opcionais). Ajuste de foco com movimento de 70 mm com regulagem do ponto de parada aceita tubo prolongador. Sistema de iluminação alógena incidente e transmitida. Peças da base confeccionadas em latão cromado (imunes à oxidação). Pinça segura-espécime removível. Cabeçote: Binocular, inclinado de 30. Oculares: WF 10x (15x ou 20x opcionais). Objetivas: 2x e 4x (embutidas) / Ampliação: 20x e 40x (30x, 60x ou 80x com oculares opcionais). Iluminador: Transmitido e incidente de 20W com controle de intencidade luminosa independentes. Ajuste de dioptria: +/- 5mm. Distância interpupilar: 55 - 75mm. Acompanha: Capa de proteção. Paraolho borracha. Placa branca/preta ou translucida. Garantia de 12 meses e Assistência Técnica Permanente.
	Unidade
	2
	
	
	

	51
	Estufa incubadora bacteriológica digital com as seguintes características: Material inox. Capacidade de 110L. Faixa de temperatura:+5ºC até 70°C, com resolução ±0,1°C, homogeneidade térmica ±1 °C e precisão do controlador de ±1°C. Display LED de 4 dígitos. Sensor de temperatura tipo PT 100. Programação de tempo de análise de 1 a 9999 minutos com resolução de 1 em 1 minuto. Possui porta de vidro com vedação de silicone e feixe magnético. Termostato de segurança para proteção de superaquecimento. Painel adesivo em policarbonato a prova d’água, com comando e lâmpadas indicadoras de função. Acompanha 3 bandejas, cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra (NBR 14136), manual em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	2
	
	
	

	52
	Fenol com as seguintes características: Fórmula química C6H5OH; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 94,11 g/mol; Aspecto físico: líquido incolor; Pureza mínima 99%; Número de referência química CAS 108- 95- 2; Frasco 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	10
	
	
	

	53
	Fenolftaleina com as seguintes características: Fórmula química: C20H14O4; Grau analítico P.A.- A.C.S; Massa molecular 318,33 g/mol; Aspecto físico: cristal branco a levemente amarelado; Número de referência química CAS 77-09-8; Frasco de 25 g; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	54
	Fita indicadora de esterilização para autoclave com as seguintes características: Rolos de 50 metros com 19 mm de espessura. Indicador visual de esterilização (muda de cor para negro após a esterilização). Ideal para uso em autoclaves, como indicador de processo de esterilização a vapor.
	Rolos de 50 m
	20
	
	
	

	55
	Fosfato de Sódio Dibásico om as seguintes características: Fórmula química: NA2HPO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 141,96 g/mol; Aspecto físico: pó branco; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7558-79-4.; Frasco 1000 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega
	Frasco
	3
	
	
	

	56
	Frasco B.O.D Winkler com as seguintes características: Com tampa de vidro 300 mL, com as seguintes características: Feito de vidro de soda-lime; aferido com gravação do volume correspondente no corpo. Projetado para testes de Demanda Bioquímica de Oxigênio (B.O.D); segue o padrão Winkler para a determinação de oxigênio dissolvido; Rolha de vidro sólida, cortada obliquamente; pode ser fixado com um clipe de fixação; cada frasco e sua rolha são marcados com um número de identificação único correspondente; Volume: 300mL; Rolha: NS 19/26; acompanha rolha de vidro sólida.
	Unidade
	200
	
	
	

	57
	Frasco de 50 mL com as seguintes características: Fabricado em polipropileno transparente. Acompanha tampa com vedação tipo rosca.
	Frasco
	100
	
	
	

	58
	Frasco Reagente Tampa Azul (tipo schott) 100 mL com as seguintes características: Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3. Capacidade 100 mL. Graduado de 20 a 80 mL, com subdivisão a cada 10 mL. Rosca GL 45. Fabricado de acordo com as Normas ISO 4796 1 e USP. Autoclavável a 121°C. Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca. Tampa em polipropileno Azul autoclavável a 121°C. Zona de transição reta entre corpo e gargalo. Com borda de vidro com formato especial que evita vazamento (não necessita anel). 
	Unidade
	350
	
	
	

	59
	Frasco Reagente Tampa Azul (tipo schott) 250 mL com as seguintes características: Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3. Capacidade 250 mL. Graduado de 50 a 200 mL, com subdisivão a cada 25 mL. Rosca GL 45. Fabricado de acordo com as Normas ISO 4796 1 e USP. Autoclavável a 121°C. Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca. Tampa em polipropileno Azul autoclavável a 121°C. Zona de transição reta entre corpo e gargalo. Com borda de vidro com formato especial que evita vazamento (não necessita anel). 
	Unidade
	150
	
	
	

	60
	Freezer de amostras vertical com as seguintes características: Faixa de temperatura -24 a -12 °C. Capacidade 100 L. Duas amplas gavetas em aço cromado com corrediças. Sistema Autorestart: Retoma a temperatura programada após quedas de energia. Material em Aço Inox Escovado. Iluminação em LEDs. Painel Touch. Alarme Sonoro: Notifica alterações de temperatura ou porta aberta. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Certificado INMETRO: Testado e aprovado para condições brasileiras. Com puxador em aço inox. Frost free. Dimensões externas mínimas: 62,5 x 82,0 x 59,5 (P x A x L); dimensões externas máximas: 65,5x93,0x90,0 (P x A x L).
	Unidade
	4
	
	
	

	61
	Freezer de amostras vertical com as seguintes características: Faixa de temperaura -20 a -40°C. Precisão de temperatura: 0,1°C. Capacidade 92 L. Controle por microprocessador. Display digital LED. Design de vedação de porta externa dupla.  Resfriação direta. Degelo manual. Possui controle de temperatura em exibição clara e com vários alarmes. Dimensões externas mínimas: 91,5 x 67,0 x 62,0 (P x A x L); dimensões externas máximas: 92,0 x 93,0 x 90,0 (P x A x L).
	Unidade
	2
	
	
	

	62
	Freezer e Refrigerador Combinado com as seguintes características: Faixa de Temperatura do Freezer: -20 a -40°C. Faixa de Temperatura do Refrigerador: 2 a 8°C. Precisão de temperatura 0,1°C. Uniformidade de Temperatura: ±1,5°C. Capacidade do Freezer 144 Litros. Capacidade do Refrigerador 206 Litros. Material Interno e Externo: Aço revestido de alta qualidade. Tipo de Resfriamento do Freezer:  Resfriamento direto. Tipo de Resfriamento do Refrigerador: Resfriamento por ar forçado. Tipo de Descongelamento do Freezer: Descongelamento manual. Tipo de Descongelamento do Refrigerador: Descongelamento automático. Controlador: Microprocessador. Display: LED. Sistema Duplo de Controle de Temperatura. Sistemas de alarme sonoro e de luz, a saber: alarme de alta e baixa temperatura, alta temperatura ambiente, falha de energia, falha do sensor, porta aberta; alarme remoto. Multicamadas para freezer. Trava de segurança na porta, abertura por meio de alça. Freezer e refrigerador com 3 prateleiras cada. Dimensões externas mínimas: 65,5x192,0x69,5 (PxAxL); dimensões externas máximas: 67,0x192,0x90,0 (PxAxL).
	Unidade
	2
	
	
	

	63
	Glicerol com as seguintes características: Fórmula: C₃H₈O₃; Peso molecular: 92,09 g/mol; Grau P.A.; Pureza mínima de 99%; CAS: 56-81-5; Aspecto: Líquido viscoso, incolor e higroscópico; Frasco com 1 L; Utilizado em biologia molecular; Acompanha certificado/laudo de pureza; Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.
	Frasco
	5
	
	
	

	64
	Homogeneizador de Tecidos (Tissue Grinder) com as seguintes características: Equipamento portátil homogeneizador de tecidos, destinado à homogeneização, trituração e preparação de amostras biológicas (vegetais, animais, microalgas, entre outras), para posterior análise laboratorial. O equipamento será utilizado principalmente no preparo de amostras para análise de clorofila-a, conforme procedimentos descritos em metodologias oficiais do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW) ou equivalente. Faixa de rotação ajustável: de 5.000 até 30.000 rpm; Capacidade de processamento: volumes de amostras entre 0,5 mL e 100 mL; O equipamento deverá ser fornecido acompanhado de, no mínimo, 1 (uma) sonda de homogeneização (probe), compatível com volumes de 1 a 100 mL, fabricada em material autoclavável (aço inoxidável ou polímero resistente), e compatíveis com solventes como acetona 90%, etanol e metanol. A sonda deverá ser removível e intercambiável. Possibilidade de trabalho com sondas de 5 mm, 7 mm ou 10 mm; Controle de velocidade eletrônico, com indicação digital ou analógica; motor com proteção contra sobrecarga e aquecimento; Corpo do equipamento em material resistente a agentes químicos comuns de laboratório; Nível de ruído adequado ao ambiente laboratorial (preferencialmente < 70 dB). Alimentação elétrica bivolt automático ou com chave seletora (110/220V). Deve acompanhar manual de operação em português; Garantia mínima de 12 (doze) meses; Declaração de compatibilidade do equipamento com o preparo de amostras para análise de clorofila-a, emitida pelo fabricante ou distribuidor.
	Unidade
	2
	
	
	

	65
	Iodato de Potássio com as seguintes características: Fórmula química: KIO3; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 214 g/mol; Aspecto físico: Sal branco cristalino e inodoro; Pureza mínima 99%; Número de referência química CAS 7758-05-6; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	66
	Kit Cabo de Kolle com alça de platina 1 uL com as seguintes características: Usada para análise microbiológica. Cabo de kolle: corpo fabricado em alumínio, com ponteira para fixação da alça rosqueável. Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos. Comprimento de 250 mm. Alça de Platina de 5 cm, 1 uL. 
	Unidade
	10
	
	
	

	67
	Lâmina micrométrica para microscópio com as seguintes características: Lâmina micrométrica para microscópio biológico/Estereoscópio. 1 Div = 0,1 mm. 1 Div = 0,01 mm. Diâmetro 0,15 mm. Diâmetro 0,07 mm.
	Unidade
	3
	
	
	

	68
	Lamínula de vidro para Câmara de Utermohl com as seguintes características: Dimensões: 27,5 mm de diâmetro e 0,14 a 0,17 mm espessura. Caixa com 100 unidades.
	Caixa com 100 unidades
	2
	
	
	

	69
	Máquina de gelo inox com as seguintes características: Capacidade: 35kg/dia. 36 cubos de gelo em até 15 minutos. Com tampa transparente, abertura para cima. Sensor de gelo que avisa quando o compartimento está cheio. Possui filtro de carvão ativo. Instalada na rede de água ou abastecida manualmente. Função de autolimpeza. Acompanha Pá de gelo. Refrigeração por compressor silencioso. Cor inox. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. 
	Unidade
	2
	
	
	

	70
	Membrana filtrante análise microbiológica com as seguintes características: Poros com tamanho 0,22 µM. Tamanho da membrana 47 mm. Brancas com superfície de grade preta. Material mistos de acetato de celulose e nitrato de celulose. Estéreis, seladas individualmente, com papel separador. Caixa com 100 unidades.
	Caixa com 100 unidades
	2
	
	
	

	71
	Membranas filtrantes com as seguintes características: 47 mm de diâmetro, com porosidade de 0,45 µm. Informações que devem conter no rótulo: número do lote, data de fabricação, data de validade. Caixa com 100 unidades. É necessário acompanhar o certificado de análise. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Caixa com 100 unidades
	10
	
	
	

	72
	Mesa de luz em acrílico para desenho com as seguintes características: Com iluminação em LED branco frio; 3 níveis de intensidade; dimensões aproximadas: 23,2 x 30,5 cm; espessura 3 mm; indicado para folha A4; comprimento do cabo de alimentação: 1,5 metros; potência: 3,5 W; bivolt. Deve acompanhar cabo de alimentação.
	Unidade
	2
	
	
	

	73
	Mesa de pesagem antivibratória para balança analítica com as seguintes características:  Dimensões aproximadas de 40 x 40 x 3 cm. Com tampo de granito polido. Possui dispositivo de amortecimento regulável e indicador de nível.
	Unidade
	5
	
	
	

	74
	MgCDTA sal dissódio magnésio trihidratado com as seguintes características: Fórmula Química C6H10N2(CH2COO)4Na2Mg·3H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular 466,6 g/mol; Número de Referência Química CAS 63451-33-2; Frasco com 100 gramas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	75
	Microfiltro fibra de vidro com as seguintes características: Diâmetro de 47 mm; tamanho nominal de poro ≤ 2 μm e sem ligante orgânico. Caixa com 100 unidades.
	Caixa com 100 unidades
	10
	
	
	

	76
	Microondas Inox com as seguintes características: Capacidade: 31 L. Cor inox espelhado. Painel Integrado e Função Tira Odor e Mudo. Altura mínima de 30 cm. Dispaly econômico. Puxador embutido. Função Limpa fácil
	Unidade
	2
	
	
	

	77
	Micropipeta multicanal, 8 canais com volume de 20 a 200 µL com as seguintes características: Corpo fabricado em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox. Leve, ergonômica e com código de cores. Com trava de volume. Fácil ajuste e leitura. Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos. Autoclavável (121 °C, 15 psi, 20 min.). Faixa de Volume: 20 a 200 µL, Inexatidão (%): ± 2,5 1,0, Imprecisão (%): 0,6 0,20, 3 Dígitos. Acompanha manual de instruções, chave de ajuste e suporte. Com calibração RBC e certificado enviado junto ao produto. 
	Unidade
	2
	
	
	

	78
	Microtubo de Centrifugação (tipo Eppendorf) 2 mL com as seguintes características: Livre de DNA, Dnase, Rnase e pirogênico. Pacote com 500 unidades. Fabricado em polipropileno de grau médico. Alta Transparência. Tampa chata (flat) com área para perfuração. Autoclavável (121°C, 15 psi, 15 min). Cor: Transparente. Graduado. Velocidade máxima: 20.000 RCF. Pacote com 500 unidades
	Pacote com 500 unidades
	10
	
	
	

	79
	Molibdato de Amônio com as seguintes características: Fórmula química: (NH4)6Mo7O24.4H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 1235,86 g/mol; Aspecto físico: sólido cristal fino, branco a leve esverdeado; Pureza mínima: 83% MoO; Número de referência química CAS 12054-85-2; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	80
	Nitroprussiato de Sódio Dihidratado com as seguintes características: Fórmula química: Na2[Fe(CN)5NO].H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 297,95g/mol; Aspecto físico: pó marrom avermelhado; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 13755-38-9; Frasco 100 gramas. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	81
	Padrão de nitrogênio amoniacal 1000 mg/L NH4-N (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	82
	Padrão de nitrogênio amoniacal 1000 mg/L NH4-N (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	83
	Papel filtro quantitativo, com as seguintes características: Papel filtro de uso laboratorial, do tipo quantitativo, indicado para análises gravimétricas e filtrações que requeiram elevada retenção de partículas. Faixa azul, com velocidade de filtração lenta, adequado para retenção de partículas finas. Diâmetro de 12,5 cm (125 mm). Fabricado em celulose de alta pureza ou material equivalente de igual ou superior desempenho, isento de impurezas que possam interferir nos resultados analíticos. Deverá apresentar baixo teor de cinzas, compatível com uso em análises quantitativas. Apresentação em caixa contendo 100 (cem) unidades, devidamente acondicionadas e protegidas contra umidade e contaminação. O produto deverá ser fornecido íntegro, sem rasgos, deformações ou quaisquer defeitos que comprometam seu uso, devidamente identificado.
	Caixa com 100 unidades
	5
	
	
	

	84
	Peptona bacteriológica com as seguintes características: Meio de cultura utilizado como fonte de nitrogênio para o crescimento de diversos microrganismos. Frasco de 500 g. Com certificado de análise com rastreabilidade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	2
	
	
	

	85
	Peróxido de Hidrogênio com as seguintes características: Fórmula química: H2O2; Grau analítico P.A.- A.C.S; Massa molecular: 34,01 g/mol; Aspecto físico: líquido incolor; Teor mínimo de 30%; Número de referência química CAS 7722-84-1; Frasco de 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	86
	Peso Padrão em Aço Inox 0,1 g com as seguintes características: Peso padrão com valor nominal de 0,1 g, fabricado em aço inoxidável, classe F1, adequado para verificação e calibração de instrumentos de pesagem laboratoriais. O peso deverá apresentar acabamento superficial adequado, livre de corrosão, trincas ou imperfeições que possam comprometer sua utilização. O item deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado. O certificado deverá apresentar Erro Máximo Admissível (erro + incerteza) de até 5% do valor do ponto calibrado.
	Unidade
	2
	
	
	

	87
	Peso Padrão em Aço Inox 1,0 g com as seguintes características: Peso padrão com valor nominal de 1,0 g, fabricado em aço inoxidável, classe F1, adequado para verificação e calibração de instrumentos de pesagem laboratoriais. O peso deverá apresentar acabamento superficial adequado, livre de corrosão, trincas ou imperfeições que possam comprometer sua utilização. O item deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado. O certificado deverá apresentar Erro Máximo Admissível (erro + incerteza) de até 5% do valor do ponto calibrado.
	Unidade
	2
	
	
	

	88
	Peso Padrão em Aço Inox 10,0 g com as seguintes características: Peso padrão com valor nominal de 10,0 g, fabricado em aço inoxidável, classe F1, adequado para verificação e calibração de instrumentos de pesagem laboratoriais. O peso deverá apresentar acabamento superficial adequado, livre de corrosão, trincas ou imperfeições que possam comprometer sua utilização. O item deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado. O certificado deverá apresentar Erro Máximo Admissível (erro + incerteza) de até 5% do valor do ponto calibrado.
	Unidade
	2
	
	
	

	89
	Peso Padrão em Aço Inox 100 g com as seguintes características: Peso padrão com valor nominal de 100,0 g, fabricado em aço inoxidável, classe F1, adequado para verificação e calibração de instrumentos de pesagem laboratoriais. O peso deverá apresentar acabamento superficial adequado, livre de corrosão, trincas ou imperfeições que possam comprometer sua utilização. O item deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado. O certificado deverá apresentar Erro Máximo Admissível (erro + incerteza) de até 5% do valor do ponto calibrado.
	Unidade
	2
	
	
	

	90
	Pinça anatômica reta 16 cm com as seguintes características: Confeccionada em aço inoxidável. Comprimento 16 cm.
	Unidade
	10
	
	
	

	91
	Pincel chato para pintura com as seguintes características: Tamanho 06, Pincel achatado cerdas brancas.
	Unidade
	5
	
	
	

	92
	Pipeta graduada Classe A 10 mL com as seguintes características: Pipeta graduada Classe A com calibração RBC nos pontos 1 mL; 5 mL e 10 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	93
	Pipeta volumétrica Classe A 1 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 1 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	94
	Pipeta volumétrica Classe A 10 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 10 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	95
	Pipeta volumétrica Classe A 100 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 100 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	96
	Pipeta volumétrica Classe A 2 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 2 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	97
	Pipeta volumétrica Classe A 25 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 25 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	10
	
	
	

	98
	Pipeta volumétrica Classe A 50 mL com as seguintes características: Pipeta volumétrica Classe A 50 mL com calibração RBC com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As pipetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	10
	
	
	

	99
	Placa de Petri em poliestireno com as seguintes características: fabricadas em poliestireno de alta transparência; superfície plana; tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação; tamanho 50x9 mm; Esterilização por óxido de etileno. Pacote com 20 unidades. Registro ANVISA
	Pacote com 20 unidades
	20
	
	
	

	100
	Placa opcional para Câmara Utermöhl 5 e 10 mL com as seguintes características: Placa vazada para suporte de câmaras de sedimentação tipo Utermöhl de 5 mL e 10 mL; Material: vidro; compatível com câmaras padrão Utermöhl; Utilizada para suporte e acomodação da câmara durante a análise microscópica.
	Unidade
	10
	
	
	

	101
	Placa Petrifilm EC com as seguintes características: Placa Petrifilm EC para análises de contagem de Coliformes Totais e Escherichia Coli. Papel quadriculado revestido de Polietileno. Meio Vermelho Violeta Bile Lactose. Goma guar. Barreira de Espuma.  Indicador de Beta Glucuronidase (BCIG). Resultado quantitativo, expresso em UFC/ml ou UFC/g. Embalagem contendo 25 unidades por pacote. Acompanha instruções de uso; Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.
	Pacote com 25 unidades
	10
	
	
	

	102
	Proveta graduada 10 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 10 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 1,0 mL, 5,0 mL e 10,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	103
	Proveta graduada 100 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 100 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 10,0 mL, 50,0 mL e 100,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de5% do ponto medido. As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	104
	Proveta graduada 1000 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 1000 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 100,0 mL, 500,0 mL e 1000,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido. As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	105
	Proveta graduada 250 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 250 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 25,0 mL, 125,0 mL e 250,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de5% do ponto medido. As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	106
	Proveta graduada 50 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 50 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 5,0 mL, 25,0 mL e 50,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de 5% do ponto medido.As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidade de acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	107
	Proveta graduada 500 mL Classe A com as seguintes características: Proveta graduada 500 mL Classe A com Calibração RBC nos pontos: 50,0 mL, 250,0 mL e 500,0 mL com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) de5% do ponto medido. As provetas deverão ser identificadas com marcação permanente em tinta cerâmica de alta durabilidadede acordo com a lista apresentada pelo CISAB-ZM.
	Unidade
	15
	
	
	

	108
	Rack para 81 tubos criogênicos com as seguintes características: Fabricado em polipropileno. Ideal para 81 tubos criogênicos ou microtubos de 1,5 mL a 2 mL. Tampa encaixável. Identificação alfanumérica. Tampa transparente e cores sortidas da base. Empilhável. Resistente a temperaturas extremamente baixas. Dimensões: 130 x 130 x 47 mm. Autoclavável (121°C, 15psi, 30 min.).
	Unidade
	5
	
	
	

	109
	Refrigerador de amostras com porta de vidro.126 Litros.com as seguintes características: Faixa de Temperatura 2 a 8°C. Variação de temperatura: ≤2°C. Precisão de temperatura: 0,1°C. Capacidade do refrigerador 126 L. Display digital. Controle de microcomputador. Sistemas de alarme sonoro e visual, a saber: alarme de alta e baixa temperatura, falha de energia, alarme de falha do sensor, alarme de porta aberta. Trava de segurança, trava automática da porta. Porta de vidro Low-E. Prateleiras multicamadas, removíveis e com cartão de etiqueta. Luz LED ajustável. Gabinete Ereto. Resfriamento de ar forçado. Modo de Degelo Automático. Dimensões externas mínimas: 61,5 x 81,0 x 59,5 (P x A x L); dimensões externas máximas: 65,5 x 93,0 x 90,0 (P x A x L).
	Unidade
	10
	
	
	

	110
	Refrigerador vertical para amostras com capacidade de 360 L com as seguintes características: feito com chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico com rodízios giratórios; Gabinete interno todo em chapa de aço inoxidável, com no mínimo cinco prateleiras em aço inoxidável, com regulagem de altura; Porta com fechamento hermético e vedação magnética; Iluminação interna com lâmpadas LED, acionadas automaticamente na abertura da porta; Refrigeração com sistema por ar forçado de alta eficiência energética; Faixa de temperatura entre 2°C e 8°C, com mínima de 2°C e máxima de 8°C; Controlador eletrônico de temperaturas mínimas e máximas, com indicação digital e alarme audiovisual; Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura mínima de 60 mm nas paredes e na porta; Sistema de refrigeração por compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134A, isento de CFC. Alarme de temperatura programável para temperatura abaixo e fora da faixa de trabalho pré-determinada, para falta de energia elétrica e porta aberta. Capacidade interna de aproximadamente 360 litros; Dimensões externas aproximadas: Altura: Mínima:190 cm e Máxima: 210 cm, Largura: Mínima:65 cm e Máxima: 75 cm, Profundidade: Mínima: 60 cm e Máxima: 70 cm. Dimensões interna aproximadas: Altura: Mínima:140 cm e Máxima: 150 cm, Largura: Mínima:50 cm e Máxima: 60 cm, Profundidade: Mínima: 55 cm e Máxima: 65 cm;  Bivolt: 127/220 volts, 50/60 Hz; Sistema de emergência, para falta de energia elétrica por até 24 horas, por meio de um conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas ou no break de 6 a 8 horas de autonomia; Certificação de calibração do controlador de temperatura, para comprovação da incerteza de medição, calibrado em três pontos: + 2°C, + 4°C e + 8°C, calibrado em laboratório da Rede Brasileira de Calibração – RBC do INMETRO, para os pontos citados; Garantia de 12 meses; Manual operacional em Português.
	Unidade
	5
	
	
	

	111
	Reservatório para reagente 50 mL com as seguintes características: Reservatório para reagente 50 mL de capacidade. São ideais para o enchimento repetitivo de pipetadores multicanal. Fabricado em poliestireno branco virgem. Estéril, descartável. Contém 5 unidades por saco. Kit com 200 unidades totais (40 sacos).
	Kit com 200 unidades
	1
	
	
	

	112
	Sistema de Filtração de Vidro Completo com as seguintes características: Sistema de Filtração de Vidro Completo, utilizado para filtração de água. Frasco com adaptador e junta esmerilhada para aplicação de vácuo. Funil com base de vidro sinterizado, tipo placa porosa, para uso com membranas filtrantes. Copo com capacidade de 300 mL. Pinça metálica para fixação.
	Unidade
	5
	
	
	

	113
	Sistema de filtração polisulfona 500 mL com as seguintes características: Frasco receptor graduado. Tubos laterais permitem a conexão a uma tubulação de vácuo. Autoclavável. Aceita membranas de 47 ou 50 mm de diâmetro. Material em polisulfona.
	Unidade
	10
	
	
	

	114
	Sistema de Purificação e Produção de Água Ultrapura (Tipo I) com as seguintes características: Sistema de Purificação e Produção de Água Ultrapura (Tipo I) destinado a aplicações analíticas em laboratórios de alta precisão, com as seguintes características técnicas: Tipo de água produzida: Água Ultrapura Tipo I, conforme especificações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW), adequada para utilização em técnicas analíticas como: Absorção Atômica, ICP-OES, Espectroscopia UV, HPLC, Cromatografia Iônica, Cromatografia Gasosa, Análises de TOC, entre outras. Qualidade da água produzida: Resistividade: 18,2 MΩ·cm a 25°C; Condutividade: 0,054 μS/cm a 25°C; TOC (Carbono Orgânico Total): < 5 ppb (5 μg/L); Contagem bacteriana: < 1 UFC/mL; Partículas > 0,22 µm: < 1 partícula/mL. Sistema de purificação: Alimentação com água pré-purificada (destilada ou osmose reversa); Cartucho de pré-purificação com carvão ativado sintético e leito misto de resinas de troca iônica, para redução de contaminantes iônicos e orgânicos ao nível de traço; Lâmpada UV com emissão em dois comprimentos de onda (254 nm e 185 nm), para controle de TOC e esterilização; Filtro final de 0,22 µm no ponto de coleta, removível e substituível; Sistema de recirculação interna para manutenção da qualidade da água. Características operacionais: Vazão de distribuição: mínimo de 2,0 litros/minuto; Célula de condutividade para leitura da condutividade intermediária; Célula de resistividade para leitura da resistividade da água final; Display digital com leitura em português, para monitoramento em tempo real da qualidade da água; Braço de distribuição móvel com recirculação interna; Sistema bivolt automático ou chave seletora para 110/220 V. Documentação e acessórios: Deve acompanhar todos os cartuchos e consumíveis necessários para operação inicial do sistema; Certificado de calibração rastreável a padrões nacionais ou internacionais; Manual de operação em português. Garantia a mínima de 12 (doze) meses a partir da data de instalação. Serviços inclusos: Instalação e comissionamento do equipamento no local designado pela contratante; Treinamento técnico para uso e manutenção básica, ministrado em português.
	Unidade
	2
	
	
	

	115
	Solução de Condutividade Eletrolítica 1,5 µs/cm (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	116
	Solução de Condutividade Eletrolítica 1408 µs/cm (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	117
	Solução de Condutividade Eletrolítica 15 mS/cm (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	118
	Solução de Hipoclorito de Sódio 5%-6% com as seguintes características: Fórmula química: NaClO; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 74,50 g/mol; Aspecto físico: Incolor a amarelado; Número de referência química CAS 7681-52-9; Frasco de 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	5
	
	
	

	119
	Solução de Tiossulfato de Sódio 10% com as seguintes características: Com certificado de análise com rastreabilidade massa e volume RBC e FISPQ. Frasco de 1000 mL. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	10
	
	
	

	120
	Solução padrão multielementar 100 mg/L (MRC) de selênio (Se), antimônio (Sb) e arsênio (As), com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), destinado à utilização em análises por ICP-OES. Composição contendo Se, Sb e As, em matriz de ácido nítrico (HNO₃), adequada para estabilidade dos analitos e compatibilidade com preparo de curvas analíticas. Produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado para cada elemento, acompanhado das respectivas incertezas de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 125 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valores certificados, incertezas de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	121
	Solução padrão de Cloreto 1000 mg/L (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 125 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	122
	Solução padrão de Cloreto 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	123
	Solução padrão de cloro 1000 mg/L (MRC), com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	24
	
	
	

	124
	Solução de Condutividade Eletrolítica 1,5 µs/cm (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	125
	Solução de Condutividade Eletrolítica 100 µs/cm (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	126
	Solução padrão de Cor 500 Uc (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	5
	
	
	

	127
	Solução padrão de Cor 500 Uc (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	128
	Solução padrão de DBO 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	129
	Solução padrão de DBO 200 mg/L (Glucose-Ácido Glutâmico) com as seguintes características: Padrão com certificado de análise. Rastreabilidade Massa e Volume RBC. Frasco de 475 mL. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	130
	Solução padrão de DQO 1000 mg/L (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	5
	
	
	

	131
	Solução padrão de DQO 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	132
	Solução padrão de Dureza 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: 
Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	133
	Solução padrão de Fluoreto 100 mg/L (MRC) com as seguintes características: Solução padrão de Fluoreto 100 mg/L ± 0,02 mg/L. Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	134
	Solução padrão de Fluoreto 100 mg/L (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	135
	Solução padrão de Fósforo 1000 mg/L (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	136
	Solução padrão de Fósforo 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	137
	Solução padrão de OD 1000 mg/L (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	138
	Solução padrão de Turbidez Formazina < 0,1 NTU (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	139
	Solução padrão de Turbidez Formazina 100 NTU (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	140
	Solução padrão de Turbidez Formazina 20 NTU (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	141
	Solução padrão de Turbidez Formazina 200 NTU (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	142
	Solução padrão de Turbidez Formazina 400 NTU (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 500 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	143
	Solução padrão de Turbidez formazina 5 NTU MR com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	144
	Solução padrão Hg 100 mg/L (100 ppm) (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), destinado à utilização em análises por ICP-OES ou técnica equivalente. Produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar valor certificado de concentração, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Preparada em matriz de ácido nítrico (HNO₃), adequada para estabilidade do analito e compatível com preparo de curvas analíticas. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	145
	Solução padrão Multielementar 100 mg/L (100 ppm) MRC com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), destinado à utilização em análises por ICP-OES ou técnica equivalente. Composição mínima contendo os seguintes elementos: alumínio (Al), bário (Ba), cálcio (Ca), cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), magnésio (Mg), manganês (Mn), sódio (Na), níquel (Ni), fósforo (P), chumbo (Pb), urânio (U) e zinco (Zn), em matriz de ácido nítrico (HNO₃), adequada para estabilidade dos analitos e compatibilidade com preparo de curvas analíticas. Produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar valor certificado de concentração para cada elemento, acompanhado das respectivas incertezas de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 100 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valores certificados, incertezas de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	146
	Solução Tampão Amoniacal pH 10 com as seguintes características: Concentração: 8,5% Cloreto de Amônio e 12,5% Hidróxido de Amônio; Densidade 0,99 (Kg/L); destinada para análise titulométrica com EDTA para determinação de teor de dureza em água; Frasco com 1000 mL; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	147
	Solução tampão padrão pH 10,00 (valor nominal). (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	148
	Solução tampão padrão pH 4,00 (valor nominal) (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	149
	Solução tampão padrão pH 7,00 (valor nominal) (MR) com as seguintes características: Material de Referência (MR), destinado à utilização em análises laboratoriais. Produzido por fabricante qualificado, devendo apresentar rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de documentação técnica. Deverá apresentar concentração/valor nominal, acompanhado, quando disponível, da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada.
	Frasco
	3
	
	
	

	150
	Solução tampão padrão pH 7,00 (valor nominal) (MRC) com as seguintes características: Material de Referência Certificado (MRC), produzido por fabricante acreditado conforme ISO 17034 e, quando aplicável, ensaiado por laboratório conforme ISO/IEC 17025. A solução deverá possuir rastreabilidade metrológica, comprovada por meio de certificado. Deverá apresentar concentração/valor certificado, acompanhado da respectiva incerteza de medição. Apresentação em frasco com volume nominal de 250 mL, devidamente identificado, lacrado e contendo informações de lote, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, salvo especificação técnica distinta devidamente justificada. O produto deverá ser acompanhado de certificado de análise, contendo, no mínimo: valor certificado, incerteza de medição, método de análise, rastreabilidade metrológica e identificação do lote.
	Frasco
	3
	
	
	

	151
	Sulfato de Alumínio e Potássio Dodecahidratado com as seguintes características: Fórmula química:  AlK(SO4)2·12H2O; Graus analítico P.A.; Massa molecular 474.39 g/mol; Número de referência química CAS: 7784-24-9; Frasco de 1000 g; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	152
	Sulfato de Magnésio Anidro com as seguintes características: Fórmula química: MgSO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 120,37 g/mol; Aspecto físico: cristal incolor, brilhante e inodoro; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7487-88-9; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	153
	Sulfato de Mercúrio II com as seguintes características: Fórmula química: HgSO4; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 296,65 g/mol; Aspecto físico: pó cristalino; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 7783-35-9; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	154
	Sulfeto de Sódio Nonahidratado com as seguintes características: Fórmula Química: Na2S.9H2O; Grau analítico P.A.- ACS; Massa molecular: 240,18 g/mol; Número de referência química CAS 1313-84-4; Frasco com 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	155
	Sulfito de Sódio Anidro com as seguintes características: Fórmula química: NA2SO3; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 126,04 g/mol; Aspecto físico: pó cristalino ou granulado branco; Pureza mínima: 98%; Número de referência química CAS 7757-83-7; Frasco 500 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	156
	Suporte para vials cromogênicos com as seguintes características: Acomoda 50 vials no mesmo suporte. Material policarbonato. Orifícios de drenagem em cada poço auxiliam na limpeza. Suporta congelamento criogênico até -196 °C. Autoclavável.
	Unidade
	5
	
	
	

	157
	Tartarato de antimônio e potássio com as seguintes características: Fórmula química: K2(C4H2O6Sb)2.3H2O; Grau analítico P.A.; Massa molecular: 667,37 g/mol; Aspecto físico: sólido, pó fino ou cristal, branco; Pureza mínima: 99%; Número de referência química CAS 331753-56-1; Frasco 250 gramas; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	158
	Termohigrômetro digital com as seguintes características: Medidor temperatura e umidade relativa do ar; mostra os valores de temperatura e umidade simultaneamente no visor; possui registros de temperatura e umidade máximas e mínimas. Calibração RBC para temperatura nos pontos 19,0; 20,0; 21,0 °C com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 1,0 °C e para umidade nos pontos 20, 50 e 80% com Erro Máximo Admissível (Erro + Incerteza) ± 5,0 %); dimensões aproximadas 90 x 65 x 20 mm; Alimentação por pilha 1,5 voltes – Tamanho AAA; deve vir acompanhado de garantia mínima de 6 meses, manual de operação e certificado de calibração.
	Unidade
	5
	
	
	

	159
	Termômetro de máxima com trava para autoclave com as seguintes características: Calibrado RBC. Com faixa de medição de +80°C a +140°C e divisão de 0,5°C, precisão: ±2°C. Os pontos específicos de calibração serão informados no momento da emissão da Autorização de Fornecimento. Fabricado em vidro com enchimento de mercúrio, possui capilar transparente e trava de máxima, com escala interna. Com certificado de calibração com rastreabilidade RBC.
	Unidade
	5
	
	
	

	160
	Termômetro digital com as seguintes características: Faixa de medição compatível com uso laboratorial, abrangendo no mínimo de -10 °C a 50 °C. Com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Os pontos específicos de calibração serão informados no momento da emissão da Autorização de Fornecimento. O Erro Máximo Admissível (considerando Erro + Incerteza de Medição) deverá ser de até 5% (cinco por cento) do valor nominal de cada ponto calibrado. Características adicionais: display em cristal líquido (LCD), base magnética, função de alarme, sensor com cabo de comprimento mínimo de 1 (um) metro e alimentação por pilha. O termômetro deverá ser fornecido com certificado de calibração emitido por laboratório acreditado pela CGCRE do Inmetro, dentro do escopo válido para a grandeza temperatura.
	Unidade
	10
	
	
	

	161
	Termômetro digital com controle de temperatura interna e externa com as seguintes características: Termômetro digital com controle de temperatura interna e externa, destinado à medição simultânea de temperatura ambiente (sensor interno) e por meio de sonda (sensor externo). Faixa de medição mínima: -20 °C a 50 °C ou superior. Os pontos específicos de calibração serão informados no momento da emissão da Autorização de Fornecimento. O Erro Máximo Admissível (considerando Erro + Incerteza de Medição) deverá ser de ± 1,0 °C, aplicado individualmente a cada ponto calibrado. Características adicionais: display em cristal líquido (LCD), base magnética, função de alarme, sensor externo com cabo de comprimento mínimo de 1 (um) metro e alimentação por pilha. O termômetro deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) da Inmetro, dentro do escopo válido para a grandeza temperatura.
	Unidade
	10
	
	
	

	162
	Termômetro digital com controle de temperatura interna e externa com as seguintes características: destinado à medição simultânea de temperatura ambiente (sensor interno) e por meio de sonda (sensor externo). Os pontos específicos de calibração serão informados no momento da emissão da Autorização de Fornecimento. O Erro Máximo Admissível (considerando Erro + Incerteza de Medição) deverá ser de ± 1,0 °C, aplicado individualmente a cada ponto calibrado. Características adicionais: display em cristal líquido (LCD), base magnética, função de alarme, sensor externo com cabo de comprimento mínimo de 1 (um) metro e alimentação por pilha. O termômetro deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) da Inmetro, dentro do escopo válido para a grandeza temperatura.
	Unidade
	10
	
	
	

	163
	Termômetro digital tipo espeto com as seguintes características: Haste em aço inoxidável medindo aproximadamente 75 mm de comprimento por 3,5 mm de diâmetro, resolução mínima de 0,1 °C, com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Os pontos específicos de calibração serão informados no momento da emissão da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, conforme necessidade do órgão requisitante. O Erro Máximo Admissível (considerando Erro + Incerteza de Medição) deverá atender aos limites compreendidos entre ± 0,5 °C e ± 2,0 °C, conforme especificação técnica definida para cada aquisição. O termômetro deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) da Inmetro, dentro do escopo válido para a grandeza temperatura.
	
	20
	
	
	

	164
	Timer digital com cronômetro e alarme sonoro com as seguintes características: Calibrado RBC. Com contagem progressiva e regressiva de 99min 59seg. Alarme sonoro: Max. 60 segundos. Resolução: 1 segundo. Alimentado por bateria. Suporte magnético para fixação em superfícies metálicas. Com certificado de calibração com rastreabilidade RBC.
	Unidade
	10
	
	
	

	165
	Tubo cônico tipo Falcon 15 mL para centrífuga com as seguintes características: Capacidade de 15 mL. Fabricado em polipropileno transparente. Tampa Rosqueável. Fundo Cônico. Resistência a Baixas Temperaturas: Suporta até -80 °C. Autoclavável: Pode ser autoclavado a 121 °C. Suporta até 6.000 rpm. Embalagem Individual: Cada tubo é embalado individualmente. Estéril: Esterilizado por óxido de etileno. Pacote com 100 unidades.
	Pacote com 100 unidades
	5
	
	
	

	166
	Tubo cônico tipo Falcon 50 mL para centrífuga com as seguintes características: Capacidade de 50 mL. Fabricado em polipropileno transparente. Tampa Rosqueável. Fundo Cônico. Resistência a Baixas Temperaturas: Suporta até -80 °C. Autoclavável: Pode ser autoclavado a 121 °C. Suporta até 6.000 rpm. Embalagem Individual: Cada tubo é embalado individualmente. Estéril: Esterilizado por óxido de etileno. Pacote com 50 unidades.
	Pacote com 50 unidades
	10
	
	
	

	167
	Tubo Criogênico (CRIOTUBO) com as seguintes características: Tubo com rosca interna e fundo redondo autossustentável. Com capacidade de 2 mL. Design de base especial que permite o encaixe em rack e caixa criogênica. Fabricado em polipropileno. Estéril por radiação gama. Livre de DNAse, RNase e prirogênicos. Graduação e pontos de marcação. Área de escrita para identificação de amostra. Suporta temperaturas até -196 ºC. Vedação com anel de silicone. Tampa laranja. Pacote com 50 unidades.
	Pacote com 50 unidades
	20
	
	
	

	168
	Tubo de ensaio com tampa de rosca 25 x 200 mm com as seguintes características: Volume aproximado: 55 mL. Tampa de Rosca plástico preto, com vedação de silicone. Fundo plano. Material: Vidro borossilicato transparente. Dimensões: 25 x 200mm (diâmetro x comprimento). 
	Unidade
	100
	
	
	

	169
	Tubo Nessler 50 mL com as seguintes características: Forma alta com diâmetro externo de aproximadamente 20 mm. Construído em vidro transparente, resistente a produtos químicos e altas temperatura. Traço indicador gravado com tinta cerâmica de alta durabilidade.
	Unidade
	50
	
	
	

	170
	Vermelho de Metila com as seguintes características: Fórmula Química C15H15N3O2; Grau analítico P.A.; Massa molecular 269,29 g/mol; Aspecto físico: sólido, pó, vermelho alaranjado; Número de Referência Química CAS 493-52-7; Frasco com 25 g; Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	3
	
	
	

	171
	Balão de fundo redondo 1L com as seguintes características: Balão de fundo redondo com capacidade nominal de 1.000 mL (1 L), fabricado em vidro borossilicato de alta resistência térmica e química, adequado para utilização em procedimentos laboratoriais, incluindo destilação. O balão deverá possuir fundo redondo que permita aquecimento uniforme do conteúdo, gargalo único com junta esmerilhada padrão 24/40 ou equivalente, garantindo adequada vedação e compatibilidade com outros acessórios de vidro utilizados em sistemas laboratoriais. O material deverá apresentar elevada transparência, superfície lisa e ausência de trincas, bolhas ou outras imperfeições que possam comprometer a integridade ou o desempenho durante o uso. A espessura do vidro deverá ser adequada para utilização com mantas aquecedoras, chapas aquecedoras e outros dispositivos de aquecimento indireto.
	Unidade
	15
	
	
	

	172
	Cepa MRC Bacillus spizizenii com as seguintes características: Cepa de microrganismo de referência certificado (MRC) Bacillus spizizenii NCTC® 10400 (WDCM 00003), destinada a uso em ensaios laboratoriais. A cepa deverá ser fornecida por provedor acreditado conforme a ABNT NBR ISO 17034 para produção de materiais de referência. O material deverá ser acompanhado de certificado emitido em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, contendo as informações de rastreabilidade e controle de qualidade do material de referência. A cepa deverá ser envasada em frasco de vidro neutro contendo volume mínimo de 400 μL de suspensão. O produto deverá apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega e ser fornecido até a 2ª geração.
	Unidade
	3
	
	
	

	173
	Cepa MRC Escherichia coli com as seguintes características: Cepa de microrganismo de referência certificado (MRC) Escherichia coli NCTC® 12241 (WDCM 00013), destinada ao uso em ensaios laboratoriais. A cepa deverá ser fornecida por provedor acreditado conforme a ABNT NBR ISO 17034 para produção de materiais de referência. Deverá ser acompanhado de certificado emitido em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, contendo as informações de rastreabilidade e controle de qualidade do material de referência. A cepa deverá ser envasada em frasco de vidro neutro contendo volume mínimo de 400 μL de suspensão. O material deverá apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega e ser fornecido até a 2ª geração.
	Unidade
	3
	
	
	

	174
	Cepa MRC Klebsiella aerogenes com as seguintes características: Cepa de microrganismo de referência certificado (MRC) Klebsiella aerogenes NCTC® 10006 (WDCM 00175), destinada ao uso em ensaios laboratoriais. A cepa deverá ser fornecida por provedor acreditado conforme a ABNT NBR ISO 17034 para produção de materiais de referência. Deverá ser acompanhado de certificado emitido em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, contendo as informações de rastreabilidade e controle de qualidade do material de referência.

A cepa deverá ser envasada em frasco de vidro neutro contendo volume mínimo de 400 μL de suspensão. O material deverá apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega e ser fornecido até a 2ª geração.
	Unidade
	3
	
	
	

	175
	Cepa MRC Pseudomonas aeruginosa com as seguintes características: Cepa de microrganismo de referência certificado (MRC) Pseudomonas aeruginosa NCTC® 12903 (WDCM 00025), destinada ao uso em ensaios laboratoriais. A cepa deverá ser fornecida por provedor acreditado conforme a ABNT NBR ISO 17034 para produção de materiais de referência. O material deverá apresentar validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega e ser fornecido até a 2ª geração. Deverá ser acompanhado de certificado emitido em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, contendo as informações de rastreabilidade e controle de qualidade do material de referência. A cepa deverá ser envasada em frasco de vidro neutro contendo volume mínimo de 400 μL de suspensão.
	Unidade
	3
	
	
	

	176
	Frasco de vidro leite materno 100 mL com graduação com as seguintes características: Frasco para armazenamento de leite materno com capacidade nominal de 100 mL, fabricado em vidro, com graduação permanente até 100 mL gravada de forma permanente na cor azul, com tinta resistente, atóxica e adequada para uso laboratorial. O frasco deverá ser livre de bisfenol A (BPA), autoclavável e esterilizável. Deverá acompanhar tampa plástica de rosca contínua, fabricada em polipropileno atóxico, proporcionando vedação adequada. O conjunto deverá apresentar resistência a variações de temperatura na faixa de -25 °C a 128 °C, sem comprometer sua integridade ou funcionalidade.
	Unidade
	500
	
	
	

	177
	Frasco Kitassato 250 mL com as seguintes características: Frasco Kitassato com capacidade nominal de 250 mL, fabricado em vidro borossilicato 3.3, adequado para procedimentos laboratoriais que envolvam filtração a vácuo. O frasco deverá possuir parede espessa, resistente à aplicação de vácuo, e saída lateral em vidro para conexão com mangueira ou sistema de sucção. Deverá apresentar gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca, bem como tarja de identificação em tamanho ampliado para facilitar a marcação e identificação do conteúdo. O material deverá apresentar elevada transparência, superfície lisa e ausência de trincas, bolhas ou outras imperfeições que possam comprometer o uso.
	Unidade
	15
	
	
	

	178
	Kit caixa coletora de perfurocortante 7 L com as seguintes características: Kit contendo 10 unidades de caixa coletora para descarte de materiais perfurocortantes, com capacidade nominal de 7 L por unidade. As caixas deverão ser fabricadas em papelão rígido e resistente, acompanhadas de saco plástico interno resistente, adequados para o acondicionamento seguro de resíduos perfurocortantes. Deverão possuir sistema de fechamento seguro e alça dupla para transporte. O produto deverá ser fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13853, garantindo requisitos de segurança e desempenho para descarte de materiais perfurocortantes.
	Unidade
	5
	
	
	

	179
	Kit coloração de Gram com as seguintes características: Kit para coloração de Gram destinado a procedimentos laboratoriais microbiológicos. O kit deverá incluir solução corante de violeta genciana, solução de lugol fraco, solução descorante à base de álcool-acetona e solução corante de fucsina para Gram. Cada solução deverá ser acondicionada em frascos com volume de 500 mL. Os reagentes deverão apresentar qualidade adequada para uso laboratorial e possuir prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
	Kit com frascos de 500 mL
	2
	
	
	

	180
	Pacote alça de espalhamento estéril para esfregaço formato em T com as seguintes características: Pacote contendo 5 unidades de alça de espalhamento estéril para esfregaço microbiológico, em formato “T”. As alças deverão ser fabricadas em material plástico resistente, de qualidade adequada para uso laboratorial, estéreis, prontas para uso e descartáveis. O produto deverá apresentar superfície lisa e uniforme, adequada para a realização de espalhamento de amostras em meios de cultura, sem comprometer a integridade da superfície do meio.
	Pacote
	30
	
	
	

	181
	Pérola de vidro 3 mm com as seguintes características: Pérolas de vidro com diâmetro aproximado de 3 mm, fabricadas em vidro borossilicato de alta resistência térmica e química, adequadas para utilização em procedimentos laboratoriais de destilação, com a finalidade de promover ebulição uniforme e evitar superaquecimento do líquido. O produto deverá apresentar superfície lisa, formato regular e ausência de trincas, bolhas ou outras imperfeições que possam comprometer o uso. Acondicionamento em embalagem contendo 1000 g do produto.
	Unidade
	2
	
	
	

	182
	Peso Padrão em Aço Inox 200 g com as seguintes características: Peso padrão com valor nominal de 200,0 g, fabricado em aço inoxidável, classe F1, adequado para verificação e calibração de instrumentos de pesagem laboratoriais. O peso deverá apresentar acabamento superficial adequado, livre de corrosão, trincas ou imperfeições que possam comprometer sua utilização. O item deverá ser fornecido com certificado de calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC), emitido por laboratório acreditado. O certificado deverá apresentar Erro Máximo Admissível (erro + incerteza) de até 5% do valor do ponto calibrado.
	Unidade
	2
	
	
	

	183
	Rolo de papel Kraft pardo com as seguintes características: Rolo de papel kraft pardo, acondicionado em bobina, com dimensões aproximadas de 10 m de comprimento por 90 cm de largura. O papel deverá apresentar gramatura de 60 g/m², sendo adequado para uso em atividades laboratoriais, acondicionamento ou proteção de materiais. O produto deverá apresentar resistência mecânica compatível com sua finalidade, superfície uniforme e ausência de rasgos, furos ou imperfeições que possam comprometer o uso.
	Unidade
	5
	
	
	

	184
	Sistema de destilação simples completo com as seguintes características: 

Sistema de destilação simples completo para uso laboratorial. O sistema deverá ser composto por balão de destilação, cabeça de destilação, condensador, manta aquecedora e demais acessórios necessários para a operação. O balão de destilação deverá ser do tipo fundo redondo, fabricado em vidro borossilicato de alta resistência térmica e química, com capacidade mínima de 1000 mL, compatível com a manta aquecedora. A cabeça de destilação deverá ser fabricada em vidro borossilicato, com juntas esmerilhadas padrão. O condensador deverá ser do tipo Liebig ou equivalente, fabricado em vidro borossilicato, com comprimento mínimo aproximado de 300 mm e conexões para entrada e saída de água para refrigeração. O sistema deverá incluir adaptador de saída (adaptador de vácuo ou adaptador angular) para condução do destilado ao recipiente coletor. O conjunto deverá incluir termômetro de laboratório com faixa mínima de medição de 0 a 200 °C, compatível com o sistema. As vidrarias deverão possuir juntas esmerilhadas padrão 24/40 ou equivalente, garantindo vedação adequada entre as peças.

O sistema deverá acompanhar manta aquecedora com controle de temperatura, compatível com o balão de destilação, suporte universal com haste, 01 pinça de três dedos com mufa giratória para fixação do condensador, rolha perfurada em silicone ou borracha para acomodação do termômetro e conjunto de mangueiras para circulação de água, incluindo no mínimo 2 metros de mangueira de silicone para refrigeração do condensador. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e ser fornecido com manual de instruções.
	Unidade
	10
	
	
	

	185
	Sistema de filtração tipo Manifold, com as seguintes características: Sistema de filtração laboratorial para análise de água, destinado à realização de filtrações por membrana, com capacidade para operação simultânea ou independente de até três posições de filtração. Estrutura confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada ao uso laboratorial, dotada de base estável e alças laterais para transporte. O sistema deverá possuir três posições de filtração independentes, cada uma equipada com válvula de controle individual do tipo esfera, permitindo o acionamento e interrupção do fluxo de forma independente. Deverá possuir conexão para fonte de vácuo por meio de entrada tipo oliva ou sistema equivalente, compatível com mangueiras laboratoriais. Cada posição de filtração deverá ser composta por: Funil graduado com capacidade de 250 mL, com graduação volumétrica visível e permanente, incluindo marcação claramente identificável no volume de 100 mL; Base filtrante em vidro sinterizado, compatível com membranas filtrantes de 47 mm de diâmetro; Copo coletor com capacidade nominal de 250 mL; Rolha ou adaptador em silicone para vedação; Dispositivo de fixação (tipo garra/pinça) em aço inoxidável, alumínio anodizado ou material equivalente, para acoplamento dos componentes. Todos os componentes deverão ser compatíveis entre si, garantindo vedação adequada e eficiência no processo de filtração. O sistema deverá ser fornecido completo, com todos os componentes necessários ao seu pleno funcionamento, não sendo aceitos fornecimentos parciais. O equipamento deverá ser fornecido montado ou de fácil montagem, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa ou inglesa.
	Unidade
	3
	
	
	

	186
	Solução azul de bromotimol 0,04% com as seguintes características: Frasco de 1L, utilizado para indicador de pH, fórmula: C27H28Br2O5S, densidade: 1,25 g/cm³, massa molar: 624,38 g/mol. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
	Frasco
	5
	
	
	

	187
	Copo graduado para conjunto de filtração, capacidade de 250 mL, com as seguintes características: Copo destinado à utilização em sistema de filtração laboratorial tipo Manifold, compatível com conjuntos de filtração a vácuo. Capacidade nominal de 250 mL, com graduação volumétrica visível e permanente, incluindo marcação volumétrica claramente identificável no volume de 100 mL, adequada para controle do volume filtrado. Fabricado em vidro borossilicato 3.3, com resistência a agentes químicos e variações térmicas compatíveis com uso laboratorial. Deverá possuir base compatível com suporte filtrante para membranas de 47 mm de diâmetro, garantindo vedação adequada e acoplamento seguro ao sistema de filtração. O produto deverá ser fornecido íntegro, sem trincas, deformações ou quaisquer defeitos que comprometam seu uso, devidamente embalado e identificado. O componente deverá ser plenamente compatível com os demais itens do sistema de filtração adquiridos ou já existentes no laboratório.
	Unidade
	15
	
	
	

	188
	Base filtrante em vidro sinterizado para conjunto de filtração, com as seguintes características: Base destinada à utilização em sistema de filtração laboratorial tipo Manifold, para suporte de membranas filtrantes em processos de filtração a vácuo. Fabricada em vidro borossilicato 3.3, com resistência a agentes químicos e variações térmicas compatíveis com uso laboratorial. Deverá possuir superfície filtrante em vidro sinterizado, adequada para suporte e distribuição uniforme da amostra sobre a membrana. Compatível com membranas filtrantes de 47 mm de diâmetro, garantindo adequado assentamento e vedação durante o processo de filtração. Deverá ser compatível com copo coletor com capacidade nominal de 250 mL e com sistema de fixação por pinça, bem como com base/coletor do sistema Manifold, garantindo acoplamento seguro entre os componentes. O produto deverá ser fornecido íntegro, sem trincas, deformações ou quaisquer defeitos que comprometam seu uso, devidamente embalado e identificado. O componente deverá ser plenamente compatível com os demais itens do sistema de filtração adquiridos ou já existentes no laboratório.
	Unidade
	15
	
	
	

	189
	Pinça para conjunto de filtração, com as seguintes características: Pinça destinada à fixação e vedação dos componentes de sistemas de filtração laboratorial tipo Manifold, utilizada para acoplamento entre funil, base filtrante e copo coletor em processos de filtração a vácuo. Fabricada em alumínio anodizado, aço inoxidável ou material equivalente de igual ou superior desempenho, com resistência mecânica e à corrosão compatíveis com uso laboratorial. Deverá possuir sistema de fechamento que permita fixação firme e segura dos componentes do conjunto de filtração, garantindo vedação adequada durante o uso. Compatível com sistemas de filtração por membrana de 47 mm de diâmetro e com os demais componentes do conjunto (funil, base filtrante e copo coletor de 250 mL). O produto deverá ser fornecido íntegro, sem deformações ou defeitos que comprometam sua funcionalidade, devidamente embalado e identificado.
	Unidade
	15
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]