[image: image1.jpg]CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
‘ I So BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS

www.cisab.com.br / (31)3891 5636
zona da mata



[image: image2.jpg]QNOS




[image: image3.jpg]QNOS






ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 018/2026
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2026
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 12/05/2026
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	LOTE
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANTIDADE TOTAL
	VALOR UNITARIO
	VALOR 
TOTAL
	VALOR TOTAL DO LOTE

	 LOTE 01 
	1
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675  com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	64
	
	
	  

	
	2
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675  com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	73
	
	
	

	
	3
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	63
	
	
	

	
	4
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	5
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	6
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	2
	
	
	

	
	7
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa  PN 16 conforme padrão ABNT NBR 7675  com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	8
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	64
	
	
	

	
	9
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa  PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	64
	
	
	

	
	10
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa  PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	57
	
	
	

	
	11
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	34
	
	
	

	
	12
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas 
	PEÇA
	34
	
	
	

	
	13
	Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 02 
	14
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	27
	
	
	 

	
	15
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	81
	
	
	

	
	16
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	101
	
	
	

	
	17
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	63
	
	
	

	
	18
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	34
	
	
	

	
	19
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	20
	Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 03 
	21
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	35
	
	
	 

	
	22
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa  PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	67
	
	
	

	
	23
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	67
	
	
	

	
	24
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	58
	
	
	

	
	25
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	37
	
	
	

	
	26
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa  PN 16  conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	32
	
	
	

	
	27
	Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 04 
	28
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	35
	
	
	 

	
	29
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	78
	
	
	

	
	30
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	83
	
	
	

	
	31
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	62
	
	
	

	
	32
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	33
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	32
	
	
	

	
	34
	Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 05 
	35
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-50 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	97
	
	
	 

	
	36
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	62
	
	
	

	
	37
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	67
	
	
	

	
	38
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	65
	
	
	

	
	39
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	57
	
	
	

	
	40
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	41
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-350 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	42
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	43
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa  PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	44
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	45
	Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura interna e externa PN 16 conforme norma ABNT NBR 7675
	PEÇA
	10
	
	
	

	 LOTE 06 
	48
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 100 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	58
	
	
	 

	
	49
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 150 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	63
	
	
	

	
	50
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 200 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	53
	
	
	

	
	51
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 250 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	32
	
	
	

	
	52
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 300 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	27
	
	
	

	
	53
	CRUZETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSAS JGS DN 400 MM COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 07 
	54
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1/2" COM ROSCA WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	150
	
	
	 

	
	55
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1/2" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	56
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 1".  NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	75
	
	
	

	
	57
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA WHITWORTH GAS BSP CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	75
	
	
	

	
	58
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	137
	
	
	

	
	59
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	110
	
	
	

	
	60
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	96
	
	
	

	
	61
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	195
	
	
	

	
	62
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 1/2" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	141
	
	
	

	
	63
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 3/4" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	91
	
	
	

	
	64
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	81
	
	
	

	
	65
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	61
	
	
	

	
	66
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	106
	
	
	

	
	67
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	56
	
	
	

	
	68
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	56
	
	
	

	
	69
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	56
	
	
	

	
	70
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	50
	
	
	

	
	71
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	61
	
	
	

	
	72
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	60
	
	
	

	
	73
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	74
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	75
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	76
	COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
	PEÇA
	10
	
	
	

	 LOTE 08 
	77
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 50 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS PARA TUBO PVC PBA JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 com junta de vedação, parafuso, porcas e arruelas
	PEÇA
	6
	
	
	 

	
	78
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 80 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	55
	
	
	

	
	79
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 100 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	80
	
	
	

	
	80
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 150 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	80
	
	
	

	
	81
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 200 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	64
	
	
	

	
	82
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 250 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	37
	
	
	

	
	83
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 300 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	38
	
	
	

	
	84
	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS  DN 400 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME ABNT  NBR 13747, E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676 - PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	85
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 80 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	86
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 100 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	57
	
	
	

	
	87
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 150 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	62
	
	
	

	
	88
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 200 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	89
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 250 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	37
	
	
	

	
	90
	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE ORIENTAVEL DN 300 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA CONFORME ABNT 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	32
	
	
	

	 LOTE 09 
	91
	FLANGE AVULSO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE PN 10, DN 400MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 (SEM ROSCA).
	UN
	10
	
	
	 

	
	92
	FLANGE AVULSO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE PN 16, DN 400MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 (SEM ROSCA).
	UN
	10
	
	
	

	
	93
	FLANGE AVULSO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE PN 10, DN 100MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 (SEM ROSCA).
	UN
	10
	
	
	

	
	94
	FLANGE AVULSO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE PN 10, DN 200MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 (SEM ROSCA).
	UN
	10
	
	
	

	
	95
	FLANGE CEGO DN 50 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	96
	FLANGE CEGO DN 80 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	97
	FLANGE CEGO DN 100 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	56
	
	
	

	
	98
	FLANGE CEGO DN 150 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	59
	
	
	

	
	99
	FLANGE CEGO DN 200 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	50
	
	
	

	
	100
	FLANGE CEGO DN 250 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	32
	
	
	

	
	101
	FLANGE CEGO DN 300 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	26
	
	
	

	
	102
	FLANGE CEGO DN 400 FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 COM PARAFUSOS PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	103
	FLANGE CEGO, DN 100 MM, PN10, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	UN
	1
	
	
	

	
	104
	FLANGE CEGO, DN 150 MM, PN10, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	UN
	5
	
	
	

	 LOTE 10 
	105
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 80X80 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	35
	
	
	 

	
	106
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 100X80 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	107
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 100X100 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	72
	
	
	

	
	108
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 150X100 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	67
	
	
	

	
	109
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 150X150 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	57
	
	
	

	
	110
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 200X100 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	47
	
	
	

	
	111
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 200X150 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	47
	
	
	

	
	112
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 200X200 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	47
	
	
	

	 LOTE 11 
	113
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 250X150 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	15
	
	
	 

	
	114
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 250X200 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	17
	
	
	

	
	115
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 250X250 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	17
	
	
	

	
	116
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 300X200 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	12
	
	
	

	
	117
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 300X300 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	12
	
	
	

	
	118
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 400X300 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	119
	JUNÇÃO 45° COM FLANGES FIXOS  DN 400X400 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PN 16
	PEÇA
	10
	
	
	

	 LOTE 12 
	120
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF10) DN 100, PN10.
	UN
	5
	
	
	 

	
	121
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF16) DN 100, PN16.
	UN
	5
	
	
	

	
	122
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF10) DN 150, PN10.
	UN
	5
	
	
	

	
	123
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF16) DN 150, PN16.
	UN
	5
	
	
	

	
	124
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF10) DN 200, PN10.
	UN
	5
	
	
	

	
	125
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF16) DN 200, PN16.
	UN
	5
	
	
	

	
	126
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF10) DN 250, PN10.
	UN
	5
	
	
	

	
	127
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF16) DN 250, PN16.
	UN
	5
	
	
	

	
	128
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF10) DN 300, PN10.
	UN
	5
	
	
	

	
	129
	JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, FABRICADA CONFORME NBR 7675 DA ABNT (YFF16) DN 300, PN16.
	UN
	5
	
	
	

	 LOTE 13 
	130
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 80, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	 

	
	131
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 100, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	50
	
	
	

	
	132
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 150, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	50
	
	
	

	
	133
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 200, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	134
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 250, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	135
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 300, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	136
	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 400, CORPO, PISTÃO E CONTRA FLANGE CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO NODULAR EN 1563 500-7 OU NBR 6916 CLASSE 42012. ANEL DE VEDAÇÃO INTEIRIÇO EM BORRACHA. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM AÇO CARBONO CLASSE 8. EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME ABNT NBR 7675 (ISO 2531/EN 545) PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 14 
	137
	JUNTA GIBAULT DN 50 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	88
	
	
	 

	
	138
	JUNTA GIBAULT DN 75 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	78
	
	
	

	
	139
	JUNTA GIBAULT DN 80 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	42
	
	
	

	
	140
	JUNTA GIBAULT DN 100 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	95
	
	
	

	
	141
	JUNTA GIBAULT DN 150 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	90
	
	
	

	
	142
	JUNTA GIBAULT DN 200 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	88
	
	
	

	
	143
	JUNTA GIBAULT DN 250 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	55
	
	
	

	
	144
	JUNTA GIBAULT DN 300 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	41
	
	
	

	
	145
	JUNTA GIBAULT DN 350 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	30
	
	
	

	
	146
	JUNTA GIBAULT DN 400 FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14243 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 COM LUVA CENTRAL, DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO, DOIS CONTRA-FLANGES, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 15 
	147
	LUVA COM BOLSAS, DN 50 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	60
	
	
	 

	
	148
	LUVA COM BOLSAS, DN 75 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	64
	
	
	

	
	149
	LUVA COM BOLSAS, DN 80 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	70
	
	
	

	
	150
	LUVA COM BOLSAS, DN 100 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	79
	
	
	

	
	151
	LUVA COM BOLSAS, DN 150 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	73
	
	
	

	
	152
	LUVA COM BOLSAS, DN 200 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	53
	
	
	

	
	153
	LUVA COM BOLSAS, DN 250 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	154
	LUVA COM BOLSAS, DN 300 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	34
	
	
	

	
	155
	LUVA COM BOLSAS, DN 400 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 16 
	156
	LUVA BIPARTIDA FF DUCTIL PARA BOLSAS DN 100MM - ESPECIFICACAO: LUVA DE VEDACAO BIPARTIDA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE 30187 OU SUPERIOR, CONFORME NBR 6916, PARA A UTILIZACAO EM REPAROS DE VAZAMENTOS DE BOLSAS E OU CORPO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CARGA, PARA PRESSAO MINIMA DE TRABALHO PN16 CONFORME NBR 7675, DN= 100MM. REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI A PO, POR PROCESSO ELETROSTATICO, NA COR VERDE EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICACAO 2.5G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 6493. VEDACAO: JUNTA DE ELASTOMERO VULCANIZADO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CI.A OU ASTM A-307 GR.B GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. RESSALTO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS:EM UMA DAS DUAS PARTES DA LUVA DEVERA TER DOIS RESSALTOS FUNDIDOS NA LATERAL DA FURACAO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR QUE O MESMO GIRE AO APERTAR. SE HOUVER RESSALTOS NAS DUAS PARTES, DEVERA SER FORNECIDO ARRUELAS NA MESMA ALTURA E QUE SE ENCAIXEM, NOS RESSALTOS DE FORMA A EVITAR QUE AS PORCAS SE PRENDAM.
DEMAIS CONDICOES: A LUVA DEVE APRESENTAR NA SUPERFICIE EXTERNA, DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. - DIAMETRO NOMINAL (DN). – PRESSAO NOMINAL - PN 16. - CODIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL.
DEVERA SER FORNECIDO UMA BISNAGA DE PASTA LUBRIFICANTE PARA CADA CONEXAO, COM APROXIMADAMENTE 50G EM PECA UNICA, A BASE DE VASELINA NEUTRA, INDICADO PARA CONEXOES QUE UTILIZEM VEDANTE DE BORRACHA, NAO AGRIDE O VEDANTE, LUBRIFICA PROPORCIONANDO UMA CONEXAO FACILITADA, COM INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. INSPECAO DE RECEBIMENTO: O MATERIAL DEVERA SER INSPECIONADO EM FABRICA E SERAO EXIGIDOS OS SEGUINTES ENSAIOS: 1. VISUAL, 2. DIMENSIONAL, 3. VERIFICACAO DO CERTIFICADO DA MATERIA PRIMA, CONTENDO OS ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO DO FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM A NBR 6916. 4. TESTE DE ESTANQUEIDADE NO CORPO E NA BOLSA DO TUBO DE FERRO DUCTIL, CONFORME NBR 7675. 5. VERIFICACAO DOS CERTIFICADOS DO ELASTOMERO, CONFORME DIN 3535, SENDO: DUREZA (SHORE A), TENSAO DE RUPTURA (N/M2), ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE DUREZA (SHORE A), VARIACAO DA TENSAO DE RUPTURA, DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO (22H A 100 GRAUS C MAX %).
	UN
	10
	
	
	 

	
	157
	LUVA BIPARTIDA FF DUCTIL PARA BOLSAS DN 150MM - ESPECIFICACAO: LUVA DE VEDACAO BIPARTIDA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE 30187 OU SUPERIOR, CONFORME NBR 6916, PARA A UTILIZACAO EM REPAROS DE VAZAMENTOS DE BOLSAS E OU CORPO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CARGA, PARA PRESSAO MINIMA DE TRABALHO PN16 CONFORME NBR 7675, DN= 150MM. REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI A PO, POR PROCESSO ELETROSTATICO, NA COR VERDE EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICACAO 2.5G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 6493. VEDACAO: JUNTA DE ELASTOMERO VULCANIZADO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CI.A OU ASTM A-307 GR.B GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. RESSALTO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS:EM UMA DAS DUAS PARTES DA LUVA DEVERA TER DOIS RESSALTOS FUNDIDOS NA LATERAL DA FURACAO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR QUE O MESMO GIRE AO APERTAR. SE HOUVER RESSALTOS NAS DUAS PARTES, DEVERA SER FORNECIDO ARRUELAS NA MESMA ALTURA E QUE SE ENCAIXEM, NOS RESSALTOS DE FORMA A EVITAR QUE AS PORCAS SE PRENDAM.
DEMAIS CONDICOES: A LUVA DEVE APRESENTAR NA SUPERFICIE EXTERNA, DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. - DIAMETRO NOMINAL (DN). – PRESSAO NOMINAL - PN 16. - CODIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL.
DEVERA SER FORNECIDO UMA BISNAGA DE PASTA LUBRIFICANTE PARA CADA CONEXAO, COM APROXIMADAMENTE 50G EM PECA UNICA, A BASE DE VASELINA NEUTRA, INDICADO PARA CONEXOES QUE UTILIZEM VEDANTE DE BORRACHA, NAO AGRIDE O VEDANTE, LUBRIFICA PROPORCIONANDO UMA CONEXAO FACILITADA, COM INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. INSPECAO DE RECEBIMENTO: O MATERIAL DEVERA SER INSPECIONADO EM FABRICA E SERAO EXIGIDOS OS SEGUINTES ENSAIOS: 1. VISUAL, 2. DIMENSIONAL, 3. VERIFICACAO DO CERTIFICADO DA MATERIA PRIMA, CONTENDO OS ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO DO FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM A NBR 6916. 4. TESTE DE ESTANQUEIDADE NO CORPO E NA BOLSA DO TUBO DE FERRO DUCTIL, CONFORME NBR 7675. 5. VERIFICACAO DOS CERTIFICADOS DO ELASTOMERO, CONFORME DIN 3535, SENDO: DUREZA (SHORE A), TENSAO DE RUPTURA (N/M2), ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE DUREZA (SHORE A), VARIACAO DA TENSAO DE RUPTURA, DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO (22H A 100 GRAUS C MAX %).
	UN
	10
	
	
	

	
	158
	LUVA BIPARTIDA FF DUCTIL PARA BOLSAS DN 200MM - ESPECIFICACAO: LUVA DE VEDACAO BIPARTIDA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE 30187 OU SUPERIOR, CONFORME NBR 6916, PARA A UTILIZACAO EM REPAROS DE VAZAMENTOS DE BOLSAS E OU CORPO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CARGA, PARA PRESSAO MINIMA DE TRABALHO PN16 CONFORME NBR 7675, DN= 200MM. REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI A PO, POR PROCESSO ELETROSTATICO, NA COR VERDE EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICACAO 2.5G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 6493. VEDACAO: JUNTA DE ELASTOMERO VULCANIZADO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CI.A OU ASTM A-307 GR.B GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. RESSALTO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS:EM UMA DAS DUAS PARTES DA LUVA DEVERA TER DOIS RESSALTOS FUNDIDOS NA LATERAL DA FURACAO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR QUE O MESMO GIRE AO APERTAR. SE HOUVER RESSALTOS NAS DUAS PARTES, DEVERA SER FORNECIDO ARRUELAS NA MESMA ALTURA E QUE SE ENCAIXEM, NOS RESSALTOS DE FORMA A EVITAR QUE AS PORCAS SE PRENDAM.
DEMAIS CONDICOES: A LUVA DEVE APRESENTAR NA SUPERFICIE EXTERNA, DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. - DIAMETRO NOMINAL (DN). – PRESSAO NOMINAL - PN 16. - CODIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL.
DEVERA SER FORNECIDO UMA BISNAGA DE PASTA LUBRIFICANTE PARA CADA CONEXAO, COM APROXIMADAMENTE 50G EM PECA UNICA, A BASE DE VASELINA NEUTRA, INDICADO PARA CONEXOES QUE UTILIZEM VEDANTE DE BORRACHA, NAO AGRIDE O VEDANTE, LUBRIFICA PROPORCIONANDO UMA CONEXAO FACILITADA, COM INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. INSPECAO DE RECEBIMENTO: O MATERIAL DEVERA SER INSPECIONADO EM FABRICA E SERAO EXIGIDOS OS SEGUINTES ENSAIOS: 1. VISUAL, 2. DIMENSIONAL, 3. VERIFICACAO DO CERTIFICADO DA MATERIA PRIMA, CONTENDO OS ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO DO FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM A NBR 6916. 4. TESTE DE ESTANQUEIDADE NO CORPO E NA BOLSA DO TUBO DE FERRO DUCTIL, CONFORME NBR 7675. 5. VERIFICACAO DOS CERTIFICADOS DO ELASTOMERO, CONFORME DIN 3535, SENDO: DUREZA (SHORE A), TENSAO DE RUPTURA (N/M2), ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE DUREZA (SHORE A), VARIACAO DA TENSAO DE RUPTURA, DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO (22H A 100 GRAUS C MAX %).
	UN
	10
	
	
	

	
	159
	LUVA BIPARTIDA FF DUCTIL PARA BOLSAS DN 250MM - ESPECIFICACAO: LUVA DE VEDACAO BIPARTIDA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE 30187 OU SUPERIOR, CONFORME NBR 6916, PARA A UTILIZACAO EM REPAROS DE VAZAMENTOS DE BOLSAS E OU CORPO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CARGA, PARA PRESSAO MINIMA DE TRABALHO PN16 CONFORME NBR 7675, DN= 250MM. REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI A PO, POR PROCESSO ELETROSTATICO, NA COR VERDE EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICACAO 2.5G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 6493. VEDACAO: JUNTA DE ELASTOMERO VULCANIZADO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CI.A OU ASTM A-307 GR.B GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. RESSALTO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS:EM UMA DAS DUAS PARTES DA LUVA DEVERA TER DOIS RESSALTOS FUNDIDOS NA LATERAL DA FURACAO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR QUE O MESMO GIRE AO APERTAR. SE HOUVER RESSALTOS NAS DUAS PARTES, DEVERA SER FORNECIDO ARRUELAS NA MESMA ALTURA E QUE SE ENCAIXEM, NOS RESSALTOS DE FORMA A EVITAR QUE AS PORCAS SE PRENDAM.
DEMAIS CONDICOES: A LUVA DEVE APRESENTAR NA SUPERFICIE EXTERNA, DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. - DIAMETRO NOMINAL (DN). – PRESSAO NOMINAL - PN 16. - CODIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL.
DEVERA SER FORNECIDO UMA BISNAGA DE PASTA LUBRIFICANTE PARA CADA CONEXAO, COM APROXIMADAMENTE 50G EM PECA UNICA, A BASE DE VASELINA NEUTRA, INDICADO PARA CONEXOES QUE UTILIZEM VEDANTE DE BORRACHA, NAO AGRIDE O VEDANTE, LUBRIFICA PROPORCIONANDO UMA CONEXAO FACILITADA, COM INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. INSPECAO DE RECEBIMENTO: O MATERIAL DEVERA SER INSPECIONADO EM FABRICA E SERAO EXIGIDOS OS SEGUINTES ENSAIOS: 1. VISUAL, 2. DIMENSIONAL, 3. VERIFICACAO DO CERTIFICADO DA MATERIA PRIMA, CONTENDO OS ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO DO FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM A NBR 6916. 4. TESTE DE ESTANQUEIDADE NO CORPO E NA BOLSA DO TUBO DE FERRO DUCTIL, CONFORME NBR 7675. 5. VERIFICACAO DOS CERTIFICADOS DO ELASTOMERO, CONFORME DIN 3535, SENDO: DUREZA (SHORE A), TENSAO DE RUPTURA (N/M2), ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE DUREZA (SHORE A), VARIACAO DA TENSAO DE RUPTURA, DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO (22H A 100 GRAUS C MAX %).
	UN
	10
	
	
	

	
	160
	LUVA BIPARTIDA FF DUCTIL PARA BOLSAS DN 300MM - ESPECIFICACAO: LUVA DE VEDACAO BIPARTIDA EM FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE FE 30187 OU SUPERIOR, CONFORME NBR 6916, PARA A UTILIZACAO EM REPAROS DE VAZAMENTOS DE BOLSAS E OU CORPO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO EM CARGA, PARA PRESSAO MINIMA DE TRABALHO PN16 CONFORME NBR 7675, DN= 300MM. REVESTIMENTO: INTERNO E EXTERNO COM PINTURA EPOXI A PO, POR PROCESSO ELETROSTATICO, NA COR VERDE EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICACAO 2.5G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 6493. VEDACAO: JUNTA DE ELASTOMERO VULCANIZADO. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS:EM ACO ASTM A-325 TIPO 3 CI.A OU ASTM A-307 GR.B GALVANIZADOS POR IMERSAO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. RESSALTO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS:EM UMA DAS DUAS PARTES DA LUVA DEVERA TER DOIS RESSALTOS FUNDIDOS NA LATERAL DA FURACAO PARA TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS, PARA EVITAR QUE O MESMO GIRE AO APERTAR. SE HOUVER RESSALTOS NAS DUAS PARTES, DEVERA SER FORNECIDO ARRUELAS NA MESMA ALTURA E QUE SE ENCAIXEM, NOS RESSALTOS DE FORMA A EVITAR QUE AS PORCAS SE PRENDAM.
DEMAIS CONDICOES: A LUVA DEVE APRESENTAR NA SUPERFICIE EXTERNA, DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MINIMO AS SEGUINTES MARCACOES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. - DIAMETRO NOMINAL (DN). – PRESSAO NOMINAL - PN 16. - CODIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL.
DEVERA SER FORNECIDO UMA BISNAGA DE PASTA LUBRIFICANTE PARA CADA CONEXAO, COM APROXIMADAMENTE 50G EM PECA UNICA, A BASE DE VASELINA NEUTRA, INDICADO PARA CONEXOES QUE UTILIZEM VEDANTE DE BORRACHA, NAO AGRIDE O VEDANTE, LUBRIFICA PROPORCIONANDO UMA CONEXAO FACILITADA, COM INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. INSPECAO DE RECEBIMENTO: O MATERIAL DEVERA SER INSPECIONADO EM FABRICA E SERAO EXIGIDOS OS SEGUINTES ENSAIOS: 1. VISUAL, 2. DIMENSIONAL, 3. VERIFICACAO DO CERTIFICADO DA MATERIA PRIMA, CONTENDO OS ENSAIOS DE TRACAO E ALONGAMENTO DO FERRO FUNDIDO DUCTIL, DE ACORDO COM A NBR 6916. 4. TESTE DE ESTANQUEIDADE NO CORPO E NA BOLSA DO TUBO DE FERRO DUCTIL, CONFORME NBR 7675. 5. VERIFICACAO DOS CERTIFICADOS DO ELASTOMERO, CONFORME DIN 3535, SENDO: DUREZA (SHORE A), TENSAO DE RUPTURA (N/M2), ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE ALONGAMENTO (%), VARIACAO DE DUREZA (SHORE A), VARIACAO DA TENSAO DE RUPTURA, DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO (22H A 100 GRAUS C MAX %).
	UN
	10
	
	
	

	
	161
	LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 100, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO.
	PEÇA
	63
	
	
	

	
	162
	LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 150, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO.
	PEÇA
	62
	
	
	

	
	163
	LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO.
	PEÇA
	75
	
	
	

	
	164
	LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 250, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO.
	PEÇA
	5
	
	
	

	
	165
	LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 300, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO.
	PEÇA
	48
	
	
	

	 LOTE 17 
	166
	REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA DN 75X50, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME NORMA NBR 6916 PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC PBA CONFORME NORMA NBR 5647. PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 15880 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI JUNTA DE VEDAÇÃO COM ANEL LABIAL CONFECCIONADO EM BORRACHA. PRESSÃO DE SERVIÇO ADMISSÍVEL ATÉ 1,6 MPA.
	PEÇA
	39
	
	
	 

	
	167
	REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA DN 100X50, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME NORMA NBR 6916 PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC PBA CONFORME NORMA NBR 5647. PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 15880 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI JUNTA DE VEDAÇÃO COM ANEL LABIAL CONFECCIONADO EM BORRACHA. PRESSÃO DE SERVIÇO ADMISSÍVEL ATÉ 1,6 MPA.
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	168
	REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA DN 100X75, CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME NORMA NBR 6916 PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC PBA CONFORME NORMA NBR 5647. PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 15880 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI JUNTA DE VEDAÇÃO COM ANEL LABIAL CONFECCIONADO EM BORRACHA. PRESSÃO DE SERVIÇO ADMISSÍVEL ATÉ 1,6 MPA.
	PEÇA
	44
	
	
	

	
	169
	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, PN 10, DN 300 X 200 MM, REDUÇÃO CONCÊNTRICA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME ABNT NBR 7675:2005, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN10, REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA CONFORME A NORMA NBR 7675, PARA TUBO F°F° OU DEFOFO.
	UN
	3
	
	
	

	
	170
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 80X50, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	31
	
	
	

	
	171
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 80X75, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	172
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 100X50, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	173
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 100X80, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	174
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 150X80, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	175
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 150X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	46
	
	
	

	
	176
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 200X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	41
	
	
	

	
	177
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 200X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	36
	
	
	

	
	178
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 250X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	30
	
	
	

	
	179
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 250X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	15
	
	
	

	
	180
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 250X200, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	15
	
	
	

	
	181
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 300X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	12
	
	
	

	
	182
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 300X200, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	183
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 300X250, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	184
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 400X250, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	185
	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 400X300, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 15420 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	 LOTE 18 
	186
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN 10, DN 400 X 250 MM, REDUÇÃO EXCÊNTRICA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME ABNT NBR 7675:2005, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN10, REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA CONFORME A NORMA NBR 7675, PARA TUBO F°F° OU DEFOFO.
	UN
	3
	
	
	 

	
	187
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 80X50, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	27
	
	
	

	
	188
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 100X50, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	30
	
	
	

	
	189
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 100X80, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	29
	
	
	

	
	190
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 150X80, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	191
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 150X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	192
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 200X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	193
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 200X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	194
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 250X100, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	195
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 250X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	196
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 250X200, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	197
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 300X150, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	198
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 300X200, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	199
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 300X250, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	200
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 400X250, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	201
	REDUÇÃO COM FLANGES EXCENTRICA DN 400X300, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 16 COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	10
	
	
	

	 LOTE 19 
	202
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 80 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	55
	
	
	 

	
	203
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 100 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	79
	
	
	

	
	204
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 150 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTECOM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	78
	
	
	

	
	205
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 200 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉ S DE VOLANTE COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	77
	
	
	

	
	206
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 250 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	207
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 300 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VOLANTE COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	30
	
	
	

	 LOTE 20 
	208
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 50 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE . ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	8
	
	
	 

	
	209
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 75 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE . ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	210
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 80 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE . ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	38
	
	
	

	
	211
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 100 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	88
	
	
	

	
	212
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 150 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	59
	
	
	

	
	213
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 200 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE . ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	214
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 250 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE . ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	36
	
	
	

	
	215
	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADA DN 300 MM COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE. ATENDE AOS ENSAIOS DEFINIDOS NA NORMA ABNT NBR 14968. COMPOSTA DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 6916, CL 42012 E REVESTIDA INTEGRALMENTE COM BORRACHA. TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 6916, CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250µM, PADRÃO RAL 5005. PASSAGEM PLENA. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM  OU SIMILAR. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA, TIPO NÃO ASCENDENTE, CONFECCIONADA EM AÇO INOX CONFORME NORMA ASTM A-276 TIPO 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA E REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS, FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO SEM PARAFUSOS, COM VEDAÇÃO POR EFEITO AUTOCLAVE. PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO ATÉ 16 KGF/CM², FACE A FACE DE ACORDO COM A NORMA ISO 5752-2021, FLANGES COM FURAÇÃO E DIMENSÃO DE ACORDO COM A NORMA ANSI B16.1 CLASSE 125LBS OU ANSI B16.5 CLASSE 150LBS. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CABEÇOTE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS  CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	25
	
	
	

	 LOTE 21 
	216
	REGISTRO DE GAVETA DN 50 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS PVC PBA  (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. 
	 
	40
	
	
	 

	 
	217
	REGISTRO DE GAVETA DN 80 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	35
	
	
	 

	 
	218
	REGISTRO DE GAVETA DN 100 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	109
	
	
	 

	 
	219
	REGISTRO DE GAVETA DN 150 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	72
	
	
	 

	 
	220
	REGISTRO DE GAVETA DN 200 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	59
	
	
	 

	 
	221
	REGISTRO DE GAVETA DN 250 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	40
	
	
	 

	 
	222
	REGISTRO DE GAVETA DN 300 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. COM JUNTA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS
	PEÇA
	30
	
	
	 

	 LOTE 22 
	223
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL T-33 PARA CAIXA DE INSPECAO (490 X 560MM) ESPECIFICACAO: TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO COM A NBR 10160, CLASSE 300, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE E NÃO PEGAJOSO, PARA USO EM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. A TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI. NOTA: TODO TAMPÃO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, INDICACAO CAIXA DE INSPEÇÃO, INDICACAO ESGOTO SANITARIO, TIPO DE MATERIAL, NUMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. GARANTIA: 24 MESES. INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO  - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.
	PEÇA
	140
	
	
	 

	
	224
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.
	PEÇA
	160
	
	
	

	
	225
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.
	PEÇA
	166
	
	
	

	
	226
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 - DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.
	PEÇA
	287
	
	
	

	
	227
	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.
	PEÇA
	393
	
	
	

	 LOTE 23 
	228
	TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-100mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	89
	
	
	 

	
	229
	TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-150mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	49
	
	
	

	
	230
	TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-200mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	39
	
	
	

	
	231
	TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-250mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	232
	TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-300mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	27
	
	
	

	
	233
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-80mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	50
	
	
	

	
	234
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-100mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	51
	
	
	

	
	235
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-150 mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	51
	
	
	

	
	236
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-200mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	53
	
	
	

	
	237
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-250mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	34
	
	
	

	
	238
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-300mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	30
	
	
	

	
	239
	TÊ com Flange, Flange e  Flange em  Ferro Fundido - DN-400mm PN 16 com aneis de borracha e parafusos
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	240
	TÊ COM FLANGES, PN 10, DN 100 MM TÊ FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME ABNT NBR 7675:2005, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN10, REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA CONFORME A NORMA NBR 7675.
	UN
	10
	
	
	

	
	241
	TÊ COM FLANGES, PN 10, DN 200 MM, TÊ FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME ABNT NBR 7675:2005, COM FLANGES CLASSE DE PRESSÃO PN10, REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA CONFORME A NORMA NBR 7675.
	UN
	5
	
	
	

	LOTE 24
	242
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747 DN-500 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	10
	
	
	 

	LOTE 25
	243
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-150 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	210
	
	
	 

	LOTE 26
	244
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-200 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 27
	245
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-250 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 28
	246
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-300 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	100
	
	
	 

	LOTE 29
	247
	Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-400 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.
	PEÇA
	100
	
	
	 

	LOTE 30
	248
	Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747- DN - 250 mm. Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada .
	PEÇA
	120
	
	
	 

	LOTE 31
	249
	Tubo Flange/Flange DN- 100 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	220
	
	
	 

	LOTE 32
	250
	Tubo Flange/Flange DN- 150 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	220
	
	
	 

	LOTE 33
	251
	Tubo Flange/Flange DN- 200 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 34
	252
	Tubo Flange/Flange DN- 250 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	10
	
	
	 

	LOTE 35
	253
	Tubo Flange/Flange DN- 300 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	100
	
	
	 

	LOTE 36
	254
	Tubo Flange/Ponta DN- 100 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 37
	255
	Tubo Flange/Ponta DN- 150 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 38
	256
	Tubo Flange/Ponta DN- 200 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675
	PEÇA
	110
	
	
	 

	LOTE 39
	257
	Tubo Flange/Ponta DN- 250 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675
	PEÇA
	105
	
	
	 

	LOTE 40
	258
	Tubo Flange/Ponta DN-300 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16
	PEÇA
	100
	
	
	 

	LOTE 41
	259
	Tubo Flange/Ponta DN-400 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 PN 16 
	PEÇA
	100
	
	
	 

	 LOTE 42 
	260
	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 50MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO. PN 16
	PEÇA
	10
	
	
	 

	
	261
	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 65MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO. PN 16
	PEÇA
	25
	
	
	

	
	262
	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 80MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO. PN 16
	PEÇA
	41
	
	
	

	
	263
	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 100MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO. PN 16
	PEÇA
	62
	
	
	

	
	264
	VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM FERRO FUNDIDO NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 150MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO. PN 16
	PEÇA
	48
	
	
	

	
	265
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	266
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	35
	
	
	

	
	267
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	55
	
	
	

	
	268
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	269
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	67
	
	
	

	
	270
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	79
	
	
	

	
	271
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	55
	
	
	

	
	272
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	48
	
	
	

	
	273
	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).
	PEÇA
	55
	
	
	

	 LOTE 43 
	274
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN100 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 100 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	31
	
	
	 

	
	275
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN150 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 150 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	27
	
	
	

	
	276
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN200 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 127 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	20
	
	
	

	
	277
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN250 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 146 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	17
	
	
	

	
	278
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN300 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 181 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	11
	
	
	

	
	279
	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN400 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 232 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	280
	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA HIDRAULICAMENTE ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA, CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, SEDE DE VEDAÇÃO EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO COM FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO COM VÁLVULA AGULHA E MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE GLICERINA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL; - TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS OU ORIGINAIS COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304, FIXADO AO CORPO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA, MODELO DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE SÉRIE, CLASSE DE PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). - DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E MANUAIS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VÁLVULA E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.
	PEÇA
	30
	
	
	

	LOTE 44
	46
	CURVA 90° GALVANIZADA 2" COM ROSCA INTERNA BSP / NBR 6943, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA
	PEÇA
	10
	
	
	 

	
	47
	CURVA 90° GALVANIZADA 4" COM ROSCA INTERNA BSP / NBR 6943, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA
	PEÇA
	10
	
	
	

	
	281
	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4" x 1/2", A PARTIR DA FUNDIÇÃO DE FERRO MALEÁVEL COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000 
	PEÇA
	140
	
	
	

	
	282
	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1" x 1/2", A PARTIR DA FUNDIÇÃO DE FERRO MALEÁVEL COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000 
	PEÇA
	145
	
	
	

	
	283
	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 1" x 3/4", A PARTIR DA FUNDIÇÃO DE FERRO MALEÁVEL COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000 
	PEÇA
	145
	
	
	

	
	284
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 1/2" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	180
	
	
	

	
	285
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 3/4" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	170
	
	
	

	
	286
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 1" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	180
	
	
	

	
	287
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 1.1/4" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	288
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	45
	
	
	

	
	289
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 2" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	60
	
	
	

	
	290
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 2.1/2" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	52
	
	
	

	
	291
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 3" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	292
	CAP (TAMPÃO) EM FERRO GALVANIZADO 4" COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) COM ROSCA BSP (BRITISH STANDARD) 
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	293
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	275
	
	
	

	
	294
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	280
	
	
	

	
	295
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 1" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	130
	
	
	

	
	296
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	100
	
	
	

	
	297
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	102
	
	
	

	
	298
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 3" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	87
	
	
	

	
	299
	JOELHO (COTOVELO) 90° EM FERRO GALVANIZADO DE 4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	85
	
	
	

	
	300
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	275
	
	
	

	
	301
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	340
	
	
	

	
	302
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 1" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	150
	
	
	

	
	303
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	90
	
	
	

	
	304
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	90
	
	
	

	
	305
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 3" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	88
	
	
	

	
	306
	LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO DE 4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	90
	
	
	

	
	307
	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	65
	
	
	

	
	308
	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" x 3/4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	95
	
	
	

	
	309
	LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" x 1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	75
	
	
	

	
	310
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	140
	
	
	

	
	311
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	170
	
	
	

	
	312
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 1" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	90
	
	
	

	
	313
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	85
	
	
	

	
	314
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 2" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	95
	
	
	

	
	315
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	65
	
	
	

	
	316
	LUVA DUPLO EM FERRO GALVANIZADO DE 4" COM ROSCA BSP DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	55
	
	
	

	
	317
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	125
	
	
	

	
	318
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	125
	
	
	

	
	319
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 1" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	75
	
	
	

	
	320
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	321
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 2" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	322
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 3" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	40
	
	
	

	
	323
	PLUG (BUJÃO) EM FERRO GALVANIZADO DE 4" DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 6943:2000
	PEÇA
	40
	
	
	

	 LOTE 45 
	324
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 3/4", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	1555
	
	
	 

	
	325
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1/2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	1580
	
	
	

	
	326
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	560
	
	
	

	
	327
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1 1/2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	310
	
	
	

	
	328
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	202
	
	
	

	
	329
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 3", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	87
	
	
	

	
	330
	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 4", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.
	PEÇA
	80
	
	
	

	 LOTE 46 
	331
	HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, NORMA ABNT NBR 5667, CORPO E TAMPAS EMFERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012, BUJÕES EM LATÃO FUNDIDO DEACORDO COM NBR 6314, VEDAÇÕES DAS TAMPAS E BUJÕES EM BORRACHA NATURAL SBR, ENTRADA DE 100MM, E 03(TRÊS)SAÍDAS, SENDO UMA DN 100MME 02 SAÍDAS DN 60MM - ESTANDO INCLUSO ( 01 (UM) HIDRANTE DE COLUNA DN 100MM;01 (UMA) CURVA DISSIMÉTRICA DN100MM;01 (UM) REGISTRO COM FLANGE E CABEÇOTE DN 100MM; 01 (UMA) TAMPA PARA REGISTRO;01 (UMA) EXTREMIDADE BOLSA JUNTA ELÁSTICA X FLANGE DN 100MM; 01 (UM) KIT DE ARRUELAS DE BORRACHA PARA FLANGE, PARAFUSOS 5/8 X 3½ E ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA DN 100MM (RG/HIDRANTE);
	PEÇA
	5
	
	
	 

	
	332
	VENTOSA COMBINADA/TRIPLICE FUNCAO, 2" DN 50, ROSCA MACHO BSP PN16
	PEÇA
	20
	
	
	

	
	333
	CRIVO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020, PERFURADA, DN 250MM, TIPO FLANGEADA, FURAÇÃO CONFORME ISSO 7005-2:1981 / ABNT NBR 7675:2005, PN 10. Aplicação: Água Tratada
	PEÇA
	3
	
	
	

	
	334
	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO EM FOFO NODULAR NBR 6916 FE 42012; EXTREMIDADE FLANGEADA DN 400 PN 10, CONFORME NBR 7675; FACE COM RESSALTO; VEDAÇÃO EM BORRACHA BUNA N.
CORPO: FOFO NOD. NBR FE 42012
PORTINHOLA: FOFO NOD. NBR FE 42012
GUARNIÇÃO: BUNA N
PARAFUSO: AÇO SAE 1020 ZINCADO
FLANGE: FOFO NOD. NBR FE 42012
CESTA: CHAPA DE AÇO SAE 1020
PINO GUIA: AISI 410 LAMINADO
BRAÇO: BRONZE ASTM B.62
Aplicação: Água Bruta
	PEÇA
	3
	
	
	

	
	335
	PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, COM PORCA, DUAS ARRUELAS, FABRICADO CONFORME PB-25 E NBR 8855 DA ABNT (PPFIQ) Ø 16x80mm
	UN
	500
	
	
	

	
	336
	PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, COM PORCA, DUAS ARRUELAS, FABRICADO CONFORME PB-25 E NBR 8855 DA ABNT (PPFIQ) Ø 20x90mm
	UN
	500
	
	
	

	
	337
	PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, COM PORCA, DUAS ARRUELAS, FABRICADO CONFORME PB-25 E NBR 8855 DA ABNT (PPFIQ) Ø 24x100mm
	UN
	500
	
	
	

	
	338
	PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, ROSCA TOTAL, COM PORCA, DUAS ARRUELAS, FABRICADO CONFORME PB-25 E NBR 8855 DA ABNT (PPFIQ) Ø 27x120mm
	UN
	500
	
	
	

	
	339
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 400
	UN
	30
	
	
	

	
	340
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 300
	UN
	30
	
	
	

	
	341
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 250
	UN
	30
	
	
	

	
	342
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 200
	UN
	30
	
	
	

	
	343
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 150
	UN
	50
	
	
	

	
	344
	ARRUELA COM ALMA METÁLICA E DISPOSITIVO DE APOIO MOLDADOS (ABMF10) DN 100
	UN
	50
	
	
	

	 LOTE 47 
	345
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=25MM E DE MAX=75MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=25MM E DE MAX=75MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 90MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/ REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS (DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA), CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	 

	
	346
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/ CA DE MIN=50MM E DE MAX=100MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=50MM E DE MAX=100MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 150MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES,DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	347
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/ CA DE MIN=75MM E DE MAX=125MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=75MM E DE MAX=125MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS (DE) DIFERENTES,DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMETROS DE TUBOS DE:PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO(CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	348
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/ CA DE MIN=100MM E DE MAX=150MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=100MM E DE MAX=150MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES,DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	349
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=150MM E DE MAX=200MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=150MM E DE MAX=200MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL REPAROS EM REDES DE AGUA C/ TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS (DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	350
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=200MM E DE MAX=250MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=200MM E DE MAX=250MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	351
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=250MM E DE MAX=300MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=250MM E DE MAX=300MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	

	
	352
	JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=300MM E DE MAX=350MM/ JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=300MM E DE MAX=350MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAO DE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.
	UN
	10
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2026.

____________________________________________
(Representante legal)

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]